ЗАТВЕРДЖУЮ Голова комітету з конкурсних торгів ПАТ “Укргазвидобування” ______________ Гордієнко О.М. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від “ 02 ” червня 2016 р. №16П-051

# ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"

# ДОКУМЕНТАЦІЯ

ПРОЦЕДУРИ ЗАПИТУ ПРОПОЗИЦІЙ У ДВА ЕТАПИ

- Капітальний ремонт трубопроводів та резервуару відновлення антикорозійного покриття

Шифр закупівлі: 16П-051

|  | Відділ організації закупівель /______________/_______________ Відповідальний структурний підрозділ /__________/____________ Відповідальний виконавець/______________/_______________ |
| --- | --- |

ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації процедури закупівлі

2. Інформація про замовника процедури закупівлі

3. Інформація про предмет закупівлі

4. Процедура закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції процедури закупівлі.

7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції процедури закупівлі.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі

1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації процедури закупівлі

Розділ 3. Підготовка пропозицій процедури закупівлі

1. Оформлення пропозиції процедури закупівлі

2. Зміст пропозиції процедури закупівлі учасника

3. Забезпечення пропозиції процедури закупівлі

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції процедури закупівлі

5. Строк, протягом якого пропозиції процедури закупівлі є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції процедури закупівлі

9. Внесення змін або відкликання пропозиції процедури закупівлі учасником

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій процедури закупівлі

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій процедури закупівлі

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі

3. Орієнтовний час початку ІІ-го етапу процедури запиту пропозицій в два етапи

4. Комерційні переговори

Розділ 5. Визначення переможця

1. Оцінка пропозицій процедури закупівлі та акцепт пропозиції.

2. Відхилення пропозицій процедури закупівлі

3. Відміна замовником процедури закупівлі

4. Інша інформація

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

2. Проект договору або основні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

5. Перелік документів для Учасника-переможця, необхідних для укладення договору

Розділ 7. Реєстр недобросовісних Учасників

1. Включення до реєстру недобросовісних Учасників.

Додатки

1. Кваліфікаційні критерії та вимоги до Учасників

2. Форма цінової пропозиції

3. Технічне завдання  предмета закупівлі

4. Проект договору.

5. Анкета контрагенту.

6. ДЕКЛАРАЦІЯ про прийняття умов проведення процедур закупівель

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації процедури закупівлі

Документація процедури закупівлі розроблена відповідно до Порядку закупівель товарів, робіт та послуг  ПАТ «Укргазвидобування» затвердженого наказом від 15.03.16р. №139 (надалі –Порядок).

Терміни, які використовуються в цій документації процедури закупівлі, вживаються в значеннях, визначених Порядком закупівель товарів, робіт та послуг.

2. Інформація про Замовника процедури закупівлі:

Повна назва: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування”

Місцезнаходження: 04053, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28;

Посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з Учасниками: Драганчук Олег Іванович , тел. (044) 461-27-20

за довідками: технічні питання – Зуєв   Роман Сергійович, тел. (044) 461-29-76;

щодо проведення процедури закупівлі – відділ організації закупівель тел. (044) 461-27-14;

е-mail: tender@ugv.com.ua

3. Інформація про предмет закупівлі

Найменування предмета закупівлі: - Капітальний ремонт трубопроводів та резервуару відновлення антикорозійного покриття

Місце надання послуги: Харківська обл., Полтавська обл.

Строк виконання робіт: до 31.12.2016р.

4. Процедура закупівлі: процедура запиту пропозицій в два етапи

5. Недискримінація учасників: Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація  про  валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції процедури закупівлі.

Валютою пропозиції процедури закупівлі є гривня.

У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції процедури закупівлі у доларах США або ЄВРО. При розкритті пропозицій процедури закупівлі ціна такої пропозиції торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до дол. США або ЄВРО, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій процедури закупівлі, про що зазначається у протоколі розкриття.

7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені пропозиції процедури закупівлі.

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються Замовником та Учасником, викладаються українською мовою або російською мовою, а також за рішенням Замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Якщо в складі пропозиції процедури закупівлі надається документ, що складений не на українській або російській мовах, Учасник надає завірений у встановленому порядку переклад цього документу на українську або російську мову.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації процедури закупівлі

Учасник, має  право  не  пізніше  ніж  за  5 днів до закінчення строку подання пропозицій процедури закупівлі, звернутися до Замовника за роз'ясненнями щодо документації процедури закупівлі. Замовник надає письмове роз'яснення на запит протягом трьох робочих днів з дня його отримання. Датою отримання є дата реєстрації запиту в комітеті з конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації процедури закупівлі, продовживши строк подання та розкриття  пропозицій не менше ніж на 5 робочих днів, та оприлюднити протягом одного робочого  дня  з  дня  прийняття  рішення  про  внесення зазначених  змін  на власному веб-сайті.

Розділ 3. Підготовка пропозицій процедури закупівлі

1. Оформлення пропозиції процедури закупівлі

Пропозиція процедури закупівлі, подається у одному запечатаному пакеті і містить два внутрішніх окремих запечатаних конверта:

- конверт з кваліфікаційною пропозицією – прошитою, пронумерованою з зазначенням кількості скріплених аркушів на звороті останнього аркушу та скріпленою підписом та печаткою Учасника;

- конверт з ціновою пропозицію.

Конверти з кваліфікаційною пропозицією та ціновою пропозицією процедури закупівлі запечатуються в одному пакеті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі.

На пакеті повинно бути зазначено:

- шифр закупівлі (16П-___)

- повне найменування і місцезнаходження Замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування”, 04053, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури запиту пропозицій в два етапи;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, юридична адреса, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів, факс, електронна адреса, П.І.Б. керівника підприємства;

- маркування: „Не відкривати до _________ (зазначається дата та час розкриття  пропозицій)”;

- П.І.Б. номер телефону та електронна адреса контактної особи Учасника, яка відповідає за дану процедуру закупівлі.

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

На внутрішніх конвертах з відповідними частинами пропозиції зазначаються:

1.  Номер запиту пропозицій у два етапи за даними сайту;

2.  Предмет запиту пропозицій;

3.  Найменування та адресу замовника;

4.  Найменування та адресу учасника;

5.  Найменування частини заявки (кваліфікаційна або цінова пропозиція).

Якщо та чи інша частина пропозиції складається з декількох пакетів, упакованих в окремі конверти, то на кожному такому конверті додатково вказується номер пакету відповідної частини заявки.

Одночасно із пропозицією, яка подається у письмовій формі, учасником надається електронна копія кожної із частин пропозиції на одному або декількох компакт-дисках CD-R/DVD-R (без можливості подальшої зміни інформації, що зберігається на таких носіях), до складу якої входять всі документи, що становлять відповідну частину пропозиції учасника. CD-R/DVD-R компакт-диски в обов’язковому порядку підписуються перманентним маркером з зазначенням дати та часу запису інформації, назви Учасника та підписом його уповноваженої особи.

До складу електронної копії повинні бути включені скановані варіанти документів (у формі, доступній для візуального сприйняття), підготовлених на паперовому носії, і переважно у форматі Portable Document Format (* .pdf), за принципом: один файл - один документ. З назви кожного документа, що міститься в електронній копії пропозиції, повинно чітко слідувати який саме документ міститься у файлі. Файли не повинні мати захисту від їх відкриття, копіювання їх вмісту або їх друку. Найменування файлів має однозначно відповідати змісту в них електронних копій документів, при цьому назва файлу не повинна перевищувати 25 символів.

Кожен електронний носій, що становить електронну копію частини пропозиції, повинен бути вкладений у внутрішній конверт із відповідною частиною заявки Учасника.

До складу однієї електронної копії частини пропозиції повинні входити всі документи, що становлять оригінал цієї частини. Зміст електронних версій документів, що входять в електронну копію, повинен повністю відповідати змісту оригіналу. У разі виявлення невідповідностей між оригіналом і електронною копією, пропозиція такого Учасника може бути відхилена.

Не допускається надання електронної копії обох частин (кваліфікаційної та цінової) на одному електронному носії. У разі виявлення електронних копій двох частин пропозиції Учасника на одному електронному носії, заявка такого Учасника може бути відхилена.

Отримана пропозиція процедури закупівлі вноситься Замовником до реєстру отриманих пропозицій.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію процедури закупівлі.

Учасникам закупівлі дозволяється подавати пропозиції процедури закупівлі як по всьому предмету закупівлі, так і по визначеним частинам предмета закупівлі (лотам).

Усі сторінки пропозиції процедури закупівлі Учасника повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції Учасника процедури закупівлі підтверджуються: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на підписання документів пропозиції.

2. Зміст пропозиції процедури закупівлі Учасника

Пропозиція процедури закупівлі, яка подається Учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- кваліфікаційної пропозиції;

- цінової пропозиції.

Кваліфікаційна пропозиція містить :

- зміст кваліфікаційної пропозиції;

- документально підтверджену інформацію про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, згідно з додатком 1 до документації;

- технічні вимоги (додаток 3 документації) підписані уповноваженою особою та засвідчені печаткою Учасника;

- анкету контрагента, підписану та завірену печаткою згідно з додатком 5 до документації.

-   ДЕКЛАРАЦІЯ про прийняття умов проведення процедур закупівель згідно з

додатком 6, підписані уповноваженою особою та засвідчені печаткою Учасника.

Цінова пропозиція містить :

- пропозицію складену за формою згідно з додатком 2 до документації;

- підписаний уповноваженою особою та засвідчені печаткою Учасника проект Договору з додатками згідно з додатком 4 до документації.

3. Забезпечення пропозиції процедури закупівлі

Не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції процедури закупівлі

Не передбачено.

5. Строк, протягом якого пропозиції процедури закупівлі є дійсними

Пропозиції процедури закупівлі вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій. До закінчення цього строку Замовник  має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій процедури закупівлі.

6. Кваліфікаційні критерії та вимоги до Учасників

Кваліфікаційні критерії та вимоги до Учасників зазначено в додатку 1 до  документації.

Перелік документів, що підтверджують кваліфікацію та вимоги, зазначено в додатку 1 до документації.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведені в додатку 3 до документації.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі кваліфікаційної пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції процедури закупівлі Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції Учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції процедури закупівлі. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції процедури закупівлі враховуються у разі, коли вони отримані Замовником до закінчення строку подання пропозиції процедури закупівлі.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій процедури закупівлі

- Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій процедури закупівлі:

Пропозиції процедури закупівлі, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються.

- спосіб подання пропозицій процедури закупівлі: Особисто або через уповноваженого представника, або кур’єром - «особисто в руки».

- місце подання пропозицій процедури закупівлі: 04053, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28, 904.

- кінцевий строк подання пропозицій (дата, час): Кінцевий строк: 17.06.2016 року,  до 16.00 год.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі на І-му етапі:

- місце розкриття пропозицій процедури закупівлі: 04053, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28, актовий або конференц-зал.

- дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі: 21.06.2016 року, 10.30 год.

Розкриття конвертів із пропозиціями проводиться Замовником у два етапи без участі Учасників відповідно до Порядку. На першому етапі – відбіркова стадія закупівлі - проводиться розкриття кваліфікаційної пропозиції Учасників.

У рамках відбіркової стадії Замовник розглядає кваліфікаційні пропозиції Учасників на відповідність вимогам, встановленим у документації про закупівлю, відповідно до інструкції з проведення попереднього кваліфікаційного відбору контрагентів ПАТ «Укргазвидобування» (що розміщена на сайті компанії www.ugv.com.ua в розділі «Закупівля-нормативні документи»). Мета відбіркової стадії - допуск до подальшої участі в закупівлі пропозицій, що відповідають вимогам документації і відхилення інших, як неприйнятних. Протокол результатів відбіркової стадії розміщується на сайті Замовника.

Конверти з ціновими пропозиціями Учасників на першому етапі не розкриваються.

Замовник має право звернутися до Учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій.

Відбіркова стадія повинна бути завершена протягом 21 робочого дня після закінчення терміну подання пропозиції чи іншого вказаного у повідомленні та документації терміну. Термін проведення розгляду пропозицій на відбірковій стадії може бути продовжений на термін не більше ніж 10 робочих днів. Рішення про продовження строків розгляду пропозицій оформляється рішенням комітету з конкурсних торгів.

3. Орієнтовна дата початку ІІ-го етапу процедури запиту пропозицій в два етапи:

- дата розкриття пропозицій процедури закупівлі: протягом 21 робочого дня з дати проведення І етапу.

На другому етапі – оціночна стадія закупівлі – проводиться розкриття конвертів із ціновою пропозицією Учасників, що рішенням комітету з конкурсних торгів допущені до оціночної стадії.

За результатами розкриття конвертів із пропозиціями формується відповідний протокол, в якому фіксується інформація про подані, відкликані, змінені заявки, зазначаються найменування, адреса та місце знаходження Учасника, а також інша інформація.

Цінові пропозиції Учасників, яким рішенням комітету з конкурсних торгів відмовлено в допуску до оціночної стадії, розкриттю не підлягають.

Оціночна стадія повинна бути завершена протягом 10 робочих днів після підведення підсумків відбіркової стадії. Термін проведення оціночної стадії може бути продовжений не більше ніж на 5 робочих днів. Рішення про продовження строків розгляду пропозицій оформляється рішенням комітету з конкурсних торгів.

За результатами зіставлення цінових частин пропозицій комітет з конкурсних торгів приймає одне з таких рішень:

- про проведення комерційних переговорів;

- про вибір переможця.

4. Комерційні переговори

- Комерційні переговори проводяться у заочній формі з розсиланням повідомлення Учасникам.

- У комерційних переговорах мають право брати участь всі Учасники, що пройшли відбіркову стадію. Учасник має право не брати участь у комерційних переговорах, тоді його пропозиція залишається чинною з раніше оголошеними умовами. Пропозиції Учасника щодо погіршення первинно поданих пропозицій не розглядаються, такий Учасник вважається таким, що не брав участь у комерційних переговорах, при цьому його пропозиція залишається чинною з раніше оголошеними умовами. Комерційні переговори можуть проводитись більше одного разу за рішенням комітету з конкурсних торгів відповідно до його компетенції.

- При проведенні комерційних переговорів за рішенням комітету з конкурсних торгів Учасникам закупівлі може бути надана можливість поліпшення наступних умов заявки:

- - зниження ціни;

- - зменшення термінів виконання робіт;

- - поліпшення умов оплати.

- Умови, що пропонуються Замовником є без винятку однакові для всіх Учасників, що пройшли відбіркову стадію.

- Повідомлення про проведення комерційних переговорів направляється факсом або в сканованому вигляді електронною поштою на адресу Учасника з обов’язковим отриманням повідомлення про доставку. У разі неотримання повідомлення про доставку, повідомлення про комерційні переговори направляється повторно.

- При проведенні комерційних переговорів Учасники закупівлі, до встановленого організатором закупівлі терміну, представляють особисто або через свого уповноваженого представника у письмовій формі в порядку, встановленому для подачі заявок на участь в закупівлі документи, що визначають змінені умови заявки на участь у процедурі закупівлі. Учасник вправі відкликати подану пропозицію з новими умовами в будь-який час до моменту початку розкриття конвертів з пропозиціями нових умов.

- Розкриття конвертів по комерційним переговорам проводиться в порядку, передбаченому для процедури розкриття конвертів, що надійшли на процедуру закупівлі. За результатами проведення процедури розкриття конвертів формується протокол, в який вноситься інформація про основні параметри зміненої заявки.

- Якщо комітет приймає рішення про повторне проведення комерційних переговорів, Учасникам розсилаються повторні повідомлення.

Строк проведення комерційних переговорів визначається комітетом з конкурсних торгів, але не повинен бути менше, ніж 3 робочих дні та не більше, ніж 10 робочих днів.

Розділ 5. Визначення переможця

- Оцінка пропозицій процедури закупівлі та акцепт пропозиції.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів за найбільш економічно вигідними умовами виконання договору. У разі, якщо Учасник конкурсних торгів, який надав цінову пропозицію з найбільш економічно вигідними умовами не є платником ПДВ, комітетом з конкурсних торгів приймаються для оцінки цінові пропозиції наступних Учасників без ПДВ.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств,  установ, організацій відповідно до їх компетенції.

У разі  отримання  достовірної  інформації  про його невідповідність кваліфікаційним вимогам, наявність підстав, зазначених у документації процедури закупівлі,  або факту зазначення у пропозиції торгів будь-якої  недостовірної  інформації, що  є  суттєвою  при  визначенні  результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію такого Учасника.

Про акцепт пропозиції переможця складається протокол.

Повідомлення про переможця процедури закупівлі публікується на веб-сайті Замовника протягом трьох робочих днів з дня акцепту пропозиції.

2. Відхилення пропозицій закупівлі

Замовник відхиляє  пропозицію  Учасника,  у разі якщо:

- Учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам, у тому числі за технічними та якісними характеристикам предмету закупівлі (лоту), встановленим документацією процедури закупівлі;

- пропозиція Учасника не відповідає вимогам документації процедури закупівлі;

- Учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося Замовником;

-  Учасник надав письмову відмову від участі у процедурі закупівлі;

- пропозиція процедури закупівлі подана Учасником, який є пов'язаною особою з іншими Учасниками процедури закупівлі;

-  Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

- якщо після II етапу Замовник звернувся до Учасника з найбільш економічно вигідною пропозицією процедури закупівлі за підтвердженням наданої інформації, а Учасник не надав документів або інформації в зазначений строк;

-  Учасника внесено до реєстру недобросовісних Учасників.

3. Відміна Замовником закупівлі

Замовник відміняє закупівлю у разі:

- відсутності фінансування чи втрати потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг;

- подання для участі у процедурі закупівлі менше двох пропозицій;

- найменша ціна, що запропонована Учасником процедури закупівлі, перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі;

- якщо до II етапу, після І етапу(кваліфікації/відбіркової стадії) допущено менше ніж два Учасника;

- не прийняття рішення щодо акцепту пропозиції Учасника, який брав участь у процедурі закупівлі;

-  не укладання договору за результатами процедури закупівлі.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

Замовник укладає договір про закупівлю з Учасником пропозиція, якого було акцептовано,  не пізніше двадцяти робочих днів з дня акцепту пропозиції цього Учасника.

2. Проект договору або основні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

Проект Договору зазначений в додатку 4 до цієї документації.

3. Дії замовника при відмові переможця процедури закупівлі підписати договір про закупівлю

У  разі  письмової  відмови  переможця процедури закупівлі підписати договір  про закупівлю відповідно до вимог документації процедури закупівлі або не укладення договору про закупівлю з  вини  учасника  у строк, визначений цим Порядком, Замовник може укласти договір з іншим Учасником, що зайняв наступне місце, а також провести комерційні переговори з ним щодо зменшення ціни його пропозиції. Таке рішення оформляється протоколом, із зазначенням найменування нового переможця (переможців) закупівлі, із зазначенням обсягу, ціни продукції, що закуповується, термінів виконання договору;

- відмовитись від укладення договору і припинити процедуру закупівлі.

- провести повторну процедуру закупівлі;

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається.

5. Перелік документів для Учасника-переможця, необхідних для укладення договору

та які надаються до Департаменту безпеки

При укладанні договору Учасник-переможець надають наступні документи:

Копії, завірені Учасником - переможцем:

а). статут (положення), засновницький/ установчий договір, рішення про утворення суб’єкта господарювання );

б). витяг з реєстру платників ПДВ чи витягу з реєстру платників єдиного податку (паперова або електронна форма);

в). документ, який підтверджує повноваження особи, що підписує Договір (паспорт та копія наказу або копія довіреності, або копія рішення вищого органу управління юридичної особи, або інший документ, який підтверджує право особи на підписання Договору);

г). витяг/виписка/довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

д). довідка про взяття на облік платника податку в ДПІ або свідоцтво платника єдиного податку;

е). баланс підприємства за останній звітний період (у відповідності до статті ___ Податкового Кодексу України);

ж). дозвіл на здійснення певних видів діяльності, якщо такий дозвіл необхідний згідно з чинним законодавством на певний вид діяльності (ліцензія, патент, сертифікат тощо);

з). довідка з банку про відкриття поточного рахунку за реквізитами, вказаними в Договорі;

і). довідка з банку про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами, яка має бути датована не раніше останнього дня кварталу, що передує публікації оголошення про торги або даті укладання Договору, якщо такий  Договір укладається без проведення торгів;

к). довідка з ДПІ про відсутність заборгованості перед бюджетом по сплаті обов’язкових податків та зборів, яка має бути датована не раніше останнього дня кварталу, що передує публікації оголошення про торги або даті укладання Договору, якщо такий Договір укладається без проведення торгів;

л). довідка з державного органу з питань банкрутства про відсутність порушеного провадження у справі про банкрутство та відсутність рішення про визнання банкрутом;

м). довідка про фактичне місцезнаходження Контрагенту та номера телефонів керівника та головного бухгалтера або особи, яка виконує його функції;

н). для державних та комунальних підприємств, установ, організацій, які надають послуги, виконують роботи для Компанії, замість документів, передбачених п.п. з), і), к), л), можуть надаватися із зазначених питань довідки за підписом керівника такого підприємства, установи, організації.

Розділ 7. Реєстр недобросовісних Учасників.

1. Включення до реєстру недобросовісних Учасників.

Замовник складає реєстр недобросовісних Учасників. Включення Учасника до реєстру недобросовісних Учасників приймається  за рішенням Замовника.

Відомості  до  реєстру недобросовісних   Учасників   вносяться   на  строк,  що  не  може перевищувати один рік. Реєстр недобросовісних Учасників публікується на веб-сайті Замовника. До реєстру недобросовісних Учасників включаються Учасники, що:

- безпідставно відмовилися від підписання договору;

- з якими  було  розірвано договори у зв'язку із суттєвими порушеннями ними умов договору;

- вчинили несхвальні та антиконкурентні узгоджені дії;

- порушили угоду про захист конфіденційної інформації;

- надали у пропозиціях будь-яку недостовірну інформацію;

- допустили порушення обов’язків, згідно з укладеними Договорами.

Додаток 1

до документації процедури закупівлі

Таблиця №1

| № п/п | Критерії | Шкала оцінки кандидата |  | Можливі відповіді потенційного контрагента | Підтверджуючі документи, що надає кандидат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показник (значення) критерія | Показник (значення) критерія |  |  |
|  |  | Можлива оцінка кандидата | Можлива оцінка кандидата |  |  |
| 1. | Відповідність учасника вимогам які пред’являються до осіб, що виконують роботи, надають послуги, відповідно до чинного Законодавства. | Наявність або гарантоване отримання в узгодженні терміни | Відсутність | Так, надані підтверджуючі документи/ні | Копії установчих документів Учасника (перелік): - Статут; - установчий договір про діяльність засновників по створенню підприємства, установи (якщо в статуті не зазначено засновників і їх частка в уставному фонді); - витяг з реєстру держателів акцій про власників більше 10% акцій (для акціонерних товариств). |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |
|  |  |  |  |  | - копія витягу з реєстру платників ПДВ чи витягу з реєстру платників єдиного податку (паперова або електронна форма) завірена підписом та печаткою Учасника; |
|  |  |  |  |  | - копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (паперова або електронна форма) завірена підписом та печаткою Учасника; |
|  |  |  |  |  | - копія протоколу рішення засновників про призначення керівника; - копія наказу про призначення керівника; - копія паспорту керівника (стор.1-3). |
|  |  |  |  |  | - інформація у довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником, не вносилась до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. |
| 2. | Не проведення у відношенні учасника (юридичної особи) процедури ліквідації, відсутність рішення господарського або арбітражного суду про визнання учасника (юридичної особи, приватного підприємця) банкротом і про відкриття справи про банкрутство | Відсутність рішення відповідних органів | Наявність рішення відповідних органів | Ні, надано письмове підтвердження/так | Лист за підписом керівника на бланку Учасника. |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту | Дискваліфікований |  |  |
| 3. | Відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) | Відсутність простроченої заборгованості | Наявність простроченої заборгованості | Довідка і гарантійний лист (в разі необхідності) | Довідка податкового органу або її завірена підписом та печаткою Учасника копія про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків, зборів та платежів, дійсна на момент розкриття пропозицій. У разі наявності такої заборгованості, Учасник додатково надає гарантійний лист щодо погашення її до моменту акцепту його пропозиції, з відповідним подальшим наданням нової довідки. |
|  |  | Кваліфікований безумовно | Кваліфікований при умові виконання додаткових заходів |  |  |
| 4. | Наявність досвіду виконання аналогічних договорів | Більше 1 року впродовж останніх 3-х років | Менше 1 року впродовж останніх 3-х років | Так, надано письмове підтвердження/ні | Довідка за підписом керівника на бланку Учасника згідно Таблиці №2 «Відомості про досвід виконання аналогічних договорів», де описується досвід виконання аналогічних робіт (послуг) за останні 3 роки. |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту | Дискваліфікований |  |  |
| 5. | Відсутність неврегульованих претензій до Учасника з боку ПАТ «Укргазвидобування» | Відсутність | Наявність | Відсутнє, надане письмове підтвердження/так | Лист за підписом керівника на бланку Учасника про наявність або відсутність неврегульованих претензій між Учасником та ПАТ «Укргазвидобування». В разі наявності неврегульованих претензій в листі зазначається їх перелік. |
|  |  | Кваліфікований безумовно | Дискваліфікований, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів. |  |  |
| 6. | Гарантія можливості проведення аудиту кандидата на відповідність наданим даним. | Надана | Не надана | Так, надано письмове підтвердження/ні | Лист за підписом керівника на бланку Учасника. |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |
| 7. | Наявність атестованого (сертифікованого) персоналу, необхідного по рівню кваліфікації та достатнього по кількості (за необхідності атестації, сертифікації) | Наявність | Відсутність | Так, надано письмове підтвердження/ні | Довідка за підписом керівника на бланку Учасника, згідно Таблиці №3 «Відомості про кадрові ресурси». |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |
| 8. | Наявність машин, механізмів та обладнання у кількості, необхідному та достатньому для виконання робіт, надання послуг | Наявність або гарантія забезпечення в узгоджені терміни | Відсутність | Так, надано письмове підтвердження/ні | Довідка за підписом керівника на бланку Учасника, згідно Таблиці №4 «Відомості про матеріально-технічні ресурси» про наявність машин, механізмів та обладнання, необхідних для виконання договору. |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |
| 9. | Фінансовий стан – коефіцієнт поточної ліквідності. (Не застосовуються до кандидатів, працюючих, по спрощеній системі бухгалтерської звітності). Коефіцієнт поточної ліквідності розраховується наступним чином: (Кп.л.=ОбА/КБЗ), де: Кп.л. – коеф. поточної ліквідності; ОбА – оборотні активи; КБЗ – короткострокові боргові зобов’язання. | Коефіцієнт поточної ліквідності ≥ 0,5 | Коефіцієнт поточної ліквідності < 0,5 | Так, зазначається цифрове значення/ні | Завірена підписом уповноваженої особи Учасника та його печаткою копія балансу учасника за останній звітний період (форма №1). Учасники, що працюють по спрощеній системі бухгалтерської звітності, додатково надають лист де зазначають даний факт. |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |
| 10. | Наявність відповідних дозвільних документів | Наявність | Відсутність | Так, надані підтверджуючі документи/ні | . Копію, завірену підписом та печаткою Учасника, Дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки:- - «Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах.» - «Роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників» - «Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях,боксах, топках, трубопроводах).» |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |
| 11. | Надання гарантії на виконані роботи, надані послуги | 24 місяців і більше, для відповідного типу робіт, послуг | Менше 24 місяців (для відповідного типу робіт, послуг | Так, надано письмове підтвердження/ні | Лист за підписом керівника на бланку Учасника. |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |

Примітки:

1. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції процедури закупівлі.

2. Учасники процедури закупівлі - нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених додатком 1 документації процедури закупівлі подають у складі своєї пропозиції документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. Такі документи надаються разом із завіреним у встановленому порядку перекладом. Додатково Учасник надає лист-роз'яснення щодо не подачі документів, передбачених додатком 1.

Таблиця №2

Фірмовий бланк Учасника

Номер та найменування предмету закупівлі: ________________________

## Відомості про досвід виконання аналогічних договорів

| № п/п | Предмет договору | Найменування замовника, адреса та контактний телефон / факс замовника, контактна особа | Сума завершеного договору або частки поточного (на дату надання відомостей), грн. | Дата укладання / завершення (місяць, рік), відсоток виконання | Роль (генпідрядник, субпідрядник, партнер) і обсяг робіт за договором, % | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

___________________________________

(підпис, М.П.)

____________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові особи, що підписала, посада)

- Інструкція щодо заповнення:

- 1). У даній формі наводяться відомості про досвід виконання договорів, аналогічних за обсягом, термінами, складу та іншим характеристикам тим, які вказані документації закупівлі.

- 2). Форма відомостей має бути підписана керівником та скріплена відбитком печатки учасника.

Таблиця №3

Фірмовий бланк учасника

(форма)

- Номер та найменування предмету закупівлі

Відомості про кадрові ресурси

| № п/п | Найменування показника | Кількість осіб | Кваліфікація (розряд, категорія, тощо) | Кількість осіб, які учасник збирається використовувати при виконанні договору |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Керівництво |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | Адміністрація |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | Фахівці/спеціалісти/робітники* * у відповідності до предмету закупівлі вказується фах |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО |  |  |  |

_____________________________________________

(підпис, М.П.)

_____________________________________________

(прізвище, ім.`я, по батькові особи, що підписала, посада)

Інструкція щодо заповнення :

  - У даній формі наводяться  відомості про робітників, фахівців, спеціалістів, що знаходяться у штаті учасника ( або працюють на інших законних засадах) та про тих, що будуть залучені до виконання договору.

  - Форма відомостей має бути підписана керівником та скріплена відбитком печатки Учасника.

Таблиця №4

Фірмовий бланк учасника

Номер та найменування предмету закупівлі: ________________________

## Відомості про матеріально-технічні ресурси

| № п/п | Найменування | Марка, модель | Рік випуску | Належність (власний, орендований) | Кількість одиниць | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

___________________________________

(підпис, М.П.)

____________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові особи, що підписала, посада)

- Інструкція щодо заповнення:

- 1). У даній формі перераховуються матеріально-технічні ресурси та хіміреагенти які будуть використані при виконанні договору.

- 3). Форма відомостей має бути підписана керівником та скріплена відбитком печатки учасника.

Додаток 2

# до документації процедури запиту пропозицій у 2 етапи

Форма „Цінова пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

ФОРМА

"ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

- Капітальний ремонт трубопроводів та резервуару відновлення антикорозійного покриття

- Уважно вивчивши комплект  документації, цим подаємо на участь у процедурі закупівлі свою  пропозицію:

- Повне найменування Учасника ___________________________________________

- Адреса (юридична та фактична) _________________________________________

- Телефон/факс (відповідального за проведення торгів)

- Керівництво (прізвище, ім’я, по батькові) _________________________________

- Код ЄДРПОУ _________________________________________________________

- Загальна вартість  пропозиції

6.1. Загальна вартість пропозиції * без ПДВ___________________________________

Прописом _____________________________________

6.2. Загальна вартість пропозиції * з ПДВ:_________________________________

Прописом _____________________________________

- Умови оплати: протягом 30 банківських днів з дня підписання акту здачі-приймання наданих послуг.

- Строк виконання робіт: ___________

*Загальна вартість пропозиції розрахована згідно з додатками до проекту договору.

До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація разом з нашою  пропозицією (при її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.

Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90-ти днів з дня розкриття  пропозицій, встановленого Вами. Наша  пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції Учасників згідно з умовами документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Якщо нашу пропозицію буде акцептовано, ми беремо на себе зобов’язання укласти з Вами договір на умовах, запропонованих в документації, не пізніше двадцяти робочих днів з дня акцепту пропозиції.

- ___________________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*

(* Ця вимога не стосується Учасників,  які в своїй діяльності не користуються печаткою згідно з чинним законодавством)

Додаток 3

# до документації процедури закупівлі

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

  - Перелік робіт, які має виконати Підрядник:

а) Капітальний ремонт зливо-наливної естакади (відновлення антикорозійного покриття трубопроводів) на Шебелинському відділенні з переробки газового конденсату та нафти. Харківська область, Балаклійський район, смт Андріївка, вул.Першотравнева, 141

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ділянка від газопроводу Ду.89 до КУ-2 |  |  |
| 1 | Гідропіскоструминне очищення металевихповерхонь, труб діаметром до 500 мм і дрібних виробів | м2 | 578,5 |
| 2 | Знежирювання поверхонь апаратiв i трубопроводiв дiаметром до 500 мм уайт- спиритом | м2 | 578,5 |
| 3 | Грунтування металевих поверхонь епоксидним 2-х компонентним грунтом Sigmafast 278 за один раз | м2 | 578,5 |
| 4 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь епоксидної емаллю Sigmadur 550 за 2 раза | м2 | 578,5 |
|  | Ділянка №1 |  |  |
| 1 | Гідропіскоструминне очищення металевих поверхонь, труб діаметром до 500 мм і дрібних виробів | м2 | 313,08 |
| 2 | Знежирювання поверхонь апаратiв i трубопроводiв дiаметром до 500 мм уайт-спиритом | м2 | 313,08 |
| 3 | Грунтування металевих поверхонь епоксидним 2-х компонентним грунтом Sigmafast 278 за один раз | м2 | 313,08 |
| 4 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь епоксидної емаллю Sigmadur 550 за 2 раза | м2 | 313,08 |
|  | Ділянка №2 |  |  |
| 1 | Гідропіскоструминне очищення металевих поверхонь, труб діаметром до 500 мм і дрібних виробів | м2 | 141,66 |
| 2 | Знежирювання поверхонь апаратiв i трубопроводiв дiаметром до 500 мм уайт-спиритом | м2 | 141,66 |
| 3 | Грунтування металевих поверхонь епоксидним 2-х компонентним грунтом Sigmafast 278 за один раз | м2 | 141,66 |
| 4 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь епоксидної емаллю Sigmadur 550 за 2 раза | м2 | 141,66 |
|  | Ділянка №3 |  |  |
| 1 | Гідропіскоструминне очищення металевих поверхонь, труб діаметром до 500 мм і дрібних виробів | м2 | 117 |
| 2 | Знежирювання поверхонь апаратiв i трубопроводiв дiаметром до 500 мм уайт-спиритом | м2 | 117 |
| 3 | Грунтування металевих поверхонь епоксидним 2-х компонентним грунтом Sigmafast 278 за один раз | м2 | 117 |
| 4 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь епоксидної емаллю Sigmadur 550 за 2 раза | м2 | 117 |
|  | Ділянка №5 |  |  |
| 1 | Гідропіскоструминне очищення металевих поверхонь, труб діаметром до 500 мм і дрібних виробів | м2 | 131 |
| 2 | Знежирювання поверхонь апаратiв i трубопроводiв дiаметром до 500 мм уайт-спиритом | м2 | 131 |
| 3 | Грунтування металевих поверхонь епоксидним 2-х компонентним грунтом Sigmafast 278 за один раз | м2 | 131 |
| 4 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь епоксидної емаллю Sigmadur 550 за 2 раза | м2 | 131 |

б) Капітальний ремонт етажерки ГФУ-1 на Шебелинському відділенні з переробки газового конденсату та нафти

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Металеві поверхні |  |  |
| 1 | Гідропіскоструминне очищення металевих поверхонь, труб діаметром до 500 мм і дрібних виробів [поверхонь із зняттям окалини або старої фарби площею більше 50 % всій поверхні, що очищається] | м2 | 898,94 |
| 2 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 898,94 |
| 3 | Знежирювання поверхонь апаратiв i трубопроводiв дiаметром до 500 мм уайт- спиритом | м2 | 898,94 |
| 4 | Грунтування металевих поверхонь епоксидним 2-х компонентним грунтом Sigmafast 278 за один раз /гратчастих поверхонь/ | м2 | 556,71 |
| 5 | Грунтування металевих поверхонь епоксидним 2-х компонентним грунтом Sigmafast 278 за один раз | м2 | 342,23 |
| 6 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь епоксидної емаллю Sigmadur 550 за 2 раза /гратчастих поверхонь/ | м2 | 556,71 |
| 7 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь епоксидної емаллю Sigmadur 550 за 2 раза | м2 | 342,23 |
|  | Лотки промканалізації |  |  |
| 1 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн, площа вiдбивання в одному мiсцi до 5 м2 | м2 | 175,6 |
| 2 | Очищення поверхонь конструкцій за допомогою гідроструминного апарата , залізобетонні конструкції плоскі | м2 | 175,6 |
| 3 | Вiдновлення бетонних стiн колодязів | м3 | 1 |
| 4 | Улаштування вiдкритих бетонних лотків (установлення та розбірання опалубки, бетонування лотків, штукатурення внутрішній поверхні, вивірення лотків по уклону) | м | 158,9 |
| 5 | Готування важкого бетону на гравiї, клас бетону В7,5 | м3 | 7,344 |
| 6 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, склад 1:3 | м3 | 0,46 |
| 7 | Монтаж грат металевих | т | 0,808 |

в) Капітальний ремонт етажерки ГФУ-2 з  допоміжним обладнанням на Шебелинському відділенні з переробки газового конденсату та нафти

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1-й поверх. Стелі, ригелі, балки, колони. |  |  |
| 1 | Очищення поверхонь конструкцій за допомогою гідроструминного апарата , залізобетонні конструкції плоскі [поверхонь із зняттям окалини або старої фарби площею більше 50 % всій поверхні, що очищається] [зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверков, конструкцій естакад і галерей з лісів, підвісних подмостей, люльок на висоті більше 4 м [роботи по захисту стельових поверхонь від корозії] | м2 | 938,05 |
| 2 | Очищення поверхонь конструкцій за допомогою гідроструминного апарата , залізобетонні конструкції плоскі [поверхонь із зняттям окалини або старої фарби площею більше 50 % всій поверхні, що очищається] | м2 | 253 |
| 3 | Грунтування бетонних i обштукатурених поверхонь грунтом СТ-17 , перший шар /при роботi з риштувань,пiдвiсних помостiв, колисок на висотi бiльше 4 м/ /роботи iз захисту стельових поверхонь вiд корозiї/ | м2 | 938,05 |
| 4 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь стін грунтом СТ-17, перший шар | м2 | 253 |
| 5 | Опорядження поверхнi стiн фасаду набризком | м2 | 1191,05 |
| 6 | Грунтування бетонних поверхонь грунтовкою СТ-17, перший шар /при роботi з риштувань,пiдвiсних помостiв, колисок на висотi бiльше 4 м/ /роботи iз захисту стельових поверхонь вiд корозiї/ | м2 | 938,05 |
| 7 | Грунтування бетонних i обштукатурених поверхонь грунтом СТ-17, перший шар | м2 | 253 |
| 8 | Просте фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по штукатурцi та збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 253 |
| 9 | Просте фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по штукатурцi та збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування [в примiщеннях висотою бiльше 4 м] | м2 | 938,05 |
| 10 | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих iнвентарних риштувань при висотi примiщень до 6 м | м2 | 520 |
|  | 2-й поверх. Стелі, ригелі, балки, колони. |  |  |
| 1 | Очищення поверхонь конструкцій за допомогою гідроструминного апарата , залізобетонні конструкції плоскі [поверхонь із зняттям окалини або старої фарби площею більше 50 % всій поверхні, що очищається] [зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверков, конструкцій естакад і галерей з лісів, підвісних подмостей, люльок на висоті більше 4 м [роботи по захисту стельових поверхонь від корозії] | м2 | 938,05 |
| 2 | Очищення поверхонь конструкцій за допомогою гідроструминного апарата , залізобетонні конструкції плоскі [поверхонь із зняттям окалини або старої фарби площею більше 50 % всій поверхні, що очищається] | м2 | 230 |
| 3 | Грунтування бетонних i обштукатурених поверхонь грунтом СТ-17, перший шар /при роботi з риштувань,пiдвiсних помостiв, колисок на висотi бiльше 4 м/роботи iз захисту стельових поверхонь вiд корозiї/ | м2 | 938,05 |
| 4 | Грунтування бетонних i обштукатурених поверхонь стін грунтом СТ-17, перший шар | м2 | 253 |
| 5 | Опорядження поверхнi стiн фасаду набризком | м2 | 1168,05 |
| 6 | Грунтування бетонних i обштукатурених поверхонь грунтом СТ-17, перший шар/при роботi з риштувань,пiдвiсних помостiв, колисок на висотi бiльше 4 м/роботи iз захисту стельових поверхонь вiд корозiї/ | м2 | 938,05 |
| 7 | Грунтування бетонних i обштукатурених поверхонь стін грунтом СТ-17, перший шар | м2 | 253 |
| 8 | Просте фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по штукатурцi та збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 230 |
| 9 | Просте фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по штукатурцi та збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування [в примiщеннях висотою бiльше 4 м] | м2 | 938,05 |
| 10 | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих iнвентарних риштувань при висотi примiщень до 6 м | м2 | 510 |

г) Капітальний ремонт складу прямогонного бензину на Шебелинському відділенні з переробки газового конденсату та нафти

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Антикорозійне покриття зовнішної поверхні резервуару Р-123 |  |  |
| 1 | Гідропіскоструминне очищення металевих поверхонь, металоконструкцій [поверхонь із зняттям окалини або старої фарби площею більше 50 % всій поверхні, що очищається] | м2 | 216,85 |
| 2 | Гідропіскоструминне очищення металевих поверхонь, металоконструкцій [поверхонь із зняттям окалини або старої фарби площею більше 50 % всій поверхні, що очищається] [зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверков, конструкцій естакад і галерей з лісів, підвісних подмостей, люльок на висоті більше 4 м | м2 | 259,07 |
| 3 | Гідропіскоструминне очищення металевих поверхонь, устаткування і труб діаметром понад 500 мм [поверхонь із зняттям окалини або старої фарби площею більше 50 % всій поверхні, що очищається] | м2 | 50,89 |
| 4 | Гідропіскоструминне очищення металевих поверхонь, труб діаметром до 500 мм і дрібних виробів [поверхонь із зняттям окалини або старої фарби площею більше 50 % всій поверхні, що очищається] | м2 | 330,09 |
| 5 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 597,83 |
| 6 | Знепилювання металевих поверхонь /при роботi з риштувань,пiдвiсних помостiв, колисок на висотi більше 4 м/ | м2 | 259,07 |
| 7 | Знежирювання поверхонь апаратiв i трубопроводiв дiаметром до 500 мм уайт-спиритом | м2 | 330,09 |
| 8 | Знежирювання поверхонь апаратiв i трубопроводiв дiаметром бiльше 500 мм уайт-спиритом /при роботi з риштувань,пiдвiсних помостiв, колисок на висотi більше 4 м/ | м2 | 259,07 |
| 9 | Знежирювання поверхонь апаратiв i трубопроводiв дiаметром бiльше 500 мм уайт-спиритом | м2 | 267,74 |
| 10 | Грунтування металевих поверхонь епоксидним 2-х компонентним грунтом Sigmafast 278 за один раз | м2 | 267,74 |
| 11 | Грунтування металевих поверхонь епоксидним 2-х компонентним грунтом Sigmafast 278 за один раз /при роботi з риштувань,пiдвiсних помостiв, колисок на висотi бiльше 4 м/ | м2 | 259,07 |
| 12 | Грунтування металевих поверхонь епоксидним 2-х компонентним грунтом Sigmafast 278 за один раз /гратчастих поверхонь/ | м2 | 330,09 |
| 13 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь епоксидної емаллю Sigmadur 550 за 2 раза | м2 | 267,74 |
| 14 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь епоксидної емаллю Sigmadur 550 за 2 раза /при роботi з риштувань,пiдвiсних помостiв, колисок на висотi більше 4 м/ | м2 | 259,07 |
| 15 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь епоксидної емаллю Sigmadur 550 за 2 раза /гратчастих поверхонь/ | м2 | 330,09 |
| 16 | Установлення та розбирання зовнiшнiх металевих трубчастих iнвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 259 |
|  | Резервуар Р-122 ремонт металоконструкцій |  |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |
| 1 | Виготовлення гратчастих конструкцiй [стояки, опори, ферми та iн.] (опорні конструкції для домкратів) | т | 1,474 |
| 2 | Монтаж рам коробчастого перерiзу прогоном до 24 м (опорні конструкції під домкрати) | т | 1,474 |
| 3 | Монтаж резервуарiв стальних вертикальних цилiндричних для нафти i нафтопродуктiв без понтона мiсткiстю до 1000 м3 (Демонтаж резервуару) | т | 20,4 |
| 4 | Монтаж резервуарiв стальних вертикальних цилiндричних для нафти i нафтопродуктiв без понтона мiсткiстю до 1000 м3 (Демонтаж нижнього поясу та днища) | т | 7,4 |
| 5 | Трубопроводи зi сталевих труб iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлiв, діаметр зовнiшнiй 273-325 мм (Демонтаж) | т | 1,075 |
|  | Монтажні роботи |  |  |
| 1 | Виготовлення металевих листових конструкцiй масою понад 0,5 т (днище резервуару) | т | 5,435 |
| 2 | Монтаж резервуарiв стальних вертикальних цилiндричних для нафти i нафтопродуктiв без понтона мiсткiстю до 1000 м3 (днище резервуару) | т | 5,435 |
| 3 | Виготовлення металевих листових конструкцiй масою понад 0,5 т (нижній пояс резервуару) | т | 2,543 |
| 4 | Монтаж резервуарiв стальних вертикальних цилiндричних для нафти i нафтопродуктiв без понтона мiсткiстю до 1000 м3 (нижній пояс резервуару) | т | 2,543 |
| 5 | Монтаж резервуарiв стальних вертикальних цилiндричних для нафти i нафтопродуктiв без понтона мiсткiстю до 1000 м3 | т | 20,4 |
| 6 | Трубопроводи зi сталевих труб iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлiв, діаметр зовнiшнiй 273-325 мм | т | 1,075 |
| 7 | Монтаж рам коробчастого перерiзу прогоном до 24 м (Демонтаж) (опорні конструкції під домкрати) | т | 1,474 |
|  | Антикорозійне покриття зовнішної поверхні резервуару Р-122 |  |  |
| 1 | Гідропіскоструминне очищення металевих поверхонь, металоконструкцій [поверхонь із зняттям окалини або старої фарби площею більше 50 % всій поверхні, що очищається] | м2 | 216,85 |
| 2 | Гідропіскоструминне очищення металевих поверхонь, металоконструкцій [поверхонь із зняттям окалини або старої фарби площею більше 50 % всій поверхні, що очищається] [зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверков, конструкцій естакад і галерей з лісів, підвісних подмостей, люльок на висоті більше 4 м | м2 | 259,07 |
| 3 | Гідропіскоструминне очищення металевих поверхонь, устаткування і труб діаметром понад 500 мм [поверхонь із зняттям окалини або старої фарби площею більше 50 % всій поверхні, що очищається] | м2 | 50,89 |
| 4 | Гідропіскоструминне очищення металевих поверхонь, труб діаметром до 500 мм і дрібних виробів [поверхонь із зняттям окалини або старої фарби площею більше 50 % всій поверхні, що очищається] | м2 | 330,09 |
| 5 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 597,83 |
| 6 | Знепилювання металевих поверхонь /при роботi з риштувань,пiдвiсних помостiв, колисок на висотi більше 4 м/ | м2 | 259,07 |
| 7 | Знежирювання поверхонь апаратiв i трубопроводiв дiаметром до 500 мм уайт-спиритом | м2 | 330,09 |
| 8 | Знежирювання поверхонь апаратiв i трубопроводiв дiаметром бiльше 500 мм уайт-спиритом /при роботi з риштувань,пiдвiсних помостiв, колисок на висотi більше 4 м/ | м2 | 259,07 |
| 9 | Знежирювання поверхонь апаратiв i трубопроводiв дiаметром бiльше 500 мм уайт-спиритом | м2 | 267,74 |
| 10 | Грунтування металевих поверхонь епоксидним 2-х компонентним грунтом Sigmafast 278 за один раз | м2 | 267,74 |
| 11 | Грунтування металевих поверхонь епоксидним 2-х компонентним грунтом Sigmafast 278 за один раз /при роботi з риштувань,пiдвiсних помостiв, колисок на висотi бiльше 4 м/ | м2 | 259,07 |
| 12 | Грунтування металевих поверхонь епоксидним 2-х компонентним грунтом Sigmafast 278 за один раз /гратчастих поверхонь/ | м2 | 330,09 |
| 13 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь епоксидної емаллю Sigmadur 550 за 2 раза | м2 | 267,74 |
| 14 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь епоксидної емаллю Sigmadur 550 за 2 раза /при роботi з риштувань,пiдвiсних помостiв, колисок на висотi більше 4 м/ | м2 | 259,07 |
| 15 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь епоксидної емаллю Sigmadur 550 за 2 раза /гратчастих поверхонь/ | м2 | 330,09 |
| 16 | Установлення та розбирання зовнiшнiх металевих трубчастих iнвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 259 |

д)Капітальний ремонт міжплощадочних коммунікацій  на Технологічному цеху стабілізації конденсату. Полтавська область, Машівський район, с. Базилівщина, вул.Польова, 6.

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Металеві поверхні |  |  |
| 1 | Підготовка піску для піскоструменевого очищення поверхонь устаткування і конструкцій, вологий пісок | т | 70,67 |
| 2 | Піскоструменеве очищення зовнішніх поверхонь устаткування і конструкцій, очищення попередньо підготовленим кварцовим піском гратчастих поверхонь [за наявністю окалини або старої фарби на площі понад 50 % поверхні, що очищається] [проведення робіт в протигазі або в ізолюючому шлемофоні [з примусовою подачею повітря]] | м2 | 1527 |
| 3 | Знепилювання бетонних і металевих поверхонь, металоконструкції, із сортового прокату | м2 | 1527 |
| 4 | Нанесення вітчизняних ґрунтів на зовнішні поверхні устаткування і конструкцій, нанесення ґрунту епоксидного двухкомпонентного, товщина шару 60 мкм, безповітряним розпиленням, поверхні ґратчасті | м2 | 1527 |
| 5 | Нанесення вітчизняних ґрунтів на зовнішні поверхні устаткування і конструкцій, нанесення ґрунту епоксидного двухкомпонентного, товщина шару 40 мкм, безповітряним розпиленням, поверхні ґратчасті [нанесення другого і подальших шарів грунту] | м2 | 1527 |
| 6 | Нанесення вітчизняних лаків і емалей на зовнішні поверхні устаткування і конструкцій, нанесення емалі епоксиднополіуретанової двукомпонентної, товщина шару 40 мкм, безповітряним розпиленням, поверхні ґратчасті | м2 | 1527 |

е) Капітальний ремонт міжцехових технологічних коммунікацій на Технологічному цеху стабілізації конденсату.

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Підготовка піску для піскоструменевого очищення поверхонь устаткування і конструкцій, вологий пісок | т | 55,16 |
| 2 | Піскоструменеве очищення зовнішніх поверхонь устаткування і конструкцій, очищення попередньо підготовленим кварцовим піском гратчастих поверхонь [за наявністю окалини або старої фарби на площі понад 50 % поверхні, що очищається] [проведення робіт в протигазі або в ізолюючому шлемофоні [з примусовою подачею повітря]] [підготовчі роботи, нанесення лакофарбних матеріалів механізованим способом з риштувань] | м2 | 1192 |
| 3 | Знепилювання бетонних і металевих поверхонь, металоконструкції, із сортового прокату [зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверков, конструкцій естакад і галерей з лісів, підвісних подмостей, люльок на висоті більше 4 м | м2 | 1192 |
| 4 | Нанесення вітчизняних ґрунтів на зовнішні поверхні устаткування і конструкцій, нанесення ґрунту епоксидного двухкомпонентного, товщина шару 60 мкм, безповітряним розпиленням, поверхні ґратчасті [підготовчі роботи, нанесення лакофарбних матеріалів механізованим способом з риштувань] | м2 | 1192 |
| 5 | Нанесення вітчизняних ґрунтів на зовнішні поверхні устаткування і конструкцій, нанесення ґрунту епоксидного двухкомпонентного, товщина шару 40 мкм, безповітряним розпиленням, поверхні ґратчасті [нанесення другого і подальших шарів грунту] | м2 | 1192 |
| 6 | Нанесення вітчизняних лаків і емалей на зовнішні поверхні устаткування і конструкцій, нанесення емалі епоксиднополіуретанової двукомпонентної, товщина шару 40 мкм, безповітряним розпиленням, поверхні ґратчасті [підготовчі роботи, нанесення лакофарбних матеріалів механізованим способом з риштувань] | м2 | 1192 |
| 7 | Установлення та розбирання зовнiшнiх металевих трубчастих iнвентарних риштувань. | м2 | 160 |

  - Перелік матеріалів, які поставляє підрядник:

а) Капітальний ремонт зливо-наливної естакади (відновлення антикорозійного покриття трубопроводів) на Шебелинському відділенні з переробки газового конденсату та нафти

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уайт-спірит | т | 0,41 |
| 2 | Розчинник Thinner 91-92 | л | 13,6 |
| 3 | Розчинник Thinner 21-06 | л | 13,7 |
| 4 | Дрантя | кг | 64 |
| 5 | Грунт Sigmafast 278 (або аналог) | л | 139,8 |
| 6 | Емаль Sigmadur 550 (або аналог) | л | 140,3 |
| 7 | Пісок кварцевий | т | 2,5625 |

б) Капітальний ремонт етажерки ГФУ-1 на Шебелинському відділенні з переробки газового конденсату та нафти

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Цвяхи будівельні | т | 0,01989 |
| 2 | Кисень технічний | м3 | 1,5756 |
| 3 | Дріт сталевий | т | 0,009 |
| 4 | Уайт-спірит | т | 0,287661 |
| 5 | Розчинник Thinner 91-92 | л | 10,3 |
| 6 | Розчинник 90-53 | л | 5 |
| 7 | Розчинник Thinner 21-06 | л | 6,7 |
| 8 | Шлакопортландцемент, марка 300 | т | 1,690456 |
| 9 | Дрантя | кг | 44,947 |
| 10 | Болти з гайками та шайбами | т | 0,0026664 |
| 11 | Дошки обрізні, ІІІ сорт | м3 | 0,02 |
| 12 | Дошки необрізні, IV сорт | м3 | 1,66845 |
| 13 | Стрижнева арматура, діаметр 10 мм | 100 кг | 5,05 |
| 14 | Сталь кутова 40х40 мм | т | 0,303 |
| 15 | Грунт Sigmafast 278 (або аналог) | л | 104,07 |
| 16 | Емаль Sigmadur 550 (або аналог) | л | 104,4 |
| 17 | Гравій для будівельних робіт, 5-20 мм | м3 | 5,65488 |
| 18 | Пісок кварцевий | т | 4,71944 |
| 19 | Пісок природний | м3 | 4,47636 |

в) Капітальний ремонт етажерки ГФУ-2 з  допоміжним обладнанням на Шебелинському відділенні з переробки газового конденсату та нафти

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Шлакопортландцемент, марка 400 | т | 5,284384 |
| 2 | Фарба акрілова | кг | 1316 |
| 3 | Сталеві деталі риштувань | т | 0,156 |
| 4 | Дерев`яні деталі риштувань | м3 | 0,0728 |
| 5 | Грунтовка СТ-17 | т | 1,02994771 |
| 6 | Пісок природний | м3 | 9,931811 |

г) Капітальний ремонт складу прямогонного бензину на Шебелинському відділенні з переробки

газового конденсату та нафти

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Канати прядив`яні просочені | т | 0,0028378 |
| 2 | Гас для технічних цілей | т | 0,0153 |
| 3 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 57,97666 |
| 4 | Мило тверде господарське 72% | шт | 15,6079 |
| 5 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,00016305 |
| 6 | Уайт-спирит | т | 0,5589522 |
| 7 | Розчинник Thinner 91-92 | л | 20 |
| 8 | Розчинник Thinner 21-06 | л | 20 |
| 9 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 | т | 0,0129 |
| 10 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,2048136 |
| 11 | Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46 | т | 0,113512 |
| 12 | Дрантя | кг | 85,69 |
| 13 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 | шт | 10,98701 |
| 14 | Сталь листова 10 мм | т | 0,211 |
| 15 | Сталь листова 6-8 мм | т | 9,89 |
| 16 | Швелер №10-14 із сталі марки 18сп | т | 0,332 |
| 17 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, І сорт | м3 | 0,0204 |
| 18 | Труба діам. 273х7мм | м | 20 |
| 19 | Шпали просочені із деревини хвойних порід ,довжина 1500 мм, тип ІІ для колії 750 мм | шт | 3,876 |
| 20 | Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,006324 |
| 21 | Грунт Sigmafast 278 (або аналог) | л | 195 |
| 22 | Емаль Sigmadur 550 біла (або аналог) | л | 115,4 |
| 23 | Емаль Sigmadur 550 синя (або аналог) | л | 79,6 |
| 24 | Розчинник, марка Р-4 | т | 0,001224 |
| 25 | Пісок кварцевий | т | 7,369218 |
| 26 | Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна группа 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм | м | 2,04 |
| 27 | Пароніт | т | 0,00215 |
| 28 | Пропан-бутан технічний | м3 | 13,544172 |

д)Капітальний ремонт міжплощадочних коммунікацій на Технологічному цеху стабілізації

конденсату.

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дрантя | кг | 0,44283 |
| 2 | Грунт епоксидний двухкомпонентний | кг | 390,22485 |
| 3 | Розчинник, марка Р-4 | т | 0,7902225 |
| 4 | Ємаль епоксидполіуретанова двукомпонентна | кг | 271,806 |
| 5 | Пiсок кварцовий | т | 70,67 |

е) Капітальний ремонт міжцехових технологічних коммунікацій на Технологічному цеху стабілізації конденсату.

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Цвяхи дротянi круглi формувальнi 1,6х100 мм | т | 0,00184 |
| 2 | Дрантя | кг | 0,34568 |
| 3 | Грунт епоксидний двухкомпонентний | кг | 304,6156 |
| 4 | Сталевi деталi риштувань | т | 0,0576 |
| 5 | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм | т | 0,0032 |
| 6 | Дерев'янi деталi риштувань | м3 | 0,012 |
| 7 | Розчинник, марка Р-4 | т | 0,61686 |
| 8 | Ємаль епоксидполіуретанова двукомпонентна | кг | 212,176 |
| 9 | Пісок кварцевий | т | 55,16 |

Вимоги до розрахунку ціни пропозиції процедури закупівлі.

Вимоги до розрахунку ціни пропозиції процедури закупівлі.

1. Ціни вказуються із врахуванням податку на додану вартість та вартості інших витрат необхідних для виконання договору на умовах визначених цією документацією .

2. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів та ліцензій для виконання робіт та самостійно несе всі витрати пов’язані з їх отриманням.

3. Якщо ціна пропозиції не включає будь-яких витрат Учасника, про які зазначається в цій документації , такі витрати покладаються на Учасника.

4. Загальна вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень.

5. Усі витрати, що Переможець процедури закупівлі передбачає нести, виконуючи усі умови договору враховані в загальній ціні Пропозиції. Невраховані у загальній ціні витрати оплачуватися Замовником окремо не будуть.

6. Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції процедури закупівлі не відшкодовуються Замовником (в тому числі і у разі відміни процедури закупівлі).

7. В складі своєї пропозиції Учасник повинен надати розрахунок ціни у друкованому вигляді на виконання робіт: «Капітальний ремонт зливо-наливної естакади (відновлення антикорозійного покриття трубопроводів) на ШВПГКН», «Капітальний ремонт етажерки ГФУ-1 ШВПГКН», «Капітальний ремонт  етажерки ГФУ-2 з допоміжним обладнанням на ШВПГКН», «Капітальний ремонт складу прямогонного бензину ШВПГКН», «Капітальний ремонт міжплощадочних коммунікацій ТЦСК», «Капітальний ремонт міжцехових технологічних коммунікацій ТЦСК»  у вигляді кошторисів, із зазначенням розміру прибутку, складених згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 з урахуванням змін та доповнень.

При проведенні розрахунків оплачується фактичні витрати на відрядження по трудомісткості, яка не повинна перевищувати нормативну (з розрахунку 75,0 грн на добу), та перевезення працівників при умові підтвердження всіх вказаних витрат відповідними розрахунками та бухгалтерськими документами, при цьому вартість готельних послуг погоджується із Замовником.

8. Вартість робіт з капітального ремонту за пропозицією визначається розрахунком Договірної ціни складеного Учасником відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», крім того до договірної ціни необхідно надати всі необхідні розрахунки, а саме:

Локальний кошториси на виконання капітального ремонту (за формою згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013);

Підсумкова відомість ресурсів;

Розрахунки загальновиробничих витрат (розраховуються згідно з ДСТУ Н Б Д.1.1-3-2013);

В разі необхідності: розрахунок витрат на перевезення робітників, на відрядження робітників, на перебазування підрядної організації та інші (в довільній формі);

Розрахунки коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій;

Розрахунки прибутку;

Податки відповідно до вимог чинного законодавства (в довільній формі).

9. При проведенні розрахунків договірних цін врахувати, що постачання матеріалів здійснює підрядник.

- Додаток 4

- до документації процедури закупівлі

Проект договору про закупівлю

с. Базилівщина	                      „___" _______20___р.

Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах ,сплачує зведений податок на додану вартість, в особі ____________ філії Управління з переробки газу та газового конденсату  ПАТ „Укргазвидобування” __________, що діє на підставі довіреності _______ (далі - Замовник) з однієї сторони, та  ____________, (далі - Підрядник), що діє на підставі ________ та є платником податку на прибуток ________ та платником податку на додану вартість _____________з другої сторони, а разом Сторони, уклали цей Договір про наступне:

- Предмет.

- Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується на свій ризик, своїми силами, а також необхідними матеріалами виконати роботи за завданням Замовника відповідно до дефектного акту, умов Договору та передати у встановлений строк роботу, а Замовник зобов'язується прийняти й оплатити закінчену роботу.

- Вид робіт – капітальний ремонт.

1.3. Найменування та місцезнаходження об'єкту:

- «Капітальний ремонт зливо-наливної естакади (відновлення антикорозійного покриття трубопроводів) на ШВПГКН», «Капітальний ремонт естажерки ГФУ-1 ШВПГКН», «Капітальний ремонт етажерки ГФУ-2 з допоміжним обладнанням на ШВПГКН», «Капітальний ремонт складу прямогонного бензину  ШВПГКН» (Україна, 64220, Харківська обл., Балаклійський р-н, с.м.т. Андріївка, вул. Першотравнева, 141 );

- «Капітальний ремонт міжплощадочних коммунікацій ТЦСК», «Капітальний ремонт міжцехових технологічних коммунікацій ТЦСК»  (Україна, 39420, Полтавська обл., Машівський р-н, с.Базилівщина, вул.Польова, 6).

- 1.4. Обсяг, перелік і зміст робіт визначаються дефектними актами (Додаток №5) та погоджуються Сторонами.

- 1.5. Залучення субпідрядників забороняється.

- Строк виконання робіт.

- Початок виконання робіт – протягом 5 календарних днів після передачі будівельного майданчику.

2.2. Строк виконання робіт передбачений у Графіку виконання робіт (Додаток №1 ) до Договору, який є його невід'ємною частиною, але не пізніше 31.12.2016р.

3. Порядок матеріально-технічного забезпечення, передача будівельного майданчика .

3.1.	Замовник передає по акту приймання-передачі Підряднику на період виконання робіт і до їх закінчення:

- придатний для виконання робіт об'єкт (будівельний майданчик) разом з усіма необхідними для користування ним документами;

- Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу до настання строку здачі робіт несе Підрядник.

- Підрядні роботи виконуються з матеріалів, силами і засобами Підрядника.

3.4. Постачання матеріалів, необхідних для виконання робіт по цьому Договору, за попереднім письмовим погодженням Сторін, може здійснювати Замовник, на підставі акту приймання-передачі матеріалів для виконання робіт.

3.5. Матеріали передаються  Замовником Підряднику без права їх використання в будь-якій іншій господарській діяльності, крім робіт, передбачених даним Договором. Передані матеріали є власністю Замовника.

3.6.У випадку використання при виконанні робіт матеріалів Замовника їх вартість відшкодовується Підрядником шляхом зменшення ціни договору на відповідну вартість наданих Замовником матеріалів.

3.7. Підрядник щомісяця звітує перед Замовником про використання одержаних матеріалів.

3.8. Після передачі робіт Підрядник зобов’язаний в місячний строк повернути Замовнику залишки невикористаних матеріалів.

4. Права та обов'язки Сторін.

4.1.	Підрядник має право:

4.1.1.	Вносити пропозиції Замовнику щодо виконання робіт та оформлення документації.

4.2.	Підрядник зобов'язаний:

- Приступити до виконання робіт не пізніше строку, встановленого в п. 2.1 цього Договору.

- Поставити на об’єкт (будівельний майданчик) необхідні матеріали, інструменти та будівельну техніку.

- Забезпечувати відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, що постачаються ним, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість.

- Здійснювати контроль за якістю матеріалів і устаткування, своєчасно замінювати неякісний матеріал.

- Забезпечити виконання необхідних заходів з техніки безпеки, належного складування будівельних матеріалів та устаткування, охорони зовнішнього природного середовища, зелених насаджень та землі під час проведення робіт.

- Виконувати всі вказівки Замовника з приводу виконання робіт відповідно до  дефектного акту, будівельними нормами і правилами та інформувати Замовника про хід виконання робіт, надавати необхідну для цього виконавчу документацію.

- Своєчасно попереджати про всі обставини, які загрожують якості або придатності результату роботи.

- Забезпечити повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, визначити осіб, відповідальних за її ведення.

- Надавати податкові накладні в електронній формі, зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних в установлені строки із зазначенням в них наступних податкових реквізитів: покупець - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», УПГГК, ІПН-300197726657, місцезнаходження - вул. Кудрявська 26/28, м. Київ, 04053, телефон – (0532) 508985. При наданні Замовнику податкової накладної в електронній формі обов’язково вказувати код філії:

для ТЦСК УПГГК - 6 (шість);

для ШВПГКН УПГГК- 62 (шістдесят два).

4.2.10.	Здійснювати належне ведення журналу виконання робіт, який повинен знаходитись на  об’єкті (будівельному майданчику), враховувати вимоги Замовника по усуненню виявлених порушень, вносити записи про їх усунення до журналу.

4.2.11.	Забезпечити утримання та прибирання об’єкту (будівельного майданчика) та прилеглої території. Після закінчення робіт вивезти за межі будівельної території належне йому майно, сміття.

4.2.12.	Виконати інші зобов'язання, передбачені Договором.

4.3.	Замовник має право:

4.3.1.	Безперешкодного доступу до об'єкту (будівельного майданчика) для перевірки ходу та якості робіт, а також якості матеріалів, що використовуються.

4.3.2.	Давати певні вказівки щодо способу та строків виконання робіт.

- Ознайомлюватися з порядком ведення журналу робіт, при потребі, засвідчувати кожний запис, викладати свої претензії щодо об'єктивності і повноти інформації, ходу виконання робіт.

- Вносити у дефектний акт зміни у встановленому законодавством та Договором порядку.

4.3.5. Вимагати безоплатного виправлення недоліків у роботі, спричинених Підрядником, у встановлений строк або доручити виправлення іншій особі за рахунок Підрядника.

4.3.6. Контролювати відповідність обсягу і вартості виконаних робіт кошторисам, дефектним актам, будівельним нормам і правилам, матеріалів і конструкцій-державним стандартам і ТУ.

4.4.	Замовник зобов'язаний:

- Передати Підряднику дефектний акт та об’єкт (будівельний майданчик).

- Негайно повідомити Підрядника про виявлені під час та/або після прийняття робіт відступи від умов договору або інші недоліки.

- Разом з Підрядником провести випробовування та ввести в дію завершені роботи.

- Прийняти виконані роботи та оплатити їх, у разі відсутності зауважень.

- Виконати інші зобов'язання, передбачені Договором.

5. Порядок приймання-передачі робіт.

5.1.	Забезпечення приймання-передачі робіт Замовника здійснюється за рахунок Підрядника. Додаткові витрати по прийманню-передачі робіт, зумовлені незадовільним виконанням Підрядником зобов'язань, порушенням умов договору, мають відшкодовуватися за його рахунок.

- Приймання-передача робіт оформляється актом, підписаним обома Сторонами після попереднього випробовування. Якщо при прийманні-передачі робіт будуть виявлені недоліки виконаних робіт Замовник не підписує акт приймання-передачі робіт. Про виявлені недоліки Сторонами складається двосторонній акт з вказівкою виявлених недоліків та строку і порядку їх усунення. У разі відмови Підрядника від підписання акту з вказаними недоліками, Підрядник зобов’язаний надати обґрунтовані заперечення. Якщо протягом 3 робочих днів з дня підписання акту, Підрядник не надав обґрунтованих заперечень, такий акт вважається прийнятим.

5.3. При не усуненні Підрядником недоліків у встановлений строк, зазначений в акті, Замовник має право усунути їх за власний рахунок з можливим залученням третіх осіб, а Підрядник повинен відшкодувати витрати, понесені Замовником.

5.4. Підрядник зобов'язаний щомісячно, разом з довідкою про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) подавати Замовнику виконавчу документацію.

5.5. При передачі Замовнику, виконавча документація засвідчується підписом відповідальної особи і печаткою Підрядника про достовірність виконаних робіт проектній документації з урахуванням всіх змін і доповнень, що відбулися в процесі будівництва.

6. Ціна договору та порядок розрахунків.

6.1.	Ціна договору сформована на підставі  дефектного акту і складає ____________ грн. __ коп. (_______________  грн. __ коп.), в т. ч. ПДВ _________ грн. __ коп. (__________________ грн. __ коп.) – (Додаток №2 – Зведена договірна ціна на виконання робіт).

6.2.	Договірна ціна динамічна і може уточнюватися протягом усього строку виконання робіт, якщо:

а) Замовник змінює проектні рішення, що викликає зміну обсягів робіт.

б) У процесі виконання робіт у дефектних актах було виявлено помилки, які не були виявлені на стадії складання договірної ціни, а Підрядник не є виконавцем ;

в) Зміни законодавства з питань оподаткування, якщо це впливає на вартість робіт.

Зміни ціни погоджуються шляхом підписання двосторонньої додаткової угоди до договору, у порядку передбаченому чинним законодавством України.

  - Платежі Замовник здійснює за фактично виконані роботи на підставі підписаних актів приймання виконаних робіт (ф.КБ-2В) і довідки про вартість виконаних робіт та витрат (ф.КБ-3), які складаються Підрядником щомісячно по мірі готовності окремих робіт та надаються Замовнику на підпис не пізніше 26 числа звітного місяця. Замовник підписує акти, у разі відсутності зауважень, протягом 3 робочих днів з моменту їх надання Підрядником .

6.4. При розрахунках за обсяги виконаних робіт оплачується фактична вартість матеріалів по ціні, яка не перевищує регіональну, фактичні витрати на відрядження по трудомісткості, яка не повинна перевищувати нормативну, та перевезення працівників при умові підтвердження всіх вказаних витрат відповідними розрахунками та бухгалтерськими документами, при цьому вартість готельних послуг погоджується із Замовником.

6.5. Розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником рахунка на оплату на наступних умовах :

Замовник оплачує вартість фактично виконаних робіт, з урахуванням ПДВ, на підставі виставлених Виконавцем рахунків в строк не пізніше 30 робочих днів з дня підписання сторонами актів приймання виконаних робіт (ф.КБ-2В) і довідки про вартість виконаних робіт та витрат (ф.КБ-3 ) , які складаються по мірі готовності окремих робіт.

Замовник має право затримати остаточні розрахунки за роботи, виконані з недоробками і дефектами, виявленими при введенні об’єкта в експлуатацію до їх усунення.

- Умови про дефекти і гарантії.

- Якість результату робіт повинна відповідати вимогам Держстандарту, ТУ та іншим вимогам, передбаченим чинним законодавством України, а також умовам Договору.

- Гарантія якості робіт поширюється на все, що становить результат робіт.

- Підрядник гарантує якість виконаних робіт протягом __ місяців від дня прийняття робіт Замовником.

7.4. Гарантійний строк продовжується на період усунення недоліків.

7.5. На недоробки, що виявлені протягом гарантійного строку, складається дефектний акт за підписом обох Сторін. В акті наводиться перелік недоробок і строки їх усунення. Якщо Підрядник відмовився від складання акту, він оформляється з залученням фахівців спеціалізованих установ. Підрядник відповідає за недоробки, що зумовлені його діяльністю. За несправності, зумовлені неправильною експлуатацією об'єкту, несе відповідальність Замовник.

7.6. Недоробки, обумовлені діяльністю Підрядника, усуваються ним за власний рахунок і в передбачені дефектним актом строки. При відмові Підрядника від усунення недоробок Замовник має право виконати цю роботу самостійно або силами третьої особи з подальшим відшкодуванням понесених витрат за рахунок Підрядника.

8. Відповідальність сторін.

8.1. За невиконання чи неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Договором.

8.2. 	У разі порушення з вини Підрядника строків виконання робіт, Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% від вартості робіт з яких допущено прострочення виконання за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково сплачує штраф у розмірі 7% вказаної вартості.

8.3. За неякісне виконання Підрядником робіт він сплачує штраф у розмірі 20% від вартості неякісно виконаних робіт та компенсує вартість неякісно виконаних робіт або безоплатно усуває недоліки.

8.4. У разі не реєстрування, неправильного або несвоєчасного реєстрування Підрядником податкових накладних в системі електронного адміністрування податку на додану вартість або ненадання Замовнику податкової накладної в електронній формі чи вчинення інших дій/бездіяльності, в результаті чого Замовник втратить права на податковий кредит, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі втраченого Замовником податкового кредиту. Такий штраф Підрядником сплачується у семиденний строк від дня пред’явлення вимоги Замовником.

8.5. У випадку порушень умов Договору, що привело до виникнення збитків, винна Сторона відшкодовує такі збитки в повному обсязі.

8.6. В разі прострочення Підрядником строку виконання робіт, Замовник має право відмовитись від приймання виконання робіт та розірвати Договір в односторонньому порядку.

8.7. Підрядник несе відповідальність за безпечне виконання робіт, додержання трудової і технологічної дисципліни, правил і інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки, промислової санітарії і гігієни праці та за завдання шкоди життю, здоров’ю та майну третіх осіб.

8.8. За порушення строків оплати Замовник сплачує на користь Підрядника пеню в розмірі 0,001 % від суми простроченого платежу, за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня.

8.9. Сплата господарських санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов’язань по Договору або усунення порушень.

9. Форс-мажор.

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо це явилося наслідком дії обставин непереборної сили (пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, війна і військові дії, блокада, страйк, дії урядів). Строк виконання зобов’язань відкладається на термін дії таких обставин.

Дія обставин непереборної сили повинна бути підтверджена Торгово-промисловою палатою України або організацією, на яку покладені обов'язки по ліквідації таких обставин.

9.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за Договором, повинна негайно, але не пізніше трьох днів після настання обставин, обумовлених у п. 9.1. цього Договору, письмово сповістити іншу Сторону про настання або припинення таких обставин.

10 . Урегулювання спорів.

10.1. Усі суперечки між Сторонами вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадках неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, спір передається на вирішення господарського суду і розглядається в установленому порядку згідно з чинним законодавством України.

11. Зміни умов договору та підстави розірвання Договору.

11.1. Якщо Підрядник в місячний строк не приступить до виконання робіт за Договором або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк стає явно неможливим, Замовник має право розірвати договір в односторонньому порядку та вимагати відшкодування збитків.

11.2. У випадку порушення Підрядником умов Договору, Замовник має право, розірвати Договір із стягненням усіх збитків, що виникли.

11.3. У разі прийняття Замовником рішення про розірвання Договору, Замовник повинен письмово повідомити про це Підрядника не менше ніж за один місяць до вступу в дію такого рішення.

11.4. Замовник має право у будь-який час до закінчення роботи розірвати договір, виплативши Підряднику плату за виконану частину роботи.

11.5. Зміни та доповнення в цей договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

11.6. У випадку якщо зміни, що вносяться Замовником, не зумовлюють перегляду строків, ціни чи інших істотних умов договору, вони приймаються Підрядником для виконання на підставі письмової вказівки Замовника на кресленнях або в журналі виконання робіт.

12. Антикорупційне застереження.

12.1. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або передачу цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи на інші неправомірні цілі.

При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством, як дача / отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не пойменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміються:

- надання невиправданих переваг у порівнянні з іншими контрагентами;

- надання будь-яких гарантій;

- прискорення існуючих процедур;

- інші дії, що виконуються працівником в рамках своїх посадових обов'язків, але йдуть врозріз з принципами прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.

12.2. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинно бути надіслане протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.

У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана послатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються відповідним законодавством, як дача або одержання хабара, комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

12.3. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції. При цьому Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін у корупційну діяльність.

12.4. З метою проведення антикорупційних перевірок Виконавець  зобов'язується протягом (5) п'яти робочих днів з моменту укладення цього Договору, а також у будь-який час протягом дії цього Договору за письмовим запитом Замовника надати Замовнику інформацію про ланцюжок власників Виконавця, включаючи вигодонабувачів (у тому числі, кінцевих) за формою згідно з Додатком № 4 до цього Договору з додаванням підтверджуючих документів (далі - Інформація).

У разі змін у ланцюжку власників Виконавця, включаючи вигодонабувачів  (у тому числі, кінцевих) та (або) у виконавчих органах Виконавець зобов'язується протягом (5) п'яти робочих днів з дати внесення таких змін надати відповідну інформацію Замовнику.

Інформація надається на паперовому носії, завірена підписом належним чином уповноваженої посадової особи Виконавця, і направляється на адресу Замовника шляхом поштового відправлення з описом вкладення. Датою надання Інформації є дата отримання Замовником поштового відправлення.

12.5. Сторони визнають, що їх можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки - від зниження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, аж до розірвання цього Договору.

12.6. Сторони гарантують здійснення належного розгляду за представленим в рамках виконання цього Договору фактами з дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних заходів щодо усунення практичних труднощів та запобігання можливих конфліктних ситуацій.

12.7. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.

12.8. У разі відмови Виконавця  від надання Інформації, як визначено у цьому розділі, фактичного ненадання такої інформації, надання інформації з порушенням строків, встановлених у цьому розділі, або надання недостовірної Інформації, Замовник має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору шляхом направлення письмового повідомлення про припинення Договору. Договір припиняє свою дію через 5 (п'ять) робочих днів з моменту направлення повідомлення.

12.9. У разі надання Інформації не в повному обсязі, зазначеному у формі Додатку № 4 до цього Договору Замовник має право направити повторний запит про надання Інформації за вказаною формою з метою доповнення відсутньої інформації із зазначенням строків її надання. У разі неподання такої інформації, порушення строків її надання, а також надання недостовірної інформації Замовник має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору шляхом направлення письмового повідомлення про припинення Договору.  Договір припиняє свою дію  через  5 (п'ять) робочих днів з моменту направлення повідомлення.

12.10 Зазначене у цьому розділі  антикорупційне застереження є істотною умовою цього Договору відповідно до частини 1 ст. 638 ЦК України.

13. Інші умови Договору.

13.1. У випадку якщо в період строку дії договору про закупівлю зазначений догорів не виконаний Підрядником чи виконаний ним не у повному обсязі та Замовник виявив роботи, які є предметом договору про закупівлю, за ціною, меншою ніж ціна зазначена в договорі про закупівлю та обсягах , зазначених в договорі закупівлі, Замовник направляє Підряднику лист з пропозицією внесення до договору змін щодо зменшення ціни робіт договору  закупівлі в частині не виконаний Підрядником до ціни робіт, виявленої Замовником, та проект додаткової угоди про внесення таких змін до договору про закупівлю, підписаний Замовником. Підрядник протягом трьох робочих днів з дня отримання листа Замовника з пропозицією внесення змін до договору та проекту додаткової угоди про внесення змін до договору про закупівлю, зобов’язаний підписати та повернути Замовнику додаткову угоду про внесення змін до договору про закупівлю. У випадку якщо Підрядник не повернув Замовнику підписану Підрядником додаткову угоду у строк, зазначений в цьому пункті, Замовник має право розірвати договір про закупівлю в односторонньому порядку без відшкодування будь-яких збитків Підряднику.

13.2. У випадках, непередбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

13.3. Усі додатки, оформлені письмово, підписані сторонами та скріплені печатками, є невід’ємною частиною цього договору.

13.4. Даний Договір укладений українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, з яких один зберігається у Підрядника, а другий – у Замовника.

13.5. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

13.6. Договір, його зміст, а також усі доповнення до нього не підлягають розголошенню або використанню Сторонами без згоди іншої Сторони, крім випадків передбачених чинним законодавстовм України.

13.7. Даний договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до „__”____   2016 р., а в частині розрахунків до повного виконання.

13.8. Кожна з Сторін не має права передавати свої права і обов’язки за договором третім особам без письмової згоди на це другої Сторони.

13.9. При зміні адреси, банківських реквізитів Сторони повинні письмово повідомити про такі зміни іншу сторону протягом трьох робочих днів з моменту зміни.

13.10. Повноважним представником Підрядника за цим Договором є ______________

13.11. Повноважним представником Замовника за цим Договором є _______________

14. Додатки.

Додаток №1 - Графік виконання робіт.

Додаток №2  - Зведена договірна ціна на виконання робіт.

Додаток №3  - Договірна ціна № 1; Договірна ціна № 2; Договірна ціна № 3; Договірна ціна №4; Договірна ціна №5, Договірна ціна №6.

Додаток №4 – Інформація про власників контрагента включаючи вигодонабувачів (в тому числі кінцевих).

Додаток №5 – Дефектні акти 6 од.

| - ЗАМОВНИК | - ПІДРЯДНИК |
| --- | --- |

15. Реквізити сторін

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток №1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до договору |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № |  |  |  |
| ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО ОБ'ЄКТАХ: (форма) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Капітальний ремонт зливо-наливної естакади (відновлення антикорозійного покриття трубопроводів) на ШВПГКН», «Капітальний ремонт етажерки ГФУ-1 ШВПГКН», «Капітальний ремонт етажерки ГФУ-2 з допоміжним обладнанням на ШВПГКН», «Капітальний ремонт складу прямогонного бензину ШВПГКН», «Капітальний ремонт міжплощадочних коммунікацій ТЦСК», «Капітальний ремонт міжцехових технологічних коммунікацій ТЦСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування робіт | Кількість днів (встановлюється Учасником) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зливо-наливна естакада (відновлення антикорозійного покриття трубопроводів) на ШВПГКН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ділянка від газопроводу Ду.89 до КУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ділянка №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ділянка №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ділянка №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ділянка №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| етажерка ГФУ-1 ШВПГКН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Металеві поверхні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт лотків промканалізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| етажерка ГФУ-2 з допоміжним обладнанням на ШВПГКН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт на 1-му поверсі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт на 2-му поверсі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капітальний ремонт складу прямогонного бензину ШВПГКН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Антикорозійне покриття зовнішньої поверхні резервуару Р-123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажні роботи (резервуар Р-122) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажні роботи (резервуар Р-122) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Антикорозійне покриття зовнішньої поверхні резервуару Р-122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| міжплощадочні коммунікації ТЦСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підготовка піску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Піскоструменеве очищення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знесилювання поверхонь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нанесення грунту, товщина шару 60 мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нанесення грунту, товщина шару 40 мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нанесення лаків і емалей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| міжцехові технологічні коммунікації ТЦСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підготовка піску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Піскоструменеве очищення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знесилювання поверхонь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нанесення грунту, товщина шару 60 мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нанесення грунту, товщина шару 40 мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нанесення лаків і емалей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замовник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Підрядник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Додаток №2

до договору №________

від «_____»____________20__р.

Зведена договірна ціна

(форма)

Об’єкти: Капітальний ремонт зливо-наливної естакади (відновлення антикорозійного покриття трубопроводів) на ШВПГКН, Капітальний ремонт етажерки ГФУ-1 ШВПГКН,

Капітальний ремонт етажерки ГФУ-2  з допоміжним обладнанням на ШВПГКН, Капітальний ремонт складу прямогонного бензину ШВПГКН, Капітальний ремонт міжплощадочних комунікацій ТЦСК, Капітальний ремонт міжцехових технологічних комунікацій ТЦСК

| № з/п | Перелік виконуваних робіт | Посилання на документ | Загальна вартість робіт з ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Капітальний ремонт зливо-наливної естакади (відновлення антикорозійного покриття трубопроводів) на ШВПГКН | Додаток №3 |  |
|  |  | Договірна ціна №1 |  |
| 2 | Капітальний ремонт етажерки ГФУ-1 ШВПГКН | Додаток №3 |  |
|  |  | Договірна ціна №2 |  |
| 3 | Капітальний ремонт етажерки ГФУ-2 з допоміжним обладнанням на ШВПГКН | Додаток №3 |  |
|  |  | Договірна ціна №3 |  |
| 4 | Капітальний ремонт складу прямогонного бензину ШВПГКН | Додаток №3 |  |
|  |  | Договірна ціна №4 |  |
| 5 | Капітальний ремонт міжплощадочних комунікацій ТЦСК | Додаток №3 |  |
|  |  | Договірна ціна №5 |  |
| 6 | Капітальний ремонт міжцехових технологічних комунікацій ТЦСК | Додаток №3 |  |
|  |  | Договірна ціна №6 |  |
|  | - Всього з ПДВ |  |  |

Ціна Договору складає ____________ грн. (___________________________________ гривни __ коп.), в т.ч. ПДВ(20%) –__________ гривень.

    - ЗАМОВНИК							ПІДРЯДНИК

| Додаток № 3 до договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замовник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (назва організації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підрядник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (назва організації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДОГОВІРНА ЦІНА № 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (форма) |  |  |  |  |  |  |
|  | на Капітальний ремонт зливо-наливної естакади (відновлення антикорозійного покриття трубопроводів) на ШВПГКН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид договірної ціни: динамiчна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Складена в поточних цінах станом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обгрунтування | Найменування витрат |  |  |  | Вартість , тис. грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всього | у тому числі: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | будівельних робіт | інших витрат |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 1 |  | Прямi витрати, в тому числi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розрахунок N1 | Заробiтна плата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розрахунок N2 | Вартiсть матерiальних ресурсiв |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розрахунок N3 | Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Розрахунок N4 | Загальновиробничi витрати |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Розрахунок N5 | Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель i Споруд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Розрахунок N6 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (на обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Розрахунок N7 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на обсяги робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Розрахунок N8 | Iншi супутнi витрати |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Розрахунок N9 | Прибуток |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Розрахунок N11 | Кошти на покриття ризику |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 10 | Розрахунок N12 |  | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами |  |  |  |  | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Разом (пп. 1-10) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Розрахунок N13 |  | Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не врахованi складовими вартостi будiвництва (крiм ПДВ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разом договiрна цiна крiм ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Вартiсть ресурсiв, що повертаються |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разом за вiдрахуванням вартостi ресурсiв, що повертаються |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Податок на додану вартiсть (20 %) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього договiрна цiна |  |  |  |  |  |  |  |
| Керівник підприємства (організації) замовника |  |  |  |  | Керівник генеральної підрядної організації |  |  |  |  |  |
| _________________ |  |  |  |  | _________________ |  |  |  |  |  |

| Додаток №3 до договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замовник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (назва організації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підрядник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (назва організації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДОГОВІРНА ЦІНА №2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (форма) |  |  |  |  |  |  |
|  | на Капітальний ремонт етажерки ГФУ-1 ШВПГКН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид договірної ціни: динамiчна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Складена в поточних цінах станом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обгрунтування | Найменування витрат |  |  |  | Вартість , тис. грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всього | у тому числі: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | будівельних робіт | інших витрат |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 1 |  | Прямi витрати, в тому числi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розрахунок N1 | Заробiтна плата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розрахунок N2 | Вартiсть матерiальних ресурсiв |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розрахунок N3 | Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Розрахунок N4 | Загальновиробничi витрати |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Розрахунок N5 | Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель i Споруд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Розрахунок N6 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (на обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Розрахунок N7 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на обсяги робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Розрахунок N8 | Iншi супутнi витрати |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Розрахунок N9 | Прибуток |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Розрахунок N11 | Кошти на покриття ризику |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 10 | Розрахунок N12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разом (пп. 1-10) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Розрахунок N13 | Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не врахованi складовими вартостi будiвництва (крiм ПДВ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом договiрна цiна крiм ПДВ |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Вартiсть ресурсiв, що повертаються |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом за вiдрахуванням вартостi ресурсiв, що повертаються |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Податок на додану вартiсть (20 %) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього договiрна цiна |  |  |  |  |  |  |
| Керівник підприємства (організації) замовника |  |  |  | Керівник генеральної підрядної організації |  |  |  |  |

Додаток №3 до договору Замовник. (назва організації). Підрядник. (назва організації). ДОГОВІРНА ЦІНА №3. (форма). на Капітальний ремонт етажерки ГФУ-2 з допоміжним обладнанням на ШВПГКН. Вид договірної ціни: динамiчна.. Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013. Складена в поточних цінах станом. № п/п; Обгрунтування; Найменування витрат; Вартість , тис. Грн.. всього; у тому числі:. будівельних робіт; інших витрат. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Прямi витрати, в тому числi. Розрахунок N1; Заробiтна плата. Розрахунок N2; Вартiсть матерiальних ресурсiв. Розрахунок N3; Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв. 2; Розрахунок N4; Загальновиробничi витрати. 3; Розрахунок N5; Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель i Споруд. 4; Розрахунок N6; Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (на обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод). 5; Розрахунок N7; Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на обсяги робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод). 6; Розрахунок N8; Iншi супутнi витрати. Разом. 7; Розрахунок N9; Прибуток. 8; Розрахунок N10; Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй. 9; Розрахунок N11; Кошти на покриття ризику. 10; Розрахунок N12; Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процессами. Разом (пп. 1-10). 11; Розрахунок N13; Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не врахованi складовими вартостi будiвництва (крiм ПДВ). Разом договiрна цiна крiм ПДВ. 12; Вартiсть ресурсiв, що повертаються. Разом за вiдрахуванням вартостi ресурсiв, що повертаються. 13; Податок на додану вартiсть (20 %). Всього договiрна цiна. Керівник підприємства (організації) замовника; Керівник генеральної підрядної організації.

Додаток № 3 до договору. Замовник. (назва організації). Підрядник. (назва організації). ДОГОВІРНА ЦІНА №4. (форма). на Капітальний ремонт складу прямогонного бензину ШВПГКН. Вид договірної ціни: динамiчна.. Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013. Складена в поточних цінах станом. № п/п; Обгрунтування; Найменування витрат; Вартість , тис. грн.. всього; у тому числі:. будівельних робіт; інших витрат. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Прямi витрати, в тому числi. Розрахунок N1; Заробiтна плата. Розрахунок N2; Вартiсть матерiальних ресурсiв. Розрахунок N3; Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв. 2; Розрахунок N4; Загальновиробничi витрати. 3; Розрахунок N5; Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель i споруд. 4; Розрахунок N6; Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (на обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод). 5; Розрахунок N7; Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на обсяги робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод). 6; Розрахунок N8; Iншi супутнi витрати. Разом. 7; Розрахунок N9; Прибуток. 8; Розрахунок N10; Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй. 9; Розрахунок N11; Кошти на покриття ризику. 10; Розрахунок N12; Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами; -; -; -. Разом (пп. 1-10). 11; Розрахунок N13; Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не врахованi складовими вартостi будiвництва (крiм ПДВ). Разом договiрна цiна крiм ПДВ. 12; Вартiсть ресурсiв, що повертаються. Разом за вiдрахуванням вартостi ресурсiв, що повертаються. 13; Податок на додану вартiсть (20 %). Всього договiрна цiна. Керівник підприємства (організації) замовника; Керівник генеральної підрядної організації. _________________; _________________.

Додаток № 3 до договору. Замовник. (назва організації). Підрядник. (назва організації). ДОГОВІРНА ЦІНА № 5. (форма). на Капітальний ремонт міжплощадочних комунікацій ТЦСК. Вид договірної ціни: динамiчна.. Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013. Складена в поточних цінах станом. № п/п; Обгрунтування; Найменування витрат; Вартість , тис. Грн.. Всього; у тому числі:. будівельних робіт; інших витрат. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Прямi витрати, в тому числi. Розрахунок N1; Заробiтна плата. Розрахунок N2; Вартiсть матерiальних ресурсiв. Розрахунок N3; Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин I механiзмiв. 2; Розрахунок N4; Загальновиробничi витрати. 3; Розрахунок N5; Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель i Споруд. 4; Розрахунок N6; Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (на обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод). 5; Розрахунок N7; Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на обсяги робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод). 6; Розрахунок N8; Iншi супутнi витрати. Разом. 7; Розрахунок N9; Прибуток. 8; Розрахунок N10; Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй. 9; Розрахунок N11; Кошти на покриття ризику. 10; Розрахунок N12; Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами; -; -; -. Разом (пп. 1-10). 11; Розрахунок N13; Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi 52иним законодавством I не врахованi складовими вартостi будiвництва (крiм ПДВ). Разом договiрна цiна крiм ПДВ. 12; Вартiсть ресурсiв, що повертаються. Разом за вiдрахуванням вартостi ресурсiв, що повертаються. 13; Податок на додану вартiсть (20 %). Всього договiрна цiна. Керівник підприємства (організації) замовника; Керівник генеральної підрядної організації. _________________; _________________. Додаток №3 до договору. Замовник. (назва організації). Підрядник. (назва організації). ДОГОВІРНА ЦІНА №6. (форма). на Капітальний ремонт міжцехових технологічних коммунікацій ТЦСК. Вид договірної ціни: динамiчна.. Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013. Складена в поточних цінах станом. № п/п; Обгрунтування; Найменування витрат; Вартість , тис. грн.. всього; у тому числі:. будівельних робіт; інших витрат. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Прямi витрати, в тому числi. Розрахунок N1; Заробiтна плата. Розрахунок N2; Вартiсть матерiальних ресурсiв. Розрахунок N3; Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв. 2; Розрахунок N4; Загальновиробничi витрати. 3; Розрахунок N5; Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель i Споруд. 4; Розрахунок N6; Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (на обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод). 5; Розрахунок N7; Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на обсяги робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод). 6; Розрахунок N8; Iншi супутнi витрати. Разом. 7; Розрахунок N9; Прибуток. 8; Розрахунок N10; Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй. 9; Розрахунок N11; Кошти на покриття ризику. 10; Розрахунок N12; Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами. Разом (пп. 1-10). 11; Розрахунок N13; Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не врахованi складовими вартостi будiвництва (крiм ПДВ). Разом договiрна цiна крiм ПДВ. 12; Вартiсть ресурсiв, що повертаються. Разом за вiдрахуванням вартостi ресурсiв, що повертаються. 13; Податок на додану вартiсть (20 %). Всього договiрна цiна. Керівник підприємства (організації) замовника; Керівник генеральної підрядної організації.

Додаток №4

До Договору______ від ____________

Інформація про власників контрагента, включаючи вигодонабувачів (в тому числі кінцевих).

(станом на “___”________20___р.)

(форма)

| № п/п | Контрагент (ІПН та вид діяльності) | Інформація про власників контрагента, вигодонабувачів (в тому числі кінцевих) ПІБ, паспортні дані, ІПН) | Підтверджуючі документи (найменування, реквізити) |
| --- | --- | --- | --- |

Достовірність та повноту інформації підтверджую.

«___» __________ 20____р.  	       ___________________________________________________

(підпис особи – уповноваженого представника-контрагента)

М.П.

| ЗАМОВНИК | ПІДРЯДНИК |
| --- | --- |

Додаток 5

до документації процедури закупівлі

АНКЕТА КОНТРАГЕНТА

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ

Найменування (повна назва) учасника

Організаційно-правова форма __________________________________________________________________

Основні власники / засновники __________________________________________________________________

Орган державної реєстрації __________________________________________________________________

Номер і дата реєстрації ______________________________________________

ЄДРПОУ ______________________________________________________________

ІПН __________________________________________________________________

Номер платника ПДВ __________________________________

Статус платника податків ____________________________________________

Адреса учасника:

Юридичний __________________________________________________________

Фактичний ___________________________________________________________

Телефон факс______________________

E-mail ____________________

Афілійовані організації /гілка  власників_________________________________________________________

Дата та номер ліцензії, найменування органу, що її видав ________________

Якщо Ваша компанія, її філії або дочірні компанії працюють або планують працювати з ПАТ «Укргазвидобування» або його філіями, перерахуйте такі:

_________________________________________________________________

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАНК

Назва банку контрагента

Адреса банку

Телефон / факс банку _______________________________________________

Номер рахунку контрагента __________________________________________________________________

МФО _________________________________________________________________

Дані про осіб, які мають право підпису, щодо яких відсутні судові рішення про дискваліфікацію:

1. Посада __________________________________________________________

П.І.Б. __________________________________________________________________

Число, місяць і рік народження __________________________________________________________________

паспорт: серія _________ номер ______________ виданий _______________ р

Ким виданий паспорт __________________________________________________________________

2. Посада __________________________________________________________

П.І.Б. __________________________________________________________________

Число, місяць і рік народження __________________________________________________________________

паспорт: серія ___________ номер _____________ виданий ____ _____________ р

Ким виданий паспорт _________________________________________________________________

3. Посада __________________________________________________________________

П.І.Б __________________________________________________________________

Число, місяць і рік народження __________________________________________________________________

паспорт: серія _________ номер _____________ виданий _____ ______________ р

Ким виданий паспорт __________________________________________________________________

Примітки:

- Учасник гарантує достовірність поданих відомостей та отримання їх щодо вищевказаних працівників відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних».

-Учасник гарантує достовірність поданих відомостей та відсутність підстав для відхиленні пропозицій і та готовий надати підтверджуючі документи.

Товариство має право на перевірку всіх відомостей, зазначених в анкеті.

Дата заповнення підпис     П.І.Б.

Виконавець П.І.Б.

(учасника)

Додаток 6

# до документації процедури закупівлі

- ДЕКЛАРАЦІЯ

про прийняття умов проведення процедур закупівель

______________________ (далі – Учасник) повністю та беззастережно

(назва Учасника)

підтверджує, що ознайомлений з правилами проведення процедури закупівлі, установленими ПАТ «Укргазвидобування», а також цілком усвідомлює та погоджується, що зазначені процедури закупівлі проводяться відповідно до затвердженого ПАТ «Укргазвидобування» внутрішнього Порядку закупівель товарів, робіт та послуг. Учасник підтверджує, що процедура закупівлі, в якій він має намір прийняти участь, не підпадає під дію законів України «Про публічні закупівлі», «Про здійснення державних закупівель» та повністю відповідає нормам чинного законодавства України.

У зв’язку з цим, Учасник усвідомлює, що будь-які правові наслідки, пов'язані з процедурою проведення ПАТ «Укргазвидобування» закупівлі, у тому числі в частині її оскарження, не регулюються зазначеними вище законодавчими актами.

Претензії та зауваження до Порядку закупівель товарів, робіт та послуг, затвердженого ПАТ «Укргазвидобування»,  відповідно до якого проводиться закупівля, у Учасника відсутні.

Учасник підтверджує, що ознайомлений з його правом у встановленому ПАТ «Укргазвидобування» порядку звернутися зі скаргою до Конфліктної комісії ПАТ «Укргазвидобування».

___________________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*

(*Ця вимога не стосується Учасників,  які в своїй діяльності не користуються печаткою згідно з чинним законодавством)