ЗАТВЕРДЖУЮ Голова комітету з конкурсних торгів ГУ «Укргазпромгеофізика» ______________ Яцун С.В. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від «________» ________ 2016р. № _______________

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"

- ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ

- НА ЗАКУПІВЛЮ

80.20.1 – Послуги систем безпеки (послуги з технічного обслуговування апаратури систем автоматичної пожежної сигналізації)

Лот №1 – обслуговування апаратури систем автоматичної пожежної сигналізації (м. Харків, вул. Драгомирівська,3):

Лот №2 - обслуговування апаратури систем автоматичної пожежної сигналізації (Харківська обл.. м. Красноград. Вул .Українська. 45)

Шифр закупівлі: УГПГФ-16(П)-014

|  | Заступник секретаря К.К.Т. /______________/_______________ Відповідальний структурний підрозділ /__________/____________ Юридична служба /______________/_______________ |
| --- | --- |

ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації процедури закупівлі

2. Інформація про замовника процедури закупівлі

3. Інформація про предмет закупівлі

4. Процедура закупівлі

5. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції процедури закупівлі.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі

1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації процедури закупівлі

Розділ 3. Підготовка пропозицій процедури закупівлі

1. Оформлення пропозиції процедури закупівлі

2. Зміст пропозиції процедури закупівлі учасника

3. Забезпечення пропозиції процедури закупівлі

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції процедури закупівлі

5. Строк, протягом якого пропозиції процедури закупівлі є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції процедури закупівлі

9. Внесення змін або відкликання пропозиції процедури закупівлі учасником

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій процедури закупівлі

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій процедури закупівлі

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі

3. Орієнтовний час початку ІІ-го етапу процедури запиту пропозицій в два етапи

4. Комерційні переговори

Розділ 5. Визначення переможця

1. Оцінка пропозицій процедури закупівлі та акцепт пропозиції.

2. Відхилення пропозицій процедури закупівлі

3. Відміна замовником процедури закупівлі

4. Інша інформація

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

2. Проект договору або основні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

5. Перелік документів для Учасника-переможця, необхідних для укладення договору

Розділ 7. Реєстр недобросовісних Учасників

1. Включення до реєстру недобросовісних Учасників.

Додатки

1. Кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників

2. Форма цінової пропозиції

3. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

4.  Проект договору, який буде укладено із переможцем торгів.

5. Анкета контрагента.

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації процедури закупівлі

Документація процедури закупівлі розроблена відповідно до Порядку закупівель товарів, робіт та послуг  ПАТ «Укргазвидобування» затвердженого наказом від 15.03.2016р. №139 (надалі – Порядок).

Терміни, які використовуються в цій документації процедури закупівлі, вживаються в значеннях, визначених Порядком закупівель товарів, робіт та послуг.

2. Інформація про Замовника процедури закупівлі:

Повна назва: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” філія ГУ «Укргазпромгеофізика»

Місцезнаходження: 61031 м. Харків, вул. Драгомирівська, 3

Посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з Учасниками:

Яцун Сергій Вікторович голова ККТ, тел. (067) 220-43-71

Довгий Андрій Олександрович за довідками: технічні питання –. (067) 483-00-08;

Надточий Вячеслав Юрійович щодо проведення процедури закупівлі –. (067)  570-74-88;

е-mail: ugpgf@ukr.net

3. Інформація про предмет закупівлі

Найменування предмета закупівлі: 80.20.1 – Послуги систем безпеки

Вид предмета закупівлі: послуги з технічного обслуговування апаратури систем автоматичної пожежної сигналізації

Місце, кількість, обсяг поставки товарів: Лот №1 м. Харків, вул. Драгомирівська,3;

Лот №2 Харківська обл.,м. Красноград, вул. Українська, 45

Кількість:

Строк надання послуг: квітень 2016р.- березень 2017р.

4. Процедура закупівлі: запит пропозицій в два етапи

5. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені пропозиції процедури закупівлі.

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються Замовником та Учасником, викладаються українською мовою або російською мовою, а також за рішенням Замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Якщо в складі пропозиції процедури закупівлі надається документ, що складений не на українській або російській мовах, Учасник надає завірений у встановленому порядку переклад цього документу на українську або російську мову.

6. У разі, якщо Учасник конкурсних торгів, який надав найменшу цінову пропозицію не є платником ПДВ, комітетом з конкурсних торгів приймаються для оцінки цінові пропозиції наступних Учасників без ПДВ.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації процедури закупівлі

Учасник, має право не пізніше ніж за 5 робочих днів до закінчення строку подання пропозицій процедури закупівлі, звернутися до Замовника за роз'ясненнями щодо документації процедури закупівлі. Замовник надає письмове роз'яснення на запит протягом трьох робочих днів з дня його отримання. Датою отримання є дата реєстрації запиту в комітеті з конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації процедури закупівлі, продовживши строк подання та розкриття  пропозицій не менше ніж на 5 робочих днів, та оприлюднити протягом одного робочого дня з дня  прийняття рішення про внесення зазначених змін на власному веб-сайті.

Розділ 3. Підготовка пропозицій процедури закупівлі

1. Оформлення пропозиції процедури закупівлі

Пропозиція процедури закупівлі, подається у одному запечатаному пакеті і містить два внутрішніх окремих запечатаних конверта:

Учасник закупівлі подає заявку в письмовій формів запечатаному конверті. Окремі частини заявки (кваліфікаційна пропозиція і цінова пропозиція) запечатуються в різні внутрішні конверти (пакети, ящики тощо). На внутрішніх конвертах з відповідними частинами заявки зазначаються:

-Номер запиту пропозицій у два етапи за даними сайту : УГПГФ-16(П)-014

-Предмет запиту пропозицій;

-Найменування та адресу замовника: ГУ «Укргазпромгеофізика» м. Харків, Драгомирівська, 3

Найменування та адресу учасника;

-Найменування частини заявки (кваліфікаційна або цінова пропозиція).

Якщо та чи інша частина заявки складається з декількох пакетів, упакованих в окремі конверти, то на кожному такому конверті додатково вказується номер пакету відповідної частини заявки.

Внутрішні конверти повинні бути надійно запечатані в зовнішній конверт (пакет, ящик тощо). На зовнішньому конверті зазначаються:

- Номер запиту пропозицій за даними офіційному сайту;

- Предмет запиту пропозицій;

- Найменування та адресу замовника;

- Найменування та адресу учасника;

- Слова «Не розкривати до _____годин _____хвилин дд.мм.рррр.», де вказуються час та дата закінчення терміну подачі заявки.

У разі, коли Учасник змінює або відкликає заявку зовнішній конверт маркується «зміна заявки» або «відкликання заявки» відповідно.

Конверти, в яких подається заявка, підлягають ретельному запечатуванню з метою забезпечення збереження заявки.

Одночасно із заявкою, яка подається у письмовій формі, учасником надається електронна копія кожної із частин заявки на одному або декількох компакт дисках CD-R/DVD-R (без можливості подальшої зміни інформації, що зберігається на таких носіях), до скаладу якої входять всі документи, що становлять відповідну частину заявки учасника. CD-R/DVD-R компакт-диски в обов’язковому порядку підписуються перманентним маркером з зазначенням дати та часу запису інформації, назви Учасника та підписом його уповноваженої особи.

До складу електронної копії повинні бути включені скановані варіанти документів (у формі, доступній для візуального сприйняття), підготовлених на паперовому носії, і переважно у форматі PortableDokumentFormat (*. Pdf), за принципом: один файл-один документ. З назви кожного документа, що міститься в електронній копії заявки, повинно чітко слідувати який саме документ міститься у файлі. Файли не повинні мати захисту від їх відкриття, копіювання їх вмісту або друку. Найменування файлів має однозначно відповідати змісту в них електронних копій документів, при цьому назва файлу не повинна перевищувати 25 символів.

Кожен електронний носій, що становить електронну копію частини заявки, повинен бути вкладений у внутрішній конверт із відповідною частиною заявки Учасника.

До складу однієї електронної копії частини заявки повинні входити всі документи, що становлять оригінал цієї частини. Зміст електронних версій документів, що входять в електронну копію, повинен повністю відповідати змісту оригіналу. У разі виявлення невідповідностей між оригіналом і електронною копією, заявка такого Учасника може бути відхилена.

Не допускається надання електронної копії обох частин (кваліфікаційної та цінової) на одному електронному носії. У разі виявлення електронних копій двох частин заявки Учасника на одному електронному носії, заявка такого Учасника може бути відхилена.

Учасник по одному лоту може подати тільки одну заявку. При отриманні більше однієї заявки від одного учасника закупівлі по одному лоту всі заявки такого Учасника підлягають відхиленню.

Учасники закупівлі повинні забезпечити доставку заявок за адресою Замовника у робочий час не пізніше дати та часу закінчення подачі заявок, зазначених у документації про закупівлю.

Реєстрація кожного з конвертів, що надійшли, здійснюється уповноваженою особою Замовника шляхом занесення до реєстру отриманих пропозицій із зазначенням дати і часу надходження конверта.

Замовник, а також Учасники закупівлі, що подали заявки зобов’язані забезпечити конфіденційність відомостей. Що містяться в таких заявках, до закінчення процедури розкриття конвертів. Особи, які здійснюють зберігання конвертів із заявками, не мають права допускати пошкодження таких конвертів до моменту їх розкриття.

Заявки приймаються до терміну, вказаного в оголошенні (у тому числі з урахуванням зміни сповіщення, якщо така зміна здійснювалася).

Якщо Учасник закупівлі надав свою заявку із запізненням, вона не приймається.

Якщо Замовник продовжує термін подачі заявок, то учасник закупівлі, що вже подав заявку, має право прийняти будь-яке з таких рішень:

- відкликати подану заявку

- не відкликати подану заявку, продовжити при цьому термін її дії на відповідний період часу і змінивши її (при бажанні)

- не відкликати подану заявку і не змінювати термін її дії, при цьому заявка втрачає свою чинність у початково встановлений в ній термін. При цьому комітет з конкурсних торгів не вправі відхилити заявку на підставі невідповідності терміну дії заявки знову встановленому, якщо протягом початково встановленому терміну дії заявки замовник встигає вибрати переможця.

Продовження терміну дії заявки здійснюється шляхом надіслання Учасником , що її подав, листа про її продовження. При цьому такий Учасник повинен надати нове забезпечення виконання забов'язань Учасника закупівлі з продовженим терміном дії, якщо раніше таке забезпечення надавалося у формі банківської гарантії та термін дії раніше поданій такої банківської гарантії менше продовженого терміну дії заявки.

.

2. Зміст пропозиції процедури закупівлі Учасника

Пропозиція процедури закупівлі, яка подається Учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- кваліфікаційної пропозиції;

- цінової пропозиції.

Кваліфікаційна пропозиція містить :

-  документально підтверджену інформацію про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, згідно з додатком 1 до документації;

- технічні вимоги і якісні характеристики та основні умови, які будуть включені до договору про закупівлю (додаток 3 документації), підписані уповноваженою особою та засвідчені печаткою Учасника;

- анкета контрагента, підписана, та завірена печаткою згідно з додатком 5 до документації.

Цінова пропозиція містить :

- пропозицію складену за формою згідно з додатком 2 до документації

- заповнений проект договору з додатками згідно з додатком 4 до документації

3. Забезпечення пропозиції процедури закупівлі

Не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції процедури закупівлі

Не передбачено.

5. Строк, протягом якого пропозиції процедури закупівлі є дійсними

Пропозиції процедури закупівлі вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій. До закінчення цього строку Замовник  має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій процедури закупівлі.

6. Кваліфікаційні критерії та вимоги до Учасників

Кваліфікаційні критерії та вимоги до Учасників зазначено в додатку 1 до  документації.

Перелік документів, що підтверджують кваліфікацію та вимоги, зазначено в додатку 1 до документації.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведені в додатку 3 до документації.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі кваліфікаційної пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції процедури закупівлі Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції процедури закупівлі

Лот №1 – обслуговування апаратури систем автоматичної пожежної сигналізації (м. Харків, вул. Драгомирівська, 3):

Лот №2 - обслуговування апаратури систем автоматичної пожежної сигналізації (Харківська обл.,  м. Красноград, вул .Українська, 45)

9. Внесення змін або відкликання пропозиції Учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію до закінчення строку її подання без  втрати свого забезпечення пропозиції процедури закупівлі. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції процедури закупівлі враховуються у разі, коли вони отримані Замовником до закінчення строку подання пропозиції процедури закупівлі.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій процедури закупівлі

- Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій процедури закупівлі:

Пропозиції процедури закупівлі, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали.

- спосіб подання пропозицій процедури закупівлі: Особисто або поштою.

- місце подання пропозицій процедури закупівлі: 61031, м. Харків, вул Драгомирівська, 3

- кінцевий строк подання пропозицій (дата, час): Кінцевий строк 21.04.2016 року,  до 09.30 год.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі на І-му етапі: 61031, м. Харків, вул Драгомирівська, 3

- місце розкриття пропозицій процедури закупівлі: - дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі: 21.04.2016 року, 10.30 год.

Розкриття конвертів із пропозиціями проводиться Замовником у два етапи без участі Учасників відповідно до інструкції з проведення попереднього кваліфікаційного відбору контрагентів ПАТ «Укргазвидобування» (що розміщена на сайті компанії www.ugv.com.ua в розділі «Закупівля-нормативні документи»). На першому етапі – відбіркова стадія закупівлі - проводиться розкриття кваліфікаційної пропозиції Учасників. На другому етапі – оціночна стадія закупівлі – проводиться розкриття конвертів із ціновою пропозицією Учасників, що рішенням комітету з конкурсних торгів допущені до оціночної стадії.

За результатами розкриття конвертів із пропозиціями формується відповідний протокол, в якому фіксується інформація про подані, відкликані, змінені заявки, зазначаються найменування, адреса та місце знаходження Учасника, а також інша інформація.

Цінові пропозиції Учасників, яким рішенням комітету з конкурсних торгів відмовлено в допуску до оціночної стадії, розкриттю не підлягають.

У рамках відбіркової стадії Замовник розглядає кваліфікаційні пропозиції Учасників на відповідність вимогам, встановленим у документації про закупівлю. Мета відбіркової стадії - допуск до подальшої участі в закупівлі пропозицій, що відповідають вимогам документації і відхилення інших, як неприйнятних.

Конверти з ціновими пропозиціями Учасників на першому етапі не розкриваються.

Замовник має право звернутися до Учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій.

Відбіркова стадія повинна бути завершена протягом 21 робочого дня після закінчення терміну подання пропозиції чи іншого вказаного у повідомленні та документації терміну. Термін проведення розгляду пропозицій на відбірковій стадії може бути продовжений на термін не більше ніж 10 робочих днів. Рішення про продовження строків розгляду пропозицій оформляється рішенням комітету з конкурсних торгів.

3. Орієнтовна дата початку ІІ-го етапу процедури запиту пропозицій в два етапи:

- дата розкриття пропозицій процедури закупівлі: протягом 21 робочого дня з дати проведення І етапу.

На другому етапі  Замовник розкриває конверти з ціновими пропозиціями  Учасників, пропозиції  яких  не  було  відхилено  на першому етапі та співставляє їх.

Оціночна стадія повинна бути завершена протягом 10 робочих днів після підведення підсумків відбіркової стадії. Термін проведення оціночної стадії може бути продовжений не більше ніж на 5 робочих днів. Рішення про продовження строків розгляду пропозицій оформляється рішенням комітету з конкурсних торгів.

За результатами зіставлення цінових частин пропозицій комітет з конкурсних торгів приймає одне з таких рішень:

- про проведення комерційних переговорів;

- про вибір переможця.

4. Комерційні переговори

Комерційні переговори проводяться у заочній формі з розсиланням повідомлення Учасникам.

У комерційних переговорах мають право брати участь всі Учасники, що пройшли відбіркову стадію. Учасник має право не брати участь у комерційних переговорах, тоді його пропозиція залишається чинною з раніше оголошеними умовами. Пропозиції Учасника щодо погіршення первинно поданих пропозицій не розглядаються, такий Учасник вважається таким, що не брав участь у комерційних переговорах, при цьому його пропозиція залишається чинною з раніше оголошеними умовами. Комерційні переговори можуть проводитись більше одного разу за рішенням комітету з конкурсних торгів відповідно до його компетенції.

При проведенні комерційних переговорів за рішенням комітету з конкурсних торгів Учасникам закупівлі може бути надана можливість поліпшення наступних умов заявки:

- зниження ціни;

- зменшення термінів поставки продукції;

- поліпшення умов оплати.

Умови, що пропонуються Замовником є без винятку однакові для всіх Учасників, що пройшли відбіркову стадію.

Повідомлення про проведення комерційних переговорів направляється в сканованому вигляді факсом або електронною поштою на адресу Учасника з обов’язковим отриманням повідомлення про доставку. У разі неотримання повідомлення про доставку, повідомлення про комерційні переговори направляється повторно.

При проведенні комерційних переговорів Учасники закупівлі, до встановленого організатором закупівлі терміну, представляють особисто або через свого уповноваженого представника у письмовій формі в порядку, встановленому для подачі заявок на участь в закупівлі документи, що визначають змінені умови заявки на участь у процедурі закупівлі. Учасник вправі відкликати подану пропозицію з новими умовами в будь-який час до моменту початку розкриття конвертів з пропозиціями нових умов.

Розкриття конвертів по комерційним переговорам проводиться в порядку, передбаченому для процедури розкриття конвертів, що надійшли на процедуру закупівлі. За результатами проведення процедури розкриття конвертів формується протокол, в який вноситься інформація про основні параметри зміненої заявки.

Якщо комітет приймає рішення про повторне проведення комерційних переговорів, Учасникам розсилаються повторні повідомлення.

Строк проведення комерційних переговорів визначається комітетом з конкурсних торгів, але не повинен бути менше, ніж 3 робочих дні та не більше, ніж 10 робочих днів.

Розділ 5. Визначення переможця

- Оцінка пропозицій процедури закупівлі та акцепт пропозиції.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів за найбільш економічно вигідними умовами виконання договору. У разі, якщо Учасник конкурсних торгів, який надав цінову пропозицію з найбільш економічно вигідними умовами не є платником ПДВ, комітетом з конкурсних торгів приймаються для оцінки цінові пропозиції наступних Учасників без ПДВ.

Замовник   має   право   звернутися   за    підтвердженням інформації,   наданої   Учасником,  до  органів  державної  влади, підприємств,  установ, організацій відповідно до їх компетенції.

- У разі  отримання  достовірної  інформації  про його невідповідність кваліфікаційним вимогам, наявність підстав, зазначених у документації процедури закупівлі,  або факту зазначення у пропозиції торгів будь-якої  недостовірної  інформації, що  є  суттєвою  при  визначенні  результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію такого Учасника.

- Про акцепт пропозиції переможця складається протокол.

- У разі ухилення переможця закупівлі від укладення договору Замовник має право:

- - укласти договір з іншим Учасником, що зайняв наступне місце у разі, якщо зазначене право було передбачено в документації про закупівлю, а також провести комерційні переговори з ним щодо зменшення ціни його заявки. Таке рішення оформляється протоколом, із зазначенням найменування нового переможця (переможців) закупівлі, із зазначенням обсягу, ціни продукції, що закуповується, термінів виконання договору;

- Повідомлення про переможця процедури закупівлі надсилається Учаснику та публікується на веб-сайті Замовника протягом трьох робочих днів з дня акцепту пропозиції.

2. Відхилення пропозицій закупівлі

Замовник відхиляє  пропозицію  Учасника,  у разі якщо:

- Учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам, в тому числі за технічним та якісними характеристиками предмету закупівлі (лоту) встановленими документацією процедури закупівлі;

- пропозиція Учасника не відповідає вимогам документації процедури закупівлі;

- Учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося Замовником;

- Учасник надав письмову відмову від участі у процедурі закупівлі;

- пропозиція   процедури закупівлі  подана  Учасником,   який   є пов'язаною особою з іншими Учасниками процедури закупівлі;

- Учасник  не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

- якщо після II етапу Замовник звернувся до Учасника з найбільш економічно вигідною пропозицією процедури закупівлі за підтвердженням наданої інформації, а Учасник не надав документів або інформації в зазначений строк;

- Учасника внесено до реєстру недобросовісних Учасників.

3. Відміна Замовником закупівлі

Замовник відміняє закупівлю у разі:

- відсутності фінансування чи потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг;

- подання для участі у торгах  менше  двох  пропозицій;

- найменша ціна, що запропонована Учасником процедури закупівлі, перевищує суму, передбачену Замовником на  фінансування закупівлі;

- якщо до ІІ етапу, після І етапу (кваліфікації/відбіркової стадії) допущено менше ніж два Учасника;

- не прийняття рішення щодо акцепту пропозиції Учасника, який брав участь у процедурі закупівлі;

-  не укладання договору за результатами процедури закупівлі;

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

4. Інша інформація

Ціни вказуються з урахуванням вимог, визначених в п. 6 розділу 1 цієї документації процедури закупівлі, із врахуванням податку на додану вартість та вартості інших витрат, необхідних для виконання договору, на умовах, визначених цією документацією.

Вартість предмету закупівлі повинна включати  витрати на заробітну плату, нарахування на неї, прибуток, податок на додану вартість, вартість інших витрат, необхідних для виконання Договору, на умовах, визначених цією документацією.

Учасник несе всі витрати, пов’язані із підготовкою та поданням його пропозиції, а Замовник в будь-якому випадку не є відповідальним за ці витрати незалежно від результату процесу закупівель.

Інформування Учасників під час проведення процедури закупівлі здійснюється в електронній формі на веб-сайті  ПАТ «Укргазвидобування».

Звернення Учасника щодо процедури закупівлі надається в письмовій формі.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

Замовник укладає договір про закупівлю з Учасником пропозиція, якого було акцептовано,  не пізніше двадцяти робочих днів з дня акцепту пропозиції цього Учасника.

2. Проект договору або основні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

Проект договору про закупівлю визначений в додатку 4 до цієї документації.

3. Дії замовника при відмові переможця процедури закупівлі підписати договір про закупівлю

У  разі  письмової  відмови  переможця процедури закупівлі підписати договір  про закупівлю відповідно до вимог документації процедури закупівлі або не укладення договору про закупівлю з  вини  учасника  у строк, визначений цим Порядком, Замовник може укласти договір з іншим Учасником, що зайняв наступне місце, а також провести комерційні переговори з ним щодо зменшення ціни його пропозиції. Таке рішення оформляється протоколом, із зазначенням найменування нового переможця (переможців) закупівлі, із зазначенням обсягу, ціни продукції, що закуповується, термінів виконання договору;

- відмовитись від укладення договору і припинити процедуру закупівлі.

- провести повторну процедуру закупівлі;

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається.

5. Перелік документів для Учасника-переможця, необхідних для укладення договору

та які надаються до Департаменту безпеки

При укладанні договору Учасник-переможець надають наступні документи:

Копії, завірені Учасником - переможцем:

а). статут (положення), засновницький/ установчий договір, рішення про утворення суб’єкта господарювання );

б). свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (якщо Контрагент є платником податку на додану вартість);

в). документ, який підтверджує повноваження особи, що підписує Договір (паспорт та копія наказу або копія довіреності, або копія рішення вищого органу управління юридичної особи, або інший документ, який підтверджує право особи на підписання Договору);

г). витяг/виписка/довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

д). довідка про взяття на облік платника податку в ДПІ або свідоцтво платника єдиного податку;

е). баланс підприємства за останній звітний період (у відповідності до статті ___ Податкового Кодексу України);

ж). дозвіл на здійснення певних видів діяльності, якщо такий дозвіл необхідний згідно з чинним законодавством на певний вид діяльності (ліцензія, патент, сертифікат тощо);

з). довідка з банку про відкриття поточного рахунку за реквізитами, вказаними в Договорі;

і). довідка з банку про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами, яка має бути датована не раніше останнього дня кварталу, що передує публікації оголошення про торги або даті укладання Договору, якщо такий  Договір укладається без проведення торгів;

к). довідка з ДПІ про відсутність заборгованості перед бюджетом по сплаті обов’язкових податків та зборів, яка має бути датована не раніше останнього дня кварталу, що передує публікації оголошення про торги або даті укладання Договору, якщо такий Договір укладається без проведення торгів;

л). довідка з державного органу з питань банкрутства про відсутність порушеного провадження у справі про банкрутство та відсутність рішення про визнання банкрутом;

м). довідка про фактичне місцезнаходження Контрагента та номера телефонів керівника та головного бухгалтера або особи, яка виконує його функції;

н). для державних та комунальних підприємств, установ, організацій, які надають послуги, виконують роботи для Компанії, замість документів, передбачених п.п. з), і), к), л), можуть надаватися із зазначених питань довідки за підписом керівника такого підприємства, установи, організації.

Розділ 7. Реєстр недобросовісних Учасників.

1. Включення до реєстру недобросовісних Учасників.

Замовник складає реєстр недобросовісних Учасників. Включення Учасника до реєстру недобросовісних Учасників приймається  за рішенням Замовника.

Відомості  до  реєстру недобросовісних   Учасників   вносяться   на  строк,  що  не  може перевищувати один рік. Реєстр недобросовісних Учасників публікується на веб-сайті Замовника. До реєстру недобросовісних Учасників включаються Учасники, що:

- безпідставно відмовилися від підписання договору;

- з якими  було  розірвано  договори  у  зв'язку  із  суттєвими порушеннями ними умов договору;

- вчинили  несхвальні  та  анти конкурентні  узгоджені  дії;

- порушили угоду про захист конфіденційної інформації;

- надали  у  пропозиціях  будь-яку  недостовірну інформацію;

- допустили порушення обов’язків, згідно з укладеними Договорами.

Додаток 1

до документації процедури закупівлі

Критерії оцінки Учасника

Критерії попередньої кваліфікації кандидатів на виконання робіт та послуг

| № п.п. | Критерії | Види робіт та послуг, до яких застосовуються критерії | Шкала оцінки кандидата |  |  |  | Можливі відповіді потенційного контрагента | Підтверджуючі документи, що надає кандидат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показник (значення) критерію |  | Показник (значення) критерію |  |  |  |
|  |  |  | Можлива оцінка кандидата |  | Можлива оцінка кандидата |  |  |  |
| 1. | Відповідність Кандидата вимогам, відповідно до чинного Законодавства до осіб, що виконують роботи, надають послуги, наявність дозвільних документів, на виконання робіт, надання послуг | Для всіх видів робіт та послуг | Наявність (з урахуванням залучених субпідрядників) або гарантоване отримання в узгодженні строки |  | Відсутність |  | Так, надані підтверджуючі документи | Копії документів: статут; копія документа, де вказані прізвища засновників та їх частина в статутному фонді; копія свідоцтва платника ПДВ; ліцензія по проектуванню, монтажу та обслуговуванню систем автоматичної пожежної сигналізації; лист, де вказано місцезнаходження організації; копія паспорта керівника підприємства; копія наказу про призначення керівника організації. |
|  |  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту, кваліфікований при умові мі конання додаткових заходів |  | Дискваліфікований |  |  |  |
| 2. | Не проведення у відношенні до Кандидата (юридичної особи) процедури ліквідації, відсутність рішення господарського або арбітражного суду про визнання кандидата (юридичної особи, приватного підприємця) банкрутом і про відкриття справи про банкрутство. | Для всіх видів робіт та послуг | Відсутність рішення відповідних органів |  | Наявність рішення відповідник органів |  | Ні, надано письмове підтвердження/так | Лист за підписом керівника на бланку організації |
|  |  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту |  | Дискваліфікований |  |  |  |
| 3. | Відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) | Для всіх видів робіт та послуг | Відсутність простроченої заборгованості, розмір якої перевищує двадцять п'ять відсотків балансової вартості активів кандидата по даним бухгалтерського обліку за останній звітний період |  | Наявність простроченої заборгованості, розмір якої перевищує двадцять п'ять відсотків балансової вартості активів кандидата по даним бухгалтерського обліку за останній звітний період |  | Так, вказується цифрове значення/ні/не застосовується | Копія або оригінал довідки податкового органу про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків, зборів та платежів, дійсної на момент надання документів. |
|  |  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів |  | Дискваліфікований |  |  |  |
| 4. | Фінансовий стан - коефіцієнт поточної ліквідності. (Не застосовується до Кандидатів, працюючих по спрощеній системі бухгалтерської звітності). | Для всіх видів робіт та послуг | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності ≥ 0,5 |  | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності < 0,5 |  | Так, зазначається цифрове значення/ні | Копія балансу за останній звітний період. |
|  |  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів |  | Дискваліфікований |  |  |  |
| 5. | Наявність досвіду виконання аналогічних договорів | Для всіх видів робіт та послуг | Більше 1 року |  | Менше 1 року |  | Так, надано письмове підтвердження/ні | Лист від организації – виконавця робіт із вказанням досвіду виконання аналогічних робіт. |
|  |  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту |  | Дискваліфікований |  |  |  |
| 6. | Відсутність неврегульованих претензій до Кандидата з боку ПАТ "Укргазвидобування" | Для всіх видів робіт та послуг | Відсутність |  |  | Наявність | Відсутнє, надано письмове підтвердження/так | Перелік відомостей про суперечки та претензії в результаті виконання робіт на підприємствах ПАТ «Укргазвидобування», підписаний керівником. |
|  |  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту |  |  | Дискваліфікований, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів |  |  |
| 7. | Наявність атестованого (сертифікованого) персоналу, необхідного по рівню кваліфікації та достатнього по кількості (за необхідності атестації, сертифікації). | Для всіх видів робіт та послуг | Наявність | Відсутність |  |  | Так, надано письмове підтвердження/ні | Перелік виконавчого складу специалистів та їх копії кваліфікаційних посвідчень. |
|  |  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту. кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |  |  |
| 8. | Надання гарантії на виконані роботи, надані послуги. Період гарантії може бути зменшений, або не застосовуватися в залежності від предмета закупівлі | Для всіх видів робіт та послуг | 60 днів (у випадку якщо ця вимога не суперечить чинному Законодавству), для відповідного типу робіт, послуг | Менше 60 днів (у випадку якщо ця вимога не суперечить чинному Законодавству), для відповідного типу робіт, послуг |  |  | Так, надано письмове підтвердження/ні | Лист від організації -виконавця робіт із вказанням гарантійних обставин по виконаним роботам., строків та гарантійних зобов’язань на встановлене обладнання. |
|  |  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфіковані і її при умові проведення аудиту, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |  |  |
| 9. | Гарантія можливості проведення аудиту Кандидата на відповідність наданим даним, | Для всіх видів робіт та послуг | Надана | Не надана |  |  | Так, надано письмове підтвердження/ні | Лист від организації – виконавця робіт із вказанням можливості проведення аудиту підприємством замовника на можливість виконання робіт |
|  |  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту. кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |  |  |
| 10. | Наявність машин, механізмів та обладнання у кількості, необхідному та достатньому для виконання робіт, надання послуг | Для всіх видів робіт та послуг | Наявність, або гарантія забезпечення в узгоджені терміни | Відсутність |  |  | Так, надано письмове підтвердження/ні | Інформація про наявність інструменту та обладнання необхідних для проведення робіт. |
|  |  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту. кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |  |  |

Примітки:

1. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції процедури закупівлі.

2. Учасники процедури закупівлі - нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених додатком 1 документації процедури закупівлі подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. Такі документи надаються разом із завіреним у встановленому порядку перекладом.

Додаток 2

- до документації процедури закупівлі

Форма „Цінова пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

ФОРМА   "ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

- 80.20.1. Послуги систем безпеки (послуги з технічного обслуговування апаратури систем автоматичної пожежної сигналізаціі)

- Уважно вивчивши комплект  документації, цим подаємо на участь у процедурі закупівлі свою  пропозицію:

- Повне найменування Учасника ___________________________________________

- Адреса (юридична та фактична) _________________________________________

- Телефон/факс (відповідального за проведення торгів)

- Керівництво (прізвище, ім’я, по батькові) _________________________________

- Код ЄДРПОУ _________________________________________________________

- Загальна вартість  пропозиції  без ПДВ (грн.):

Цифрами _____________________________________

Прописом _____________________________________

Крім того ПДВ, грн.

Цифрами _____________________________________

Прописом _____________________________________

Загальна вартість пропозиції * з ПДВ (грн.):

Цифрами _____________________________________

Прописом _____________________________________

*Загальна вартість  пропозиції  розрахована згідно з   додатками до проекту договору.

До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація разом з нашою  пропозицією (при її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.

Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90-ти днів з дня розкриття  пропозицій, встановленого Вами. Наша  пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції Учасників згідно з умовами документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Якщо нашу пропозицію  буде акцептовано, ми беремо на себе зобов’язання укласти з Вами договір, на умовах  запропонованих в документації, не пізніше чотирнадцяти робочих днів з  дня акцепту пропозиції.

- ___________________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*

(* Ця вимога не стосується Учасників,  які в своїй діяльності не користуються печаткою згідно з чинним законодавством)

Додаток 3

- до документації процедури закупівлі

ЛОТ №1

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОСНОВНІ УМОВИ, ЯКІ БУДУТЬ ВКЛЮЧЕНІ ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ (РЕГЛАМЕНТ 1)

Перелік обладнання, яке необхідне для обслуговування систем протипожежної автоматики об’єктів ГУ «Укргазпромгеофізика», м. Харків, вул. Драгомирівська, 3

| № п/п | Найменування | Од. вим. | Кіль-кість | Види регламентних робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приймально-контрольний прилад «Тирас 16.64П» | шт. | 1 | Регламент №1 за перший шлейф |
|  |  |  |  | Регламент №1 за кожний послідуючий шлейф (2 шлейфа) |
|  |  |  |  | Перевірка плавких запобіжників |
|  |  |  |  | Перевірка видачі сигналів управління виносними оповіщувателями |
|  |  |  |  | Перевірка працездатності ППКП в режимі "пожежа" і "несправність" |
|  |  |  |  | Перевірка можливості здачі об'єкта на пульт централізованого спостереження |
| 2 | Приймально-контрольний прилад «Тирас 16П» | шт. | 1 | Регламент №1 за перший шлейф |
|  |  |  |  | Регламент №1 за кожний послідуючий шлейф (8 шлейфів) |
|  |  |  |  | Перевірка плавких запобіжників |
|  |  |  |  | Перевірка працездатності ППКП в режимі "пожежа" і "несправність" |
| 3 | Приймально-контрольний прилад «Тирас 8П» | шт. | 2 | Регламент №1 за перший шлейф |
|  |  |  |  | Регламент №1 за кожний послідуючий шлейф (5 шлейфів) |
|  |  |  |  | Перевірка плавких запобіжників |
|  |  |  |  | Перевірка працездатності ППКП в режимі "пожежа" і "несправність" |
| 4 | Пульт-концентратор РС-5010 | шт. | 1 | Регламент №1 за перший шлейф |
|  |  |  |  | Регламент №1 за кожний послідуючий шлейф (1 шлейф) |
|  |  |  |  | Перевірка плавких запобіжників |
|  |  |  |  | Перевірка видачі сигналів управління виносними оповіщувателями |
|  |  |  |  | Перевірка працездатності ППКП в режимі "пожежа" і "несправність" |
|  |  |  |  | Перевірка можливості здачі об'єкта на пульт централізованого спостереження |
| 5 | Модуль розширення РС-5108 | шт. | 3 | Регламент №1 за перший шлейф |
|  |  |  |  | Регламент №1 за кожний послідуючий шлейф (4 шлейфа) |
|  |  |  |  | Перевірка працездатності ППКП в режимі "пожежа" і "несправність" |
| 6 | Лунь-9С | шт. | 1 | Регламент №1 за перший шлейф |
|  |  |  |  | Перевірка плавких запобіжників |
| 7 | Сповіщувач пожежний димовий «СПД-3.2» | шт. | 87 | Регламент №1 |
| 8 | Сповіщувач пожежний димовий «СПД-3/10» | шт. | 123 | Регламент №1 |
| 9 | Сповіщувач пожежний комбінований «СПД-3.3» | шт. | 2 | Регламент №1 |
| 10 | Сповіщувач пожежний тепловий «ТПТ-3» | шт. | 138 | Регламент №1 |
| 11 | Сповіщувач пожежний тепловий «ИП-105» | шт. | 48 | Регламент №1 |
| 12 | Сповіщувач пожежний тепловий «ИП-103» | шт. | 25 | Регламент №1 |
| 13 | Сповіщувач пожежний ручний «SPR-1» | шт. | 7 | Регламент №1 |
| 14 | Сповіщувач пожежний ручний «СРП-1» | шт. | 11 | Регламент №1 |
| 15 | Сповіщувач пожежний ручний «ИПР» | шт. | 14 | Регламент №1 |
| 16 | Сповіщувач світлозвуковий «Шмель-2» | шт. | 15 | Регламент №1 |
| 17 | Сповіщувач світлозвуковий «SA-913F» | шт. | 5 | Регламент №1 |
| 18 | Модуль живлення «PS-3020» | шт. | 4 | Регламент №1 |
|  |  |  |  | Перевірка плавких запобіжників |
| 19 | Модуль живлення «1,5А12В» | шт. | 1 | Регламент №1 |
|  |  |  |  | Перевірка плавких запобіжників |
| 20 | Освітлювач аварійний «Світильник акумуляторний 20W» | шт. | 1 | Регламент №1 |
| 21 | Освітлювач аварійний | шт. | 1 | Регламент №1 |
| 22 | Табло інформаційне світлове 12 В (Табло "Вихід") | шт. | 14 | Регламент №1 |
| 23 | АК 4C7х0.22Cu, кабель | м | 2390 | ТО з'єднувальних ліній |
| 24 | ПСП 4х0,4, кабель | м | 2160 | ТО з'єднувальних ліній |
| 25 | АК 6C7х0.22Cu, кабель | м | 375 | ТО з'єднувальних ліній |
| 26 | Кабель FTP для зовнішньої прокладки | м | 1380 | ТО з'єднувальних ліній |
| 27 | ПСП 10х0,4, кабель | м | 100 | ТО з'єднувальних ліній |
| 28 | ПСП 12х0,4, кабель | м | 20 | ТО з'єднувальних ліній |

Строк надання послуг: квітень 2016р. – березень 2017р.

Місце надання послуг (виконання робіт): Філія ГУ «Укргазпромгеофізика» ПАТ «Укргазвидобування», м. Харків, вул. Драгомирівська, 3

Граничний термін надання послуг: березень 2017р.

Умови оплати: щомісячно, по факту наданих послуг протягом 30 робочих днів після підписання акту наданих послуг.

До складу пропозиції процедури закупівлі входять: копії дозвільних документів, якщо такі передбачені чинним законодавством України.

ЛОТ №1

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОСНОВНІ УМОВИ, ЯКІ БУДУТЬ ВКЛЮЧЕНІ ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ (РЕГЛАМЕНТ 2)

Перелік обладнання, яке необхідне для обслуговування систем протипожежної автоматики об’єктів ГУ «Укргазпромгеофізика», м. Харків, вул. Драгомирівська, 3

| № п/п | Найменування | Од. вим. | Кіль-кість | Види регламентних робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приймально-контрольний прилад «Тирас 16.64П» | шт. | 1 | Регламент №2 за перший шлейф |
|  |  |  |  | Регламент №2 за кожний послідуючий шлейф (2 шлейфа) |
| 2 | Приймально-контрольний прилад «Тирас 16П» | шт. | 1 | Регламент №2 за перший шлейф |
|  |  |  |  | Регламент №2 за кожний послідуючий шлейф (8 шлейфів) |
| 3 | Приймально-контрольний прилад «Тирас 8П» | шт. | 2 | Регламент №2 за перший шлейф |
|  |  |  |  | Регламент №2 за кожний послідуючий шлейф (5 шлейфів) |
| 4 | Пульт-концентратор РС-5010 | шт. | 1 | Регламент №2 за перший шлейф |
|  |  |  |  | Регламент №2 за кожний послідуючий шлейф (1 шлейф) |
| 5 | Модуль розширення РС-5108 | шт. | 3 | Регламент №2 за перший шлейф |
|  |  |  |  | Регламент №2 за кожний послідуючий шлейф (4 шлейфа) |
| 6 | Лунь-9С | шт. | 1 | Регламент №2 за перший шлейф |
| 7 | Сповіщувач пожежний димовий «СПД-3.2» | шт. | 87 | Регламент №2 |
| 8 | Сповіщувач пожежний димовий «СПД-3/10» | шт. | 123 | Регламент №2 |
| 9 | Сповіщувач пожежний комбінований «СПД-3.3» | шт. | 2 | Регламент №2 |
| 10 | Сповіщувач пожежний тепловий «ТПТ-3» | шт. | 138 | Регламент №2 |
| 11 | Сповіщувач пожежний тепловий «ИП-105» | шт. | 48 | Регламент №2 |
| 12 | Сповіщувач пожежний тепловий «ИП-103» | шт. | 25 | Регламент №2 |
| 13 | Сповіщувач пожежний ручний «SPR-1» | шт. | 7 | Регламент №2 |
| 14 | Сповіщувач пожежний ручний «СРП-1» | шт. | 11 | Регламент №2 |
| 15 | Сповіщувач пожежний ручний «ИПР» | шт. | 14 | Регламент №2 |
| 16 | Сповіщувач світлозвуковий «Шмель-2» | шт. | 15 | Регламент №2 |
| 17 | Сповіщувач світлозвуковий «SA-913F» | шт. | 5 | Регламент №2 |
| 18 | Модуль живлення «PS-3020» | шт. | 4 | Регламент №2 |
| 19 | Модуль живлення «1,5А12В» | шт. | 1 | Регламент №2 |
| 20 | Освітлювач аварійний «Світильник акумуляторний 20W» | шт. | 1 | Регламент №2 |
| 21 | Освітлювач аварійний | шт. | 1 | Регламент №2 |
| 22 | Табло інформаційне світлове 12 В (Табло "Вихід") | шт. | 14 | Регламент №2 |
| 23 | Шлейф | шт. | 41 | Вимірювання номінального значення напруги в шлейфах сигналізації |

Строк надання послуг: квітень 2016р. – березень 2017р.

Місце надання послуг (виконання робіт): Філія ГУ «Укргазпромгеофізика» ПАТ «Укргазвидобування», м. Харків, вул. Драгомирівська, 3

Граничний термін надання послуг: березень 2017р.

Умови оплати: щомісячно, по факту наданих послуг протягом 30 робочих днів після підписання акту наданих послуг.

До складу пропозиції процедури закупівлі входять: копії дозвільних документів, якщо такі передбачені чинним законодавством України

ЛОТ №2

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОСНОВНІ УМОВИ, ЯКІ БУДУТЬ ВКЛЮЧЕНІ ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ (Регламент 1)

Перелік обладнання, яке необхідне для обслуговування систем протипожежної автоматики об’єктів ГУ «Укргазпромгеофізика», Харківська обл., м. Красноград, вул. Українська, 45

| № п/п | Найменування | Од. вим. | Кіль-кість | Регламентні роботи №1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приймально-контрольний прилад «Тирас 16П» | шт. | 1 | Регламент №1 за перший шлейф Регламент №1 за кожний послідуючий шлейф (7 шлейфів) Перевірка плавких запобіжників Перевірка видачі сигналів управління виносними оповіщувачами Перевірка працездатності ППКП в режимі "пожежа" і "несправність" Перевірка можливості здачі об'єкта на пульт централізованого спостереження |
| 2 | Лунь – 9С | шт. | 1 | Регламент №1 за перший шлейф Перевірка плавких запобіжників |
| 3 | Сповіщувач пожежний димовий «СПД-3.2» | шт. | 20 | Регламент №1 |
| 4 | Сповіщувач пожежний ручний «SPR-1» | шт. | 4 | Регламент №1 |
| 5 | Сповіщувач світлозвуковий «Шмель-2» | шт. | 3 | Регламент №1 |
| 6 | Модуль живлення «PS-3020» | шт. | 1 | Регламент №1 Перевірка плавких запобіжників |
| 7 | Освітлювач аварійний «Світильник акумуляторний 20W» | шт. | 1 | Регламент №1 |
| 8 | Табло інформаційне світлове 12 В (Табло "Вихід") | шт. | 2 | Регламент №1 |
| 9 | АК 10x0.22, кабель | м. | 12 | ТО з'єднувальних ліній |
| 10 | АК 4C7х0.22Cu, кабель | м. | 275 | ТО з'єднувальних ліній |
| 11 | Кабель FTP для зовнішньої прокладки | м. | 20 | ТО з'єднувальних ліній |

Строк надання послуг: квітень 2016р. – березень 2017р.

Місце надання послуг (виконання робіт): Філія ГУ «Укргазпромгеофізика» ПАТ «Укргазвидобування», Харківська обл., м. Красноград, вул. Українська, 45

Граничний термін надання послуг: березень 2017р.

Умови оплати: щомісячно, по факту наданих послуг протягом 30 робочих днів після підписання акту наданих послуг.

До складу пропозиції процедури закупівлі входять: копії дозвільних документів, якщо такі передбачені чинним законодавством України

ЛОТ №2

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОСНОВНІ УМОВИ, ЯКІ БУДУТЬ ВКЛЮЧЕНІ ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ (Регламент 2)

Перелік обладнання, яке необхідне для обслуговування систем протипожежної автоматики об’єктів ГУ «Укргазпромгеофізика», Харківська обл., м. Красноград, вул. Українська, 45

| № п/п | Найменування | Од. вим. | Кіль-кість | Регламентні роботи №2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приймально-контрольний прилад «Тирас 16П» | шт. | 1 | Регламент №2 за перший шлейф Регламент №2 за кожний послідуючий шлейф (7 шлейфів) |
| 2 | Лунь – 9С | шт. | 1 | Регламент №2 за перший шлейф |
| 3 | Сповіщувач пожежний димовий «СПД-3.2» | шт. | 20 | Регламент №2 |
| 4 | Сповіщувач пожежний ручний «SPR-1» | шт. | 4 | Регламент №2 |
| 5 | Сповіщувач світлозвуковий «Шмель-2» | шт. | 3 | Регламент №2 |
| 6 | Модуль живлення «PS-3020» | шт. | 1 | Регламент №2 |
| 7 | Освітлювач аварійний «Світильник акумуляторний 20W» | шт. | 1 | Регламент №2 |
| 8 | Табло інформаційне світлове 12 В (Табло "Вихід") | шт. | 2 | Регламент №2 |
| 9 | АК 10x0.22, кабель | м. | 12 | ТО з'єднувальних ліній |
| 10 | АК 4C7х0.22Cu, кабель | м. | 275 | ТО з'єднувальних ліній |
| 11 | Кабель FTP для зовнішньої прокладки | м. | 20 | ТО з'єднувальних ліній |
| 12 | Шлейф | шт. | 8 | Вимірювання номінального значення напруги в шлейфах сигналізації |

Строк надання послуг: квітень 2016р. – березень 2017р.

Місце надання послуг (виконання робіт): Філія ГУ «Укргазпромгеофізика» ПАТ «Укргазвидобування», Харківська обл., м. Красноград, вул. Українська, 45

Граничний термін надання послуг: березень 2017р.

Умови оплати: щомісячно, по факту наданих послуг протягом 30 робочих днів після підписання акту наданих послуг.

До складу пропозиції процедури закупівлі входять: копії дозвільних документів, якщо такі передбачені чинним законодавством України.

- Додаток 4

- до документації процедури закупівлі

Проект договору №

на виконання послуг

м. Харків	«      » ____________ 2016 р.

__________________________________, далі – Виконавець, в особі _________________________________, що діє на підставі ________________, з однієї сторони, та

«Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування» в особі філії геофізичного управління «Укргазпромгеофізика», і іменується в подальшому Замовник, в особі______________________________________, діючого на підставі довіреності ___________________ від ______________., з іншої сторони, разом іменовані надалі - Сторони, уклали даний договір на виконання послуг, далі – Договір, про наступне:

1.	Предмет Договору

  - Предметом договору є: «Послуги з технічного обслуговування апаратури системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу» у адміністративних та виробничих приміщеннях ГУ «Укргазпромгеофізика» за адресою: м. Харків, вул. Драгомирівська, 3.

  - Виконавець виконує послуги на свій ризик власними силами, визначених в пункті 1.1. даного договору і здає в обумовлені терміни Замовнику.

  - Технічне обслуговування виконується згідно ДБН В.2.5-56:2010 містить у собі:

-	технічний нагляд за правильним утриманням та експлуатацією установок Замовника;

-	планові регламентні роботи, необхідні для утримання обладнання у справному робочому стані;

-	усунення несправностей по виклику Замовника;

-	надання технічної допомоги Замовнику в питаннях, що стосуються експлуатації установок (проведення інструктажу, складання інструкцій з експлуатації установок та інше);

-	видачу технічних рекомендацій з поліпшення роботи устаткування.

2.	Якість послуг

2.1.	Виконавець повинен надати передбачені цим Договором послуги, якість яких відповідає вимогам діючих нормативних документів та чинного законодавства України, що ставляться до послуг такого виду, та умовами цього Договору.

2.2.	Гарантія якості послуг з технічного обслуговування апаратури системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу поширюється на все, що становить результат цих послуг, та діє протягом договору та після закінчення договору протягом 60 календарних днів з дати підписання останнього акта надання послуг. Строк дії гарантійних зобов’язань на встановлене обладнання обумовлюється гарантіями виробника обладнання.

2.3.	При виявленні Замовником недоліків наданих послуг під час гарантійного строку, він повинен письмово повідомити про це Виконавця, представник якого повинен прибути до місця надання послуг у 3-денний термін після отримання повідомлення від Замовника.

2.4.	Виконавець зобов’язується за свій рахунок усунути недоліки протягом строку, обумовленого між Сторонами. При відмові Виконавця від усунення недоліків, або якщо представник Виконавця не прибув до місця надання послуг, Замовник має право усунути такі недоліки самостійно або силами іншої організації з подальшим відшкодуванням понесених витрат за рахунок Виконавця, або вимагати повернення частини суми, сплаченої за послуги.

2.5.	Гарантійний строк продовжується на період усунення недоліків.

Виконавець ___________________                                             Замовник ___________________

3.	Вартість договору і порядок розрахунків

  - Вартість щомісячної оплати за послуги складає: __________ грн. _______ коп. (____________________________________________) в т.ч. ПДВ ___ % __________________.

Виконавець ___________________                                             Замовник ___________________

  - Загальна ціна договору складає: __________ грн. _______ коп. (____________________________________________) в т.ч. ПДВ ___ % __________________ згідно Додатків №1, №2, які є невід’ємною частиною даного договору.

  - Оплата за виконані послуги проводиться Замовником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця один раз на місяць, визначених в пункті 3.1. даного договору після підписання Акту виконаних робіт протягом 30 календарних днів.

  - Перегляд ціни обґрунтовується розрахунками Виконавця і оформляється сторонами шляхом укладання додаткових угод.

  - Ціна договору підлягає коригуванню по фактичним витратам за обслуговування, але не може перевищувати загальну ціну визначену в пункті 3.2.

4.	Ведення виконавчої документації.

  - Виконавець забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, що передбачено діючими нормативно-правовими актами, визначає відповідальних осіб за її ведення.

  - Виконавець здійснює ведення журналу виконання послуг згідно графіку визначеному у Додатку № 3. Замовник в будь-який час може ознайомитись з порядком ведення журналу, при потребі, засвідчує кожний запис, викладає свої претензії щодо об’єктивності і повноти інформації, ходу виконання послуг. Вимоги Замовника по усуненню виявлених порушень враховуються Виконавцем.

5.	Права та обов’язки сторін.

5.1.	Замовник зобов’язаний:

5.1.1.	Приймати надані послуги у разі відсутності зауважень та своєчасно і в повному обсязі, у встановленому Договором порядку, здійснювати оплату.

5.1.2.	Виділяти приміщення для розміщення інструменту, спецодягу та матеріалів, необхідних для надання послуг.

5.1.3.	Надавати Виконавцю доступ до інформації, яка необхідна для виконання цього Договору.

5.2.	Замовник має право:

5.2.1.	Достроково розірвати цей Договір, у разі невиконання зобов’язань Виконавцем, повідомивши про це його за 30 днів до дати розірвання Договору.

5.2.2.	Контролювати якість надання послуг у строки встановлені цим Договором, не втручаючись в господарську діяльність Виконавця.

5.2.3.	Не здійснювати оплату в разі неналежного оформлення документів, необхідних для здійснення оплати (відсутність печатки, підписів, тощо).

5.2.4.	Вимагати від Виконавця проміжні результати послуг на будь-якому етапі їх надання.

5.2.5.	Якщо Виконавець самовільно допустив відступи від умов Договору, що погіршило якість послуг, за своїм вибором вимагати безоплатного виправлення недоліків у вказаний Замовником строк або відшкодування понесених витрат по виправленню своїми силами таких недоліків чи відповідно зменшити ціну Договору.

5.2.6.	Якщо Виконавець без поважних причин своєчасно не приступив до надання послуг по цьому Договору або надає послуги настільки повільно, що для Замовника стає очевидним, що закінчення їх в обумовлений строк є неможливим, в односторонньому порядку відмовитись від Договору і вимагати відшкодування збитків.

5.3.	Виконавець зобов’язаний:

5.3.1.	Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором.

Виконавець ___________________                                             Замовник ___________________

5.3.2.	Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору.

5.3.3.	Негайно інформувати Замовника за його запитом про хід надання послуг.

5.3.4.	Протягом 3 днів з моменту підписання Договору надати Замовнику лист з вказанням уповноважаних осіб, які будут здійснювати виконання даних послуг. У разі зміни уповноважаних осіб протягом дії Договору, надати новий лист Замовнику протягом 3 днів з моменту такої зміни.

5.3.5.	Підготувати і надати Замовнику Акту виконаних робіт в строки, встановлені даним Договором.

5.4.	Виконавець має право:

5.4.1.	Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги відповідно до умов цього Договору.

6.	Охорона праці на об’єкті

  - Відповідальність за виконання необхідних заходів щодо охорони праці та безпечне виконання послуг працівниками Виконавця несе Виконавець.

  - Виконавець надає Замовнику копії дозволів Уповноваженого органу на виконання даних послуг.

  - Виконавець зобов’язаний:

- залучати до виконання послуг тільки кваліфікованих працівників, які пройшли попереднє навчання та перевірку знань з питань охорони праці;

- допускати до виконання послуг працівників, забезпечених спецодягом, спецвзуттям, захисними касками, монтажними поясами, іншими засобами індивідуального та колективного захисту;

- забезпечити використання побутових приміщень за призначенням, виключити випадки їх використання для проживання та зберігання матеріальних цінностей;

- під час виконання послуг в місцях дії небезпечних і шкідливих виробничих чинників встановлювати знаки безпеки.

  - Замовник зобов’язаний:

- провести вступний інструктаж працівникам Виконавця перед початком робіт;

- поінформувати Виконавця про небезпеки на об’єкті і заходи щодо запобігання їх небезпечного впливу;

- періодично відстежувати дотримання вимог чинного законодавства з охорони праці Виконавцем.

  - У разі порушення Виконавцем вимог цього розділу Замовник залишає за собою право:

- припинити послуги Виконавця до повного усунення допущених порушень;

- негайно розірвати договір в односторонньому порядку у разі неодноразових (два і більше випадків) порушень нормативних актів з охорони праці під час виконання послуг.

7.	Відповідальність Сторін

7.1.	У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

7.2.	Якщо протягом гарантійного строку будуть виявлені дефекти або невідповідність якості послуг, обумовленої Договором, Виконавець зобов’язаний за свій рахунок усунути дефекти.

7.3.	За неякісне надання послуг Виконавець сплачує штраф у розмірі 20 % від вартості неякісних послуг.

7.4.	У разі порушення з вини Виконавця строків надання послуг, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 % від суми послуг, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, з яких допущено прострочення надання, за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково сплачує штраф у розмірі 7% вказаної вартості.

Виконавець ___________________                                    Замовник ___________________

7.5.	У разі не реєстрування, неправильного або несвоєчасного реєстрування Виконавцем податкових накладних в системі електронного адміністрування податку на додану вартість або ненадання Замовнику податкової накладної в електронній формі чи вчинення інших дій/бездіяльності, в результаті чого Замовник втратить права на податковий кредит, Виконавець зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі втраченого Замовником податкового кредиту. Такий штраф Виконавець сплачується у семиденний строк від дня пред’явлення вимоги Замовником.

7.6.	У разі прострочення Виконавцем строку надання Послуг, Замовник має право відмовитись від приймання наданих послуг.

7.7.	Виконавець відповідає за недоліки результату послуг, включаючи недоліки, виявлені згодом, та відшкодовує Замовнику збитки завдані такими недоліками.

7.8.	За порушення строків оплати Замовник сплачує на користь Виконавця пеню в розмірі 0,01 % від суми простроченого платежу, за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня.

- 7.9.	Сплата господарських санкцій не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань або усунення порушень.

8.	Обставини непереборної сили

8.1.	Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2.	Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 7 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3.	Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або органом, на який покладені обов’язки по ліквідації таких обставин.

8.4.	У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж
60 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

9.	Вирішення спорів

9.1.	У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів  та консультацій.

9.2.	У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

10.	Строк дії Договору

10.1.	Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та скріплення його печатками Сторін і діє до 01.04.2017 р, а в частині взаєморозрахунків – до повного виконання зобов’язань.

11.	Інші умови

11.1.	Договір може бути змінений чи розірваний лише за згодою Сторін, крім випадків, встановлених цим Договором та чинним законодавством України.

11.2.	Всі доповнення і додатки до Договору є його невід’ємними частинами, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані уповноважними представниками Сторін та скріплені їх печатками.

11.3.	Виконавець не має права передавати свої права та обов’язки за Договором третім особам без письмової згоди Замовника.

Виконавець ___________________                                    Замовник ___________________

11.4.	Договір, його зміст, не підлягають розголошенню або використанню Сторонами без згоди іншої Сторони, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

11.5.	Відповідно до Податкового кодексу України Виконавець за даним Договором є/не є платником податку на прибуток _________________ та є/не є платником податку на додатну вартість на загальних умовах; Замовник є платником консолідованого податку на прибуток на загальних умовах.

11.6.	Взаємовідносини Сторін, не передбачені Договором, регулюються чинним законодавством України.

11.7.	Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у строк не пізніше
3-х календарних днів із дати прийняття такого рішення.

11.8.	У разі зміни місцезнаходження, банківських реквізитів, статусу платників податків Сторони, така Сторона зобов`язана письмово повідомити іншу Сторону протягом
3-х днів про такі зміни.

11.9.	Договір складений українською мовою – для резидентів або українською та англійською – для нерезидентів в двох примірниках (1 примірник Постачальнику та 1 примірник Покупцю), які мають однакову юридичну силу. У разі розбіжностей між текстами на українській та англійській мовах, текст на українській мові має переважну силу.

11.10.	Повноважним представником Виконавця за цим Договором є: ________________

_________________________________________________, телефон ___________________., телефон групу реагування ________________.

11.11.	Повноважним представником Замовника за цим Договором є: _______________________.

12.	Антикорупційне застереження

12.1. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або передачу цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи на інші неправомірні цілі.

При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством, як дача / отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги законодавства Українита міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не пойменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміються:

надання невиправданих переваг у порівнянні з іншими контрагентами;

Виконавець ___________________                        Замовник ___________________

- надання будь-яких гарантій;

- прискорення існуючих процедур;

- інші дії, що виконуються працівником в рамках своїх посадових обов'язків, але йдуть врозріз з принципами прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.

12.2. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинно бути надіслане протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.

У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана послатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються відповідним законодавством, як дача або одержання хабара, комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

12.3. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також

надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції. При цьому Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін у корупційну діяльність.

12.4. З метою проведення антикорупційних перевірок виконавець  зобов'язується протягом (5) п'яти робочих днів з моменту укладення цього Договору, а також у будь-який час протягом дії цього Договору за письмовим запитом Замовника надати Замовнику  інформацію про ланцюжок власників Виконавця, включаючи вигодонабувачів (у тому числі, кінцевих) за формою згідно з Додатком №4 до цього Договору з додаванням підтверджуючих документів (далі - Інформація).

У разі змін у ланцюжку власників Виконавця, включаючи вигодонабувачів  (у тому числі, кінцевих) та (або) у виконавчих органах Виконавця зобов'язується протягом (5) п'яти робочих днів з дати внесення таких змін надати відповідну інформацію Замовнику.

Інформація надається на паперовому носії, завірена підписом належним чином уповноваженої посадової особи Виконавця, і направляється на адресу Замовника шляхом поштового відправлення з описом вкладення. Датою надання Інформації є дата отримання Замовника поштового відправлення.

12.5. Сторони визнають, що їх можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки - від зниження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, аж до розірвання цього Договору.

12.6. Сторони гарантують здійснення належного розгляду за представленим в рамках виконання цього Договору фактами з дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних заходів щодо усунення практичних труднощів та запобігання можливих конфліктних ситуацій.

Виконавець ___________________                                    Замовник____________________

12.7. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору вцілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.

12.8. У разі відмови Виконавця  від надання Інформації, як визначено у цьому розділі, фактичного ненадання такої інформації, надання інформації з порушенням строків, встановлених у цьому розділі, або надання недостовірної Інформації, Замовник має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору шляхом направлення письмового повідомлення про припинення Договору. Договір припиняє свою дію через 5 (п'ять) робочих днів з моменту направлення повідомлення.

12.9. У разі надання Інформації не в повному обсязі, зазначеному уформі Додатку №4 до цього Договору Замовник має право направити повторний запит про надання Інформації за вказаною формою з метою доповнення відсутньої інформації із зазначенням строків її надання. У разі неподання такої інформації, порушення строків її надання, а також надання недостовірної інформації Замовник має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору шляхом направлення письмового повідомлення про припинення Договору.  Договір припиняє свою дію  через  5 (п'ять) робочих днів з моменту направлення повідомлення.

12.10 Зазначене у цьому розділі  антикорупційне застереження є істотною умовою цього Договору відповідно до частини 1 ст. 638 ЦК України.

13.	Додатки до Договору

13.1.	Додаток № 1. Перелік та вартість обладнання системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, що обслуговується (Регламент 1): м. Харків, вул. Драгомирівська, 3.

13.2. Додаток № 2. Перелік та вартість обладнання системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, що обслуговується (Регламент 2): м. Харків, вул. Драгомирівська, 3.

13.3.	Додаток № 3. Графік з технічного обслуговування апаратури систем автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.

13.3.  Додаток № 4. Інформація про власників контрагента, включаючи вигодонабувачів ( в т.ч. кінцевих)

Виконавець ___________________                                    Замовник____________________

14.	Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

| ВИКОНАВЕЦЬ |  | ЗАМОВНИК |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПАТ «Укргазвидобування» |
|  |  | 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28 |
|  |  | Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування» в особі філії Геофізичного Управління «Укргазпромгеофізика» |
|  |  | 61031, м. Харків, вул. Драгомирівська,3 |
|  |  | р/р 26008300521396 в ПАТ «Державний |
|  |  | ощадний банк України» м. Київ МФО 351823 |
|  |  | код ЄДРПОУ 21236681 Податкові реквізити (головне підприємство, платник ПДВ) Код ЄДРПОУ 30019775 Особа (платник податку): Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», філія Геофізичне Управління «Укргазпромгеофізика» Код філії 5 |
|  |  | ІПН № 300197726657 |
|  |  | Адреса платника: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28 |
|  |  | Тел. (057)775-53-12 Свідоцтво №200102860 Начальник ГУ «Укргазпромгеофізика» |
| ________________ |  | ________________ О.Л. Вінявський |
| м. п. |  | м. п. |

Виконавець ___________________                                    Замовник____________________

Додаток 1

до договору № _____________

від «____» ___________ 2016 р.

Перелік та вартість обладнання системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, що обслуговується

м. Харків, вул. Драгомирівська, 3 (Регламент 1)

| № п/п | Найменування | Од. вим. | Кількість | Вартість одиниці (грн.) | Загальна вартість (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приймально-контрольний прилад «Тирас 16.64П» | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Приймально-контрольний прилад «Тирас 16П» | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Приймально-контрольний прилад «Тирас 8П» | шт. | 2 |  |  |
| 4 | Пульт-концентратор РС-5010 | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Модуль розширення РС-5108 | шт. | 3 |  |  |
| 6 | Лунь-9С | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Сповіщувач пожежний димовий «СПД-3.2» | шт. | 87 |  |  |
| 8 | Сповіщувач пожежний димовий «СПД-3/10» | шт. | 123 |  |  |
| 9 | Сповіщувач пожежний комбінований «СПД-3.3» | шт. | 2 |  |  |
| 10 | Сповіщувач пожежний тепловий «ТПТ-3» | шт. | 138 |  |  |
| 11 | Сповіщувач пожежний тепловий «ИП-105» | шт. | 48 |  |  |
| 12 | Сповіщувач пожежний тепловий «ИП-103» | шт. | 25 |  |  |
| 13 | Сповіщувач пожежний ручний «SPR-1» | шт. | 7 |  |  |
| 14 | Сповіщувач пожежний ручний «СРП-1» | шт. | 11 |  |  |
| 15 | Сповіщувач пожежний ручний «ИПР» | шт. | 14 |  |  |
| 16 | Сповіщувач світлозвуковий «Шмель-2» | шт. | 15 |  |  |
| 17 | Сповіщувач світлозвуковий «SA-913F» | шт. | 5 |  |  |
| 18 | Модуль живлення «PS-3020» | шт. | 4 |  |  |
| 19 | Модуль живлення «1,5А12В» | шт. | 1 |  |  |
| 20 | Освітлювач аварійний «Світильник акумуляторний 20W» | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Освітлювач аварійний | шт. | 1 |  |  |
| 22 | Табло інформаційне світлове 12 В (Табло "Вихід") | шт. | 14 |  |  |
| 23 | АК 4C7х0.22Cu, кабель | м. | 2390 |  |  |
| 24 | ПСП 4х0,4, кабель | м. | 2160 |  |  |
| 25 | АК 6C7х0.22Cu, кабель | м. | 375 |  |  |
| 26 | Кабель FTP для зовнішньої прокладки | м. | 1380 |  |  |
| 27 | ПСП 10х0,4, кабель | м. | 100 |  |  |
| 28 | ПСП 12х0,4, кабель | м. | 20 |  |  |
|  | Всього: |  |  |  |  |
|  | Всього прямих витрат |  |  |  |  |
|  | Всього загальновиробничих витрат |  |  |  |  |
|  | Прибуток |  |  |  |  |
|  | Адміністративні витрати |  |  |  |  |
|  | Разом за період |  |  |  |  |
|  | Разом за рік (12 періодів) |  |  |  |  |
|  | ПДВ |  |  |  |  |
|  | Разом з ПДВ |  |  |  |  |

| ВИКОНАВЕЦЬ |  | ЗАМОВНИК |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начальник ГУ «Укргазпромгеофізика» |
| ________________ |  | ________________ О.Л. Вінявський |
| м. п. |  | м. п. |

Виконавець ___________________                                    Замовник ___________________

Додаток 2

до договору № _____________

від «____» ___________ 2016 р.

Перелік та вартість обладнання системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, що обслуговується

м. Харків, вул. Драгомирівська, 3 (Регламент 2)

| № п/п | Найменування | Од. вим. | Кількість | Вартістьодиниці (грн.) | Загальна вартість (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приймально-контрольний прилад «Тирас 16.64П» | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Приймально-контрольний прилад «Тирас 16П» | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Приймально-контрольний прилад «Тирас 8П» | шт. | 2 |  |  |
| 4 | Пульт-концентратор РС-5010 | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Модуль розширення РС-5108 | шт. | 3 |  |  |
| 6 | Лунь-9С | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Сповіщувач пожежний димовий «СПД-3.2» | шт. | 87 |  |  |
| 8 | Сповіщувач пожежний димовий «СПД-3/10» | шт. | 123 |  |  |
| 9 | Сповіщувач пожежний комбінований «СПД-3.3» | шт. | 2 |  |  |
| 10 | Сповіщувач пожежний тепловий «ТПТ-3» | шт. | 138 |  |  |
| 11 | Сповіщувач пожежний тепловий «ИП-105» | шт. | 48 |  |  |
| 12 | Сповіщувач пожежний тепловий «ИП-103» | шт. | 25 |  |  |
| 13 | Сповіщувач пожежний ручний «SPR-1» | шт. | 7 |  |  |
| 14 | Сповіщувач пожежний ручний «СРП-1» | шт. | 11 |  |  |
| 15 | Сповіщувач пожежний ручний «ИПР» | шт. | 14 |  |  |
| 16 | Сповіщувач світлозвуковий «Шмель-2» | шт. | 15 |  |  |
| 17 | Сповіщувач світлозвуковий «SA-913F» | шт. | 5 |  |  |
| 18 | Модуль живлення «PS-3020» | шт. | 4 |  |  |
| 19 | Модуль живлення «1,5А12В» | шт. | 1 |  |  |
| 20 | Освітлювач аварійний «Світильник акумуляторний 20W» | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Освітлювач аварійний | шт. | 1 |  |  |
| 22 | Табло інформаційне світлове 12 В (Табло "Вихід") | шт. | 14 |  |  |
| 23 | Шлейф | шт. | 41 |  |  |
|  | Всього: |  |  |  |  |
|  | Всього прямих витрат |  |  |  |  |
|  | Всього загальновиробничих витрат |  |  |  |  |
|  | Прибуток |  |  |  |  |
|  | Адміністративні витрати |  |  |  |  |
|  | Разом за період |  |  |  |  |
|  | Разом за рік (4 періоди) |  |  |  |  |
|  | ПДВ |  |  |  |  |
|  | Разом з ПДВ |  |  |  |  |

| ВИКОНАВЕЦЬ |  | ЗАМОВНИК |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начальник ГУ «Укргазпромгеофізика» |
| ________________ |  | ________________ О.Л. Вінявський |
| м. п. |  | м. п. |

Виконавець ___________________                                    Замовник ___________________

Додаток 3

до договору № _____________

від «____» ___________ 2016 р.

Графік

з технічного обслуговування апаратури

системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу

| Періодичність виконання обсягів послуг | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Січень | Лютий | Березень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регламент 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Регламент 2 | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |

| ВИКОНАВЕЦЬ |  | ЗАМОВНИК |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начальник ГУ «Укргазпромгеофізика» |
| ________________ |  | ________________ О.Л. Вінявський |
| м. п. |  | м. п. |

Виконавець ___________________                                             Замовник ___________________

Проект договору №

на виконання послуг

м. Харків	«      » ____________ 2016 р.

__________________________________, далі – Виконавець, в особі _________________________________, що діє на підставі ________________, з однієї сторони, та

«Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування» в особі філії геофізичного управління «Укргазпромгеофізика», і іменується в подальшому Замовник, в особі начальника геофізичного управління Вінявського Олександра Леонтійовича, діючого на підставі довіреності №2-28д від 08.12.2015р., з іншої сторони, разом іменовані надалі - Сторони, уклали даний договір на виконання послуг, далі – Договір, про наступне:

1.	Предмет Договору

1.1 Предметом договору є: «Послуги з технічного обслуговування апаратури системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу» у адміністративних та виробничих приміщеннях ГУ «Укргазпромгеофізика» за адресою: Харківська обл., м. Красноград, вул. Українська, 45.

  - Виконавець виконує послуги на свій ризик власними силами, визначених в пункті 1.1. даного договору і здає в обумовлені терміни Замовнику.

  - Технічне обслуговування виконується згідно ДБН В.2.5-56:2010 містить у собі:

-	технічний нагляд за правильним утриманням та експлуатацією установок Замовника;

-	планові регламентні роботи, необхідні для утримання обладнання у справному робочому стані;

-	усунення несправностей по виклику Замовника;

-	надання технічної допомоги Замовнику в питаннях, що стосуються експлуатації установок (проведення інструктажу, складання інструкцій з експлуатації установок та інше);

-	видачу технічних рекомендацій з поліпшення роботи устаткування.

2.	Якість послуг

2.1.	Виконавець повинен надати передбачені цим Договором послуги, якість яких відповідає вимогам діючих нормативних документів та чинного законодавства України, що ставляться до послуг такого виду, та умовами цього Договору.

2.2.	Гарантія якості послуг з технічного обслуговування апаратури системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу поширюється на все, що становить результат цих послуг, та діє протягом договору та після закінчення договору протягом 60 календарних днів з дати підписання останнього акта надання послуг. Строк дії гарантійних зобов’язань на встановлене обладнання обумовлюється гарантіями виробника обладнання.

2.3.	При виявленні Замовником недоліків наданих послуг під час гарантійного строку, він повинен письмово повідомити про це Виконавця, представник якого повинен прибути до місця надання послуг у 3-денний термін після отримання повідомлення від Замовника.

2.4.	Виконавець зобов’язується за свій рахунок усунути недоліки протягом строку, обумовленого між Сторонами. При відмові Виконавця від усунення недоліків, або якщо представник Виконавця не прибув до місця надання послуг, Замовник має право усунути такі недоліки самостійно або силами іншої організації з подальшим відшкодуванням понесених витрат за рахунок Виконавця, або вимагати повернення частини суми, сплаченої за послуги.

2.5.	Гарантійний строк продовжується на період усунення недоліків.

Виконавець ___________________                                             Замовник ___________________

3.Вартість договору і порядок розрахунків

  - Вартість щомісячної оплати за послуги складає: __________ грн. _______ коп. (____________________________________________) в т.ч. ПДВ ___ % __________________.

Виконавець ___________________                                             Замовник ___________________

  - Загальна ціна договору складає: __________ грн. _______ коп. (____________________________________________) в т.ч. ПДВ ___ % __________________ згідно

Додатків №1, №2, які є невід’ємною частиною даного договору.

  - Оплата за виконані послуги проводиться Замовником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця один раз на місяць, визначених в пункті 3.1. даного договору після підписання Акту виконаних робіт протягом 30 календарних днів.

  - Перегляд ціни обґрунтовується розрахунками Виконавця і оформляється сторонами шляхом укладання додаткових угод.

  - Ціна договору підлягає коригуванню по фактичним витратам за обслуговування, але не може перевищувати загальну ціну визначену в пункті 3.2.

4.	Ведення виконавчої документації.

4.1.Виконавець забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, що передбачено діючими нормативно-правовими актами, визначає відповідальних осіб за її ведення.

4.2.Виконавець здійснює ведення журналу виконання послуг згідно графіку визначеному у Додатку № 3. Замовник в будь-який час може ознайомитись з порядком ведення журналу, при потребі, засвідчує кожний запис, викладає свої претензії щодо об’єктивності і повноти інформації, ходу виконання послуг. Вимоги Замовника по усуненню виявлених порушень враховуються Виконавцем.

5.	Права та обов’язки сторін.

5.1.	Замовник зобов’язаний:

5.1.1.	Приймати надані послуги у разі відсутності зауважень та своєчасно і в повному обсязі, у встановленому Договором порядку, здійснювати оплату.

5.1.2.	Виділяти приміщення для розміщення інструменту, спецодягу та матеріалів, необхідних для надання послуг.

5.1.3.	Надавати Виконавцю доступ до інформації, яка необхідна для виконання цього Договору.

5.2.	Замовник має право:

5.2.1.	Достроково розірвати цей Договір, у разі невиконання зобов’язань Виконавцем, повідомивши про це його за 30 днів до дати розірвання Договору.

5.2.2.	Контролювати якість надання послуг у строки встановлені цим Договором, не втручаючись в господарську діяльність Виконавця.

5.2.3.	Не здійснювати оплату в разі неналежного оформлення документів, необхідних для здійснення оплати (відсутність печатки, підписів, тощо).

5.2.4.	Вимагати від Виконавця проміжні результати послуг на будь-якому етапі їх надання.

5.2.5.	Якщо Виконавець самовільно допустив відступи від умов Договору, що погіршило якість послуг, за своїм вибором вимагати безоплатного виправлення недоліків у вказаний Замовником строк або відшкодування понесених витрат по виправленню своїми силами таких недоліків чи відповідно зменшити ціну Договору.

Виконавець ___________________                                             Замовник ___________________

5.2.6.	Якщо Виконавець без поважних причин своєчасно не приступив до надання послуг по цьому Договору або надає послуги настільки повільно, що для Замовника стає очевидним, що закінчення їх в обумовлений строк є неможливим, в односторонньому порядку відмовитись від Договору і вимагати відшкодування збитків.

5.3.	Виконавець зобов’язаний:

5.3.1.	Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором.

5.3.2.	Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору.

5.3.3.	Негайно інформувати Замовника за його запитом про хід надання послуг.

5.3.4.	Протягом 3 днів з моменту підписання Договору надати Замовнику лист з вказанням

уповноважаних осіб, які будут здійснювати виконання даних послуг. У разі зміни уповноважаних осіб протягом дії Договору, надати новий лист Замовнику протягом 3 днів з моменту такої зміни.

5.3.5.	Підготувати і надати Замовнику Акту виконаних робіт в строки, встановлені даним Договором.

5.4.	Виконавець має право:

5.4.1.	Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги відповідно до умов цього Договору.

6.	Охорона праці на об’єкті

6.1.Відповідальність за виконання необхідних заходів щодо охорони праці та безпечне виконання послуг працівниками Виконавця несе Виконавець.

6.2.Виконавець надає Замовнику копії дозволів Уповноваженого органу на виконання даних послуг.

6.3.Виконавець зобов’язаний:

- залучати до виконання послуг тільки кваліфікованих працівників, які пройшли попереднє навчання та перевірку знань з питань охорони праці;

- допускати до виконання послуг працівників, забезпечених спецодягом, спецвзуттям, захисними касками, монтажними поясами, іншими засобами індивідуального та колективного захисту;

- забезпечити використання побутових приміщень за призначенням, виключити випадки їх використання для проживання та зберігання матеріальних цінностей;

- під час виконання послуг в місцях дії небезпечних і шкідливих виробничих чинників встановлювати знаки безпеки.

6.4.Замовник зобов’язаний:

- провести вступний інструктаж працівникам Виконавця перед початком робіт;

- поінформувати Виконавця про небезпеки на об’єкті і заходи щодо запобігання їх небезпечного впливу;

- періодично відстежувати дотримання вимог чинного законодавства з охорони праці Виконавцем.

6.5.У разі порушення Виконавцем вимог цього розділу Замовник залишає за собою право:

- припинити послуги Виконавця до повного усунення допущених порушень;

- негайно розірвати договір в односторонньому порядку у разі неодноразових (два і більше випадків) порушень нормативних актів з охорони праці під час виконання послуг.

7.	Відповідальність Сторін

7.1.	У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

7.2.	Якщо протягом гарантійного строку будуть виявлені дефекти або невідповідність якості послуг, обумовленої Договором, Виконавець зобов’язаний за свій рахунок усунути дефекти.

7.3.	За неякісне надання послуг Виконавець сплачує штраф у розмірі 20 % від вартості неякісних послуг.

Виконавець ___________________                                    Замовник ________________________

7.4.	У разі порушення з вини Виконавця строків надання послуг, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 % від суми послуг, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, з яких допущено прострочення надання, за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково сплачує штраф у розмірі 7% вказаної вартості.

7.5.	У разі не реєстрування, неправильного або несвоєчасного реєстрування Виконавцем податкових накладних в системі електронного адміністрування податку на додану вартість або ненадання Замовнику податкової накладної в електронній формі чи вчинення інших дій/бездіяльності, в результаті чого Замовник втратить права на податковий кредит, Виконавець зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі втраченого Замовником податкового кредиту. Такий штраф Виконавець сплачується у семиденний строк від дня пред’явлення вимоги Замовником.

7.6.	У разі прострочення Виконавцем строку надання Послуг, Замовник має право

відмовитись від приймання наданих послуг.

7.7.	Виконавець відповідає за недоліки результату послуг, включаючи недоліки, виявлені згодом, та відшкодовує Замовнику збитки завдані такими недоліками.

7.8.	За порушення строків оплати Замовник сплачує на користь Виконавця пеню в розмірі 0,01 % від суми простроченого платежу, за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня.

- 7.9.	Сплата господарських санкцій не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань або усунення порушень.

8.	Обставини непереборної сили

8.1.	Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2.	Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 7 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3.	Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або органом, на який покладені обов’язки по ліквідації таких обставин.

8.4.	У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж
60 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

9.	Вирішення спорів

9.1.	У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів  та консультацій.

9.2.	У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

10.	Строк дії Договору

10.1.	Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та скріплення його печатками Сторін і діє до 01.04.2017 р., а в частині взаєморозрахунків – до повного виконання зобов’язань.

Виконавець ___________________                                    Замовник ___________________

11.	Інші умови

11.1.	Договір може бути змінений чи розірваний лише за згодою Сторін, крім випадків, встановлених цим Договором та чинним законодавством України.

11.2.	Всі доповнення і додатки до Договору є його невід’ємними частинами, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані уповноважними представниками Сторін та скріплені їх печатками.

11.3.	Виконавець не має права передавати свої права та обов’язки за Договором третім особам без письмової згоди Замовника.

11.4.	Договір, його зміст, не підлягають розголошенню або використанню Сторонами без згоди іншої Сторони, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

11.5.	Відповідно до Податкового кодексу України Виконавець за даним Договором є/не є платником податку на прибуток _________________ та є/не є платником податку на додатну вартість на загальних умовах; Замовник є платником консолідованого податку на прибуток на загальних умовах.

11.6.	Взаємовідносини Сторін, не передбачені Договором, регулюються чинним законодавством України.

11.7.	Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у строк не пізніше
3-х календарних днів із дати прийняття такого рішення.

11.8.	У разі зміни місцезнаходження, банківських реквізитів, статусу платників податків Сторони, така Сторона зобов`язана письмово повідомити іншу Сторону протягом
3-х днів про такі зміни.

11.9.	Договір складений українською мовою – для резидентів або українською та англійською – для нерезидентів в двох примірниках (1 примірник Постачальнику та 1 примірник Покупцю), які мають однакову юридичну силу. У разі розбіжностей між текстами на українській та англійській мовах, текст на українській мові має переважну силу.

11.10.	Повноважним представником Виконавця за цим Договором є: ________________

_________________________________________________, телефон ___________________., телефон групу реагування ________________.

11.11.	Повноважним представником Замовника за цим Договором є: _______________________.

12.	Антикорупційне застереження

12.1. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або передачу цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи на інші неправомірні цілі.

При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством, як дача / отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги законодавства Українита міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не пойменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

Виконавець ___________________                                    Замовник ___________________

Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміються:

- надання невиправданих переваг у порівнянні з іншими контрагентами;

- надання будь-яких гарантій;

- прискорення існуючих процедур;

- інші дії, що виконуються працівником в рамках своїх посадових обов'язків, але йдуть врозріз з принципами прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.

12.2. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинно бути надіслане протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.

У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана послатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються відповідним законодавством, як дача або одержання хабара, комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

12.3. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати

ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції. При цьому Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін у корупційну діяльність.

12.4. З метою проведення антикорупційних перевірок виконавець  зобов'язується протягом (5) п'яти робочих днів з моменту укладення цього Договору, а також у будь-який час протягом дії цього Договору за письмовим запитом Замовника надати Замовнику  інформацію про ланцюжок власників Виконавця, включаючи вигодонабувачів (у тому числі, кінцевих) за формою згідно з Додатком №4 до цього Договору з додаванням підтверджуючих документів (далі - Інформація).

У разі змін у ланцюжку власників Виконавця, включаючи вигодонабувачів  (у тому числі, кінцевих) та (або) у виконавчих органах Виконавця зобов'язується протягом (5) п'яти робочих днів з дати внесення таких змін надати відповідну інформацію Замовнику.

Інформація надається на паперовому носії, завірена підписом належним чином уповноваженої посадової особи Виконавця, і направляється на адресу Замовника шляхом поштового відправлення з описом вкладення. Датою надання Інформації є дата отримання Замовника поштового відправлення.

12.5. Сторони визнають, що їх можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки - від зниження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, аж до розірвання цього Договору.

12.6. Сторони гарантують здійснення належного розгляду за представленим в рамках виконання цього Договору фактами з дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних заходів щодо усунення практичних труднощів та запобігання можливих конфліктних ситуацій.

Виконавець ___________________                        Замовник ___________________

12.7. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору вцілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.

12.8. У разі відмови Виконавця  від надання Інформації, як визначено у цьому розділі, фактичного ненадання такої інформації, надання інформації з порушенням строків, встановлених у цьому розділі, або надання недостовірної Інформації, Замовник має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору шляхом направлення письмового повідомлення про припинення Договору. Договір припиняє свою дію через 5 (п'ять) робочих днів з моменту направлення повідомлення.

12.9. У разі надання Інформації не в повному обсязі, зазначеному уформі Додатку №4 до цього Договору Замовник має право направити повторний запит про надання Інформації за вказаною формою з метою доповнення відсутньої інформації із зазначенням строків її надання. У разі неподання такої інформації, порушення строків її надання, а також надання недостовірної інформації Замовник має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору шляхом направлення письмового повідомлення про припинення Договору.  Договір припиняє свою дію  через  5 (п'ять) робочих днів з моменту направлення повідомлення.

12.10 Зазначене у цьому розділі  антикорупційне застереження є істотною умовою цього Договору відповідно до частини 1 ст. 638 ЦК України

13.	Додатки до Договору

13.1.Додаток № 1. Перелік та вартість обладнання системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, що обслуговується (Регламент 1): Харківська обл., м. Красноград, вул. Українська, 45.

13.2. Додаток № 2. Перелік та вартість обладнання системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, що обслуговується (Регламент 2): Харківська обл., м. Красноград, вул. Українська, 45.

13.3.	Додаток № 3. Графік з технічного обслуговування апаратури систем автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.

13.3.  Додаток № 4. Інформація про власників контрагента, включаючи вигодонабувачів ( в т.ч. кінцевих)

Виконавець ___________________                        Замовник ___________________

14.	Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

| ВИКОНАВЕЦЬ |  | ЗАМОВНИК |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПАТ «Укргазвидобування» |
|  |  | 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28 |
|  |  | Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування» в особі філії Геофізичного Управління «Укргазпромгеофізика» |
|  |  | 61031, м. Харків, вул. Драгомирівська,3 |
|  |  | р/р 26008300521396 в ПАТ «Державний |
|  |  | ощадний банк України» м. Київ МФО 351823 |
|  |  | код ЄДРПОУ 21236681 Податкові реквізити (головне підприємство, платник ПДВ) Код ЄДРПОУ 30019775 Особа (платник податку): Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», філія Геофізичне Управління «Укргазпромгеофізика» Код філії 5 |
|  |  | ІПН № 300197726657 |
|  |  | Адреса платника: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28 |
|  |  | Тел. (057)775-53-12 Свідоцтво №200102860 Начальник ГУ «Укргазпромгеофізика» |
| ________________ |  | ________________ О.Л. Вінявський |
| м. п. |  | м. п. |

Виконавець ___________________                        Замовник _________________

Додаток 1

до договору № _____________

від «____» ___________ 2016 р.

Перелік та вартість обладнання системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, що обслуговується

Харківська обл., м. Красноград, вул. Українська, 45 (Регламент 1)

| № п/п | Найменування | Од. вим. | Кількість | Вартість одиниці (грн.) | Загальна вартість (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приймально-контрольний прилад «Тирас 16П» | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Лунь – 9С | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Сповіщувач пожежний димовий «СПД-3.2» | шт. | 20 |  |  |
| 4 | Сповіщувач пожежний ручний «SPR-1» | шт. | 4 |  |  |
| 5 | Сповіщувач світлозвуковий «Шмель-2» | шт. | 3 |  |  |
| 6 | Модуль живлення «PS-3020» | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Освітлювач аварійний «Світильник акумуляторний 20W» | шт. | 1 |  |  |
| 8 | Табло інформаційне світлове 12 В (Табло "Вихід") | шт. | 2 |  |  |
| 9 | АК 10x0.22, кабель | м. | 12 |  |  |
| 10 | АК 4C7х0.22Cu, кабель | м. | 275 |  |  |
| 11 | Кабель FTP для зовнішньої прокладки | м. | 20 |  |  |
|  | Всього: |  |  |  |  |
|  | Всього прямих витрат |  |  |  |  |
|  | Всього загальновиробничих витрат |  |  |  |  |
|  | Прибуток |  |  |  |  |
|  | Адміністративні витрати |  |  |  |  |
|  | Разом за період |  |  |  |  |
|  | Разом за рік (12 періодів) |  |  |  |  |
|  | ПДВ |  |  |  |  |
|  | Разом з ПДВ |  |  |  |  |

| ВИКОНАВЕЦЬ |  | ЗАМОВНИК |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начальник ГУ «Укргазпромгеофізика» |
| ________________ |  | ________________ О.Л. Вінявський |
| м. п. |  | м. п. |

Виконавець ___________________                        Замовник ___________________

Додаток 2

до договору № _____________

від «____» ___________ 2016 р.

Перелік та вартість обладнання системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, що обслуговується

Харківська обл., м. Красноград, вул. Українська, 45 (Регламент 2)

| № п/п | Найменування |  | Од. вим. |  | Кількість | Вартість одиниці (грн.) | Загальна вартість (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приймально-контрольний прилад «Тирас 16П» |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 2 | Лунь – 9С |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 3 | Сповіщувач пожежний димовий «СПД-3.2» |  | шт. |  | 20 |  |  |
| 4 | Сповіщувач пожежний ручний «SPR-1» |  | шт. |  | 4 |  |  |
| 5 | Сповіщувач світлозвуковий «Шмель-2» |  | шт. |  | 3 |  |  |
| 6 | Модуль живлення «PS-3020» |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 7 | Освітлювач аварійний «Світильник акумуляторний 20W» |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 8 | Табло інформаційне світлове 12 В (Табло "Вихід") |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 9 | АК 10x0.22, кабель |  | м. |  | 12 |  |  |
| 10 | АК 4C7х0.22Cu, кабель |  | м. |  | 275 |  |  |
| 11 | Кабель FTP для зовнішньої прокладки |  | м. |  | 20 |  |  |
| 12 | Шлейф |  | шт. |  | 8 |  |  |
|  | Всього: |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього прямих витрат |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибуток |  |  |  |  |  |  |
|  | Адміністративні витрати |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом за період |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом за рік (4 періоди) |  |  |  |  |  |  |
|  | ПДВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом з ПДВ |  |  |  |  |  |  |
| ВИКОНАВЕЦЬ |  |  |  | ЗАМОВНИК |  |  |  |
|  |  |  |  | Начальник ГУ «Укргазпромгеофізика» |  |  |  |
| ________________ |  |  |  | ________________ О.Л. Вінявський |  |  |  |
| м. п. |  |  |  | м. п. |  |  |  |

Виконавець ___________________                                    Замовник ___________________

Додаток 3

до договору № _____________

від «____» ___________ 2016 р.

Графік

з технічного обслуговування апаратури

системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу

| Періодичність виконання обсягів послуг | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Січень | Лютий | Березень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регламент 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Регламент 2 | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |

| ВИКОНАВЕЦЬ |  | ЗАМОВНИК |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начальник ГУ «Укргазпромгеофізика» |
| ________________ |  | ________________ О.Л. Вінявський |
| м. п. |  | м. п. |

Виконавець ___________________                                             Замовник ___________________

Додаток 5

до документації процедури закупівлі

АНКЕТА КОНТРАГЕНТА

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ

Найменування (повна назва) учасника

Організаційно-правова форма __________________________________________________________________

Основні власники / засновники __________________________________________________________________

Орган державної реєстрації __________________________________________________________________

Номер і дата реєстрації ______________________________________________

ЄДРПОУ ______________________________________________________________

ІПН __________________________________________________________________

Номер свідоцтва платника ПДВ __________________________________

Статус платника податків ____________________________________________

Адреса учасника:

Юридичний __________________________________________________________

Фактичний ___________________________________________________________

Телефон факс______________________

E-mail ____________________

Афілійовані організації /гілка  власників_________________________________________________________

Дата та номер ліцензії, найменування органу, що її видав ________________

Якщо Ваша компанія, її філії або дочірні компанії працюють або планують працювати з ПАТ «Укргазвидобування» або його філіями, перерахуйте такі:

_________________________________________________________________

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАНК

Назва банку контрагента

Адреса банку

Телефон / факс банку _______________________________________________

Номер рахунку контрагента __________________________________________________________________

МФО _________________________________________________________________

Дані про осіб, які мають право підпису, щодо яких відсутні судові рішення про дискваліфікацію:

1. Посада __________________________________________________________

П.І.Б. __________________________________________________________________

Число, місяць і рік народження __________________________________________________________________

паспорт: серія _________ номер ______________ виданий _______________ р

Ким виданий паспорт __________________________________________________________________

2. Посада __________________________________________________________

П.І.Б. __________________________________________________________________

Число, місяць і рік народження __________________________________________________________________

паспорт: серія ___________ номер _____________ виданий ____ _____________ р

Ким виданий паспорт _________________________________________________________________

3. Посада __________________________________________________________________

П.І.Б __________________________________________________________________

Число, місяць і рік народження __________________________________________________________________

паспорт: серія _________ номер _____________ виданий _____ ______________ р

Ким виданий паспорт __________________________________________________________________

Примітки:

- Учасник гарантує достовірність поданих відомостей та отримання їх щодо вищевказаних працівників відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних».

-Учасник гарантує достовірність поданих відомостей та відсутність підстав для відхиленні пропозицій і та готовий надати підтверджуючі документи.

Товариство має право на перевірку всіх відомостей, зазначених в анкеті.

Дата заповнення підпис     П.І.Б.

Виконавець П.І.Б.

(учасника)

Виконавець ___________________                                             Замовник ___________________