Комітет з конкурсних торгів Геофізичного управління „Укргазпромгеофізика”

Геофізичне управління "Укргазпромгеофізика" м. Харків, Червонозаводський район, вул. Драгомирівська, 3, 61031 тел.: (057) 775-53-12 , т/факс:(057) 775-53-10

Учасникам процедури закупівлі

ПАТ «Укргазвидобування» ГУ        «Укргазпромгеофізика»

по предмету закупівлі:  80.20.1 Послуги систем безпеки (послуги з технічного обслуговування апаратури систем автоматичної пожежної сигналізації)

оголошення № УГПГФ 16(П)-014 від 05.04.2016 р.

Щодо внесення змін

до документації процедури закупівлі

Повідомлення

ПАТ „Укргазвидобування” в особі філії ГУ «Укргазпромгеофізика» повідомляє про внесення змін до документації процедури закупівлі: 80.20.1 Послуги систем безпеки (послуги з технічного обслуговування апаратури систем автоматичної пожежної сигналізації ,оголошення № УГПГФ 16(П)-014 від 05.04.2016 р., що оприлюднено на власному сайті ПАТ «Укргазвидобування» - www.ugv.com.ua,

Внести наступні зміни:

- п. 3 Розділу 1 викласти в наступній редакції:

3. Інформація про предмет закупівлі

Найменування предмета закупівлі: 80.20.1 – Послуги систем безпеки

Вид предмета закупівлі: послуги з технічного обслуговування апаратури систем автоматичної пожежної сигналізації

Місце, кількість, обсяг послуг:

Лот № 1 м. Харків, вул. Драгомирівська, 3;

Лот № 2 Харківська обл., м. Красноград, вул. Українська, 45

Кількість та обсяг послуг: технічне обслуговування апаратури систем автоматичної пожежної сигналізації на протязі 12 місяців.

Строк надання послуг: червень 2016 р. - травень 2017 р.

- п. 1 Розділу 4 викласти в наступній редакції:

- Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій процедури закупівлі:

Пропозиції процедури закупівлі, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали.

- спосіб подання пропозицій процедури закупівлі: Особисто або поштою.

- місце подання пропозицій процедури закупівлі: 61031, м. Харків, вул Драгомирівська, 3

- кінцевий строк подання пропозицій (дата, час): Кінцевий строк 28.04.2016 року,  до 09.30 год.

- п. 2 Розділу 4 викласти в наступній редакції:

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі на І-му етапі: 61031, м. Харків, вул Драгомирівська, 3

- місце розкриття пропозицій процедури закупівлі: - дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі: 28.04.2016 року, 10.30 год.

Розкриття конвертів із пропозиціями проводиться Замовником у два етапи без участі Учасників відповідно до інструкції з проведення попереднього кваліфікаційного відбору контрагентів ПАТ «Укргазвидобування» (що розміщена на сайті компанії www.ugv.com.ua в розділі «Закупівля-нормативні документи»). На першому етапі – відбіркова стадія закупівлі - проводиться розкриття кваліфікаційної пропозиції Учасників. На другому етапі – оціночна стадія закупівлі – проводиться розкриття конвертів із ціновою пропозицією Учасників, що рішенням комітету з конкурсних торгів допущені до оціночної стадії.

За результатами розкриття конвертів із пропозиціями формується відповідний протокол, в якому фіксується інформація про подані, відкликані, змінені заявки, зазначаються найменування, адреса та місце знаходження Учасника, а також інша інформація.

Цінові пропозиції Учасників, яким рішенням комітету з конкурсних торгів відмовлено в допуску до оціночної стадії, розкриттю не підлягають.

У рамках відбіркової стадії Замовник розглядає кваліфікаційні пропозиції Учасників на відповідність вимогам, встановленим у документації про закупівлю. Мета відбіркової стадії - допуск до подальшої участі в закупівлі пропозицій, що відповідають вимогам документації і відхилення інших, як неприйнятних.

Конверти з ціновими пропозиціями Учасників на першому етапі не розкриваються.

Замовник має право звернутися до Учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій.

Відбіркова стадія повинна бути завершена протягом 21 робочого дня після закінчення терміну подання пропозиції чи іншого вказаного у повідомленні та документації терміну. Термін проведення розгляду пропозицій на відбірковій стадії може бути продовжений на термін не більше ніж 10 робочих днів. Рішення про продовження строків розгляду пропозицій оформляється рішенням комітету з конкурсних торгів.

- Викласти додаток 3 до документації процедури закупівлі в наступній редакції:

Додаток 3

- до документації процедури закупівлі

ЛОТ №1

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОСНОВНІ УМОВИ, ЯКІ БУДУТЬ ВКЛЮЧЕНІ ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ (РЕГЛАМЕНТ 1)

Перелік обладнання, яке необхідне для обслуговування систем протипожежної автоматики об’єктів ГУ «Укргазпромгеофізика», м. Харків, вул. Драгомирівська, 3

| № п/п | Найменування | Од. вим. | Кіль-кість | Види регламентних робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приймально-контрольний прилад «Тирас 16.64П» | шт. | 1 | Регламент №1 за перший шлейф |
|  |  |  |  | Регламент №1 за кожний послідуючий шлейф (2 шлейфа) |
|  |  |  |  | Перевірка плавких запобіжників |
|  |  |  |  | Перевірка видачі сигналів управління виносними оповіщувателями |
|  |  |  |  | Перевірка працездатності ППКП в режимі "пожежа" і "несправність" |
|  |  |  |  | Перевірка можливості здачі об'єкта на пульт централізованого спостереження |
| 2 | Приймально-контрольний прилад «Тирас 16П» | шт. | 1 | Регламент №1 за перший шлейф |
|  |  |  |  | Регламент №1 за кожний послідуючий шлейф (8 шлейфів) |
|  |  |  |  | Перевірка плавких запобіжників |
|  |  |  |  | Перевірка працездатності ППКП в режимі "пожежа" і "несправність" |
| 3 | Приймально-контрольний прилад «Тирас 8П» | шт. | 2 | Регламент №1 за перший шлейф |
|  |  |  |  | Регламент №1 за кожний послідуючий шлейф (5 шлейфів) |
|  |  |  |  | Перевірка плавких запобіжників |
|  |  |  |  | Перевірка працездатності ППКП в режимі "пожежа" і "несправність" |
| 4 | Пульт-концентратор РС-5010 | шт. | 1 | Регламент №1 за перший шлейф |
|  |  |  |  | Регламент №1 за кожний послідуючий шлейф (1 шлейф) |
|  |  |  |  | Перевірка плавких запобіжників |
|  |  |  |  | Перевірка видачі сигналів управління виносними оповіщувателями |
|  |  |  |  | Перевірка працездатності ППКП в режимі "пожежа" і "несправність" |
|  |  |  |  | Перевірка можливості здачі об'єкта на пульт централізованого спостереження |
| 5 | Модуль розширення РС-5108 | шт. | 3 | Регламент №1 за перший шлейф |
|  |  |  |  | Регламент №1 за кожний послідуючий шлейф (4 шлейфа) |
|  |  |  |  | Перевірка працездатності ППКП в режимі "пожежа" і "несправність" |
| 6 | Лунь-9С | шт. | 1 | Регламент №1 за перший шлейф |
|  |  |  |  | Перевірка плавких запобіжників |
| 7 | Сповіщувач пожежний димовий «СПД-3.2» | шт. | 87 | Регламент №1 |
| 8 | Сповіщувач пожежний димовий «СПД-3/10» | шт. | 123 | Регламент №1 |
| 9 | Сповіщувач пожежний комбінований «СПД-3.3» | шт. | 2 | Регламент №1 |
| 10 | Сповіщувач пожежний тепловий «ТПТ-3» | шт. | 138 | Регламент №1 |
| 11 | Сповіщувач пожежний тепловий «ИП-105» | шт. | 48 | Регламент №1 |
| 12 | Сповіщувач пожежний тепловий «ИП-103» | шт. | 25 | Регламент №1 |
| 13 | Сповіщувач пожежний ручний «SPR-1» | шт. | 7 | Регламент №1 |
| 14 | Сповіщувач пожежний ручний «СРП-1» | шт. | 11 | Регламент №1 |
| 15 | Сповіщувач пожежний ручний «ИПР» | шт. | 14 | Регламент №1 |
| 16 | Сповіщувач світлозвуковий «Шмель-2» | шт. | 15 | Регламент №1 |
| 17 | Сповіщувач світлозвуковий «SA-913F» | шт. | 5 | Регламент №1 |
| 18 | Модуль живлення «PS-3020» | шт. | 4 | Регламент №1 |
|  |  |  |  | Перевірка плавких запобіжників |
| 19 | Модуль живлення «1,5А12В» | шт. | 1 | Регламент №1 |
|  |  |  |  | Перевірка плавких запобіжників |
| 20 | Освітлювач аварійний «Світильник акумуляторний 20W» | шт. | 1 | Регламент №1 |
| 21 | Освітлювач аварійний | шт. | 1 | Регламент №1 |
| 22 | Табло інформаційне світлове 12 В (Табло "Вихід") | шт. | 14 | Регламент №1 |
| 23 | АК 4C7х0.22Cu, кабель | м | 2390 | ТО з'єднувальних ліній |
| 24 | ПСП 4х0,4, кабель | м | 2160 | ТО з'єднувальних ліній |
| 25 | АК 6C7х0.22Cu, кабель | м | 375 | ТО з'єднувальних ліній |
| 26 | Кабель FTP для зовнішньої прокладки | м | 1380 | ТО з'єднувальних ліній |
| 27 | ПСП 10х0,4, кабель | м | 100 | ТО з'єднувальних ліній |
| 28 | ПСП 12х0,4, кабель | м | 20 | ТО з'єднувальних ліній |

Строк надання послуг: червень 2016 р. – травень 2017 р.

Місце надання послуг (виконання робіт): Філія ГУ «Укргазпромгеофізика» ПАТ «Укргазвидобування», м. Харків, вул. Драгомирівська, 3

Кількість регламентних робіт: 12, термін виконання щомісячно

Граничний термін надання послуг: травень 2017 р.

Умови оплати: щомісячно, по факту наданих послуг протягом 30 робочих днів після підписання акту наданих послуг.

До складу пропозиції процедури закупівлі входять: копії дозвільних документів, якщо такі передбачені чинним законодавством України.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОСНОВНІ УМОВИ, ЯКІ БУДУТЬ ВКЛЮЧЕНІ ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ (РЕГЛАМЕНТ 2)

Перелік обладнання, яке необхідне для обслуговування систем протипожежної автоматики об’єктів ГУ «Укргазпромгеофізика», м. Харків, вул. Драгомирівська, 3

| № п/п | Найменування | Од. вим. | Кіль-кість | Види регламентних робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приймально-контрольний прилад «Тирас 16.64П» | шт. | 1 | Регламент №2 за перший шлейф |
|  |  |  |  | Регламент №2 за кожний послідуючий шлейф (2 шлейфа) |
| 2 | Приймально-контрольний прилад «Тирас 16П» | шт. | 1 | Регламент №2 за перший шлейф |
|  |  |  |  | Регламент №2 за кожний послідуючий шлейф (8 шлейфів) |
| 3 | Приймально-контрольний прилад «Тирас 8П» | шт. | 2 | Регламент №2 за перший шлейф |
|  |  |  |  | Регламент №2 за кожний послідуючий шлейф (5 шлейфів) |
| 4 | Пульт-концентратор РС-5010 | шт. | 1 | Регламент №2 за перший шлейф |
|  |  |  |  | Регламент №2 за кожний послідуючий шлейф (1 шлейф) |
| 5 | Модуль розширення РС-5108 | шт. | 3 | Регламент №2 за перший шлейф |
|  |  |  |  | Регламент №2 за кожний послідуючий шлейф (4 шлейфа) |
| 6 | Лунь-9С | шт. | 1 | Регламент №2 за перший шлейф |
| 7 | Сповіщувач пожежний димовий «СПД-3.2» | шт. | 87 | Регламент №2 |
| 8 | Сповіщувач пожежний димовий «СПД-3/10» | шт. | 123 | Регламент №2 |
| 9 | Сповіщувач пожежний комбінований «СПД-3.3» | шт. | 2 | Регламент №2 |
| 10 | Сповіщувач пожежний тепловий «ТПТ-3» | шт. | 138 | Регламент №2 |
| 11 | Сповіщувач пожежний тепловий «ИП-105» | шт. | 48 | Регламент №2 |
| 12 | Сповіщувач пожежний тепловий «ИП-103» | шт. | 25 | Регламент №2 |
| 13 | Сповіщувач пожежний ручний «SPR-1» | шт. | 7 | Регламент №2 |
| 14 | Сповіщувач пожежний ручний «СРП-1» | шт. | 11 | Регламент №2 |
| 15 | Сповіщувач пожежний ручний «ИПР» | шт. | 14 | Регламент №2 |
| 16 | Сповіщувач світлозвуковий «Шмель-2» | шт. | 15 | Регламент №2 |
| 17 | Сповіщувач світлозвуковий «SA-913F» | шт. | 5 | Регламент №2 |
| 18 | Модуль живлення «PS-3020» | шт. | 4 | Регламент №2 |
| 19 | Модуль живлення «1,5А12В» | шт. | 1 | Регламент №2 |
| 20 | Освітлювач аварійний «Світильник акумуляторний 20W» | шт. | 1 | Регламент №2 |
| 21 | Освітлювач аварійний | шт. | 1 | Регламент №2 |
| 22 | Табло інформаційне світлове 12 В (Табло "Вихід") | шт. | 14 | Регламент №2 |
| 23 | Шлейф | шт. | 41 | Вимірювання номінального значення напруги в шлейфах сигналізації |

Строк надання послуг: червень 2016 р. – травень 2017 р.

Місце надання послуг (виконання робіт): Філія ГУ «Укргазпромгеофізика» ПАТ «Укргазвидобування», м. Харків, вул. Драгомирівська, 3

Кількість регламентних робіт: 4, термін виконання щоквартально

Граничний термін надання послуг: травень 2017 р.

Умови оплати: щоквартально, по факту наданих послуг протягом 30 робочих днів після підписання акту наданих послуг.

До складу пропозиції процедури закупівлі входять: копії дозвільних документів, якщо такі передбачені чинним законодавством України.

ЛОТ №2

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОСНОВНІ УМОВИ, ЯКІ БУДУТЬ ВКЛЮЧЕНІ ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ (Регламент 1)

Перелік обладнання, яке необхідне для обслуговування систем протипожежної автоматики об’єктів ГУ «Укргазпромгеофізика», Харківська обл., м. Красноград, вул. Українська, 45

| № п/п | Найменування | Од. вим. | Кіль-кість | Регламентні роботи №1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приймально-контрольний прилад «Тирас 16П» | шт. | 1 | Регламент №1 за перший шлейф Регламент №1 за кожний послідуючий шлейф (7 шлейфів) Перевірка плавких запобіжників Перевірка видачі сигналів управління виносними оповіщувачами Перевірка працездатності ППКП в режимі "пожежа" і "несправність" Перевірка можливості здачі об'єкта на пульт централізованого спостереження |
| 2 | Лунь – 9С | шт. | 1 | Регламент №1 за перший шлейф Перевірка плавких запобіжників |
| 3 | Сповіщувач пожежний димовий «СПД-3.2» | шт. | 20 | Регламент №1 |
| 4 | Сповіщувач пожежний ручний «SPR-1» | шт. | 4 | Регламент №1 |
| 5 | Сповіщувач світлозвуковий «Шмель-2» | шт. | 3 | Регламент №1 |
| 6 | Модуль живлення «PS-3020» | шт. | 1 | Регламент №1 Перевірка плавких запобіжників |
| 7 | Освітлювач аварійний «Світильник акумуляторний 20W» | шт. | 1 | Регламент №1 |
| 8 | Табло інформаційне світлове 12 В (Табло "Вихід") | шт. | 2 | Регламент №1 |
| 9 | АК 10x0.22, кабель | м. | 12 | ТО з'єднувальних ліній |
| 10 | АК 4C7х0.22Cu, кабель | м. | 275 | ТО з'єднувальних ліній |
| 11 | Кабель FTP для зовнішньої прокладки | м. | 20 | ТО з'єднувальних ліній |

Строк надання послуг: червень 2016 р. – травень 2017 р.

Місце надання послуг (виконання робіт): Філія ГУ «Укргазпромгеофізика» ПАТ «Укргазвидобування», Харківська обл., м. Красноград, вул. Українська, 45

Кількість регламентних робіт: 12, термін виконання щомісячно

Граничний термін надання послуг: травень 2017 р.

Умови оплати: щомісячно, по факту наданих послуг протягом 30 робочих днів після підписання акту наданих послуг.

До складу пропозиції процедури закупівлі входять: копії дозвільних документів, якщо такі передбачені чинним законодавством України

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОСНОВНІ УМОВИ, ЯКІ БУДУТЬ ВКЛЮЧЕНІ ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ (Регламент 2)

Перелік обладнання, яке необхідне для обслуговування систем протипожежної автоматики об’єктів ГУ «Укргазпромгеофізика», Харківська обл., м. Красноград, вул. Українська, 45

| № п/п | Найменування | Од. вим. | Кіль-кість | Регламентні роботи №2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приймально-контрольний прилад «Тирас 16П» | шт. | 1 | Регламент №2 за перший шлейф Регламент №2 за кожний послідуючий шлейф (7 шлейфів) |
| 2 | Лунь – 9С | шт. | 1 | Регламент №2 за перший шлейф |
| 3 | Сповіщувач пожежний димовий «СПД-3.2» | шт. | 20 | Регламент №2 |
| 4 | Сповіщувач пожежний ручний «SPR-1» | шт. | 4 | Регламент №2 |
| 5 | Сповіщувач світлозвуковий «Шмель-2» | шт. | 3 | Регламент №2 |
| 6 | Модуль живлення «PS-3020» | шт. | 1 | Регламент №2 |
| 7 | Освітлювач аварійний «Світильник акумуляторний 20W» | шт. | 1 | Регламент №2 |
| 8 | Табло інформаційне світлове 12 В (Табло "Вихід") | шт. | 2 | Регламент №2 |
| 9 | АК 10x0.22, кабель | м. | 12 | ТО з'єднувальних ліній |
| 10 | АК 4C7х0.22Cu, кабель | м. | 275 | ТО з'єднувальних ліній |
| 11 | Кабель FTP для зовнішньої прокладки | м. | 20 | ТО з'єднувальних ліній |
| 12 | Шлейф | шт. | 8 | Вимірювання номінального значення напруги в шлейфах сигналізації |

Строк надання послуг: червень 2016 р. – травень 2017 р.

Місце надання послуг (виконання робіт): Філія ГУ «Укргазпромгеофізика» ПАТ «Укргазвидобування», Харківська обл., м. Красноград, вул. Українська, 45

Кількість регламентних робіт: 4, термін виконання щоквартально

Граничний термін надання послуг: травень 2017 р.

Умови оплати: щомісячно, по факту наданих послуг протягом 30 робочих днів після підписання акту наданих послуг.

До складу пропозиції процедури закупівлі входять: копії дозвільних документів, якщо такі передбачені чинним законодавством України.

- п. 10.1 Додатку 4 викласти в наступній редакції:

10.1.	Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та скріплення його печатками Сторін і діє до 01.06.2017 р, а в частині взаєморозрахунків – до повного виконання зобов’язань.

- Додаток 3 до договору Додатку 4 викласти в наступній редакції:

Додаток 3

до договору № _____________

від «____» ___________ 2016 р.

Графік

з технічного обслуговування апаратури

системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу

| Періодичність виконання обсягів послуг | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регламент 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Регламент 2 | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |

- Доповнити Додаток 4 до документації конкурсних торгів додатком 4 до договору в наступній редакції:

Додаток 4

до договору №_______________ від ____.____.2016р.

Інформація про власників контрагента, включаючи вигодонабувачів ( в т.ч. кінцевих)

(станом на ___________)

| № п/п | Найменування контрагента (ІПН та вид діяльності) | Інформація про власників контрагента, вигодо набувачів (в т.ч. кінцевих) (ПІБ, паспортні дані, ІПН) | Підтверджуючі документи (найменування, реквізити) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Достовірність даної інформації підтверджую

«____» ___________2016р.             __________________________________

(Підпис особи-уповноваженого представника контрагента)

М.П.

- п. 4.4 Оголошення викласти в наступній редакції:

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: квітень 2016р. – березень 2017р.

- п. 6.2 Оголошення викласти в наступній редакції:

6.2. Строк: 28.04.2016,  09:30 год.

- п. 7.2 Оголошення викласти в наступній редакції:

7.2. Дата: 28.04.2016

З повагою, заступник

голови комітету

з конкурсних торгів	Т.В. Корпан