НДІ 18(Т)-090\_Детектори та аналізатори (Автоматичний прилад для визначення температури помутніння та застигання нафтопродуктів)

Скарга

Шановний замовник, поясніть будь ласка з якою метою ви маєте намір придбати автоматичний прилад для визначення температури помутніння та застигання нафтопродуктів? Виходячи з назви тендерною процедури він потрібен щоб робити визначення низькотемпературних властивостей нафтопродуктів, таких яких температури помутніння та застигання. Але, проаналізувавши відповідь на питання стосовно діапазону (+65 - -105) та продуктів що будуть аналізуватися можна зробити висновок, що або Ви будете використовувати прилад не за призначенням (тоді виникає питання нащо його закуповувати), або технічна помилка (на що ми сподіваємося) оскільки не існує таких нафтопродуктів щоб мали таку низьку температуру застивання або помутніння. Також можливий ще інший варіант – штучне звуження кола потенційних учасників та просування одного виробника, оскільки усім відомо що у світі існує лише один виробник приладу з таким діапазоном – Orbis (Нідрланди), який представляє на ринку України компанія Соктрейд. Ця компанія використала у своєму приладі охолодження за допомогою двигуна Стірлінга, який має теоретичну можливість такого глубокого охолодження до -105 градусів. Але таке охолодження по-перше не є потрібним, а по-друге це лише теоретична можливість. Тож ми просимо переглянути вимоги тендерної документації та виправити вказаний діапазон або надати розгрнуте пояснення щодо необхідності охолодження до -105 градусів. Оскільке в іншому випадку ця вимога буде ні чим іншим як лобіювання одного виробника (компанія Orbis та їх представник Соктрейд), що призведе до закупівлі із завищеною вартістю, порушить принципи прозорості та буде марнотратством державних коштів

**Дати подачі:**

31 трав. 15:27

**Дата зміни:**

3 черв. 16:36

**Тип скарги:**

оскарження умов тендера

**ID:**

c45a3d83e1bb472f9b69e4d47ee59c56

**Ідентифікатор скарги:**

UA-2018-05-25-000496-a.c7

**Рішення замовника**

**Дата прийняття рішення:**

31 трав. 16:34

**Статус:**

недійсна

Визначення потрібності та застосування приладу не є прерогативою та обов'язком продавця. Виходячи з Ваших запитань та вимог, у вашої компанії є в наявності прилад, якій не підпадає під вимоги. На даний час проходить модернізація наших лабораторій (проаналізувавши наші закупівлі, Ви можете це побачити), зрозуміло, що модернізація включає в себе закупівлю приладів з кращими характеристиками а не гіршими. Також звертаємо увагу, що Ви не ознайомились уважно з документацією закупівлі.

**Автор**

в поточному статусі інформація про автора не доступна

**Інформація про замовника**

**Назва:**

ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "УкрНДІгаз"

**Код ЄДРПОУ:**

00158764

**Веб сайт:**

[http://ugv.com.ua](http://ugv.com.ua/)

**Адреса:**

Україна, 61010, Харківська область, м. Харків, Гімназійна набережна, 20