https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2018-05-17-002329-a/complaints/80dc1f02d8a8476cb245e727db824bd9

18Т-374\_Обладнання лабораторії тампонажних розчинів / Equipment of the laboratory of cementing slurry

Жалоба

Уважаемые заказчик, просим Вас, пожалуйста, дать пояснения касательно сложившейся ситуации вокруг вывешенных торгов на оборудование лаборатории тампонажных растворов и внести ясность. В своем ответе на вопрос от потенциального участника по поводу прописанных только трех брендов (Chandler Engineering, Fann Instruments, Grace Instruments) и возможного ограничения числа участников был предоставлен ответ Вашим ответственным специалистом что ПАО «Укргаздобыча» согласно технической политики «Цементирования скважин» ориентируется на мировых лидеров по производству специализированного лабораторного оборудования для исследования тампонажных растворов. Первое на что хотелось бы обратить внимание – это отсутствие понимания рынка и слабое ориентирование как технических специалистов по той причине, что помимо указанных брендов есть еще как минимум один всемирно-известный и авторитетный производитель компания Ofite (мы не приводим в сравнение еще дюжину других производителей, которые появились на рынке за последние 15-20 лет). Второе – это собственно прописанное техническое задание. Общая формулировка тендерной документации допускает к участию представителей мировых компаний Chandler Engineering, Fann Instruments, Grace Instruments. Но если детально изучить требования, то к участию (полностью соответствовать требованиям) может допуститься всего один участник, который предложит оборудование FANN Instruments. Под прописанные требования не подходит даже оборудование Chandler Engineering, который собственно и является законодателем моды и общепризнанным мировым производителем такого оборудования, разработчики оборудования Chandler Engineering непосредственно присутствуют в совете API и принимают участие в разработке стандартов. Что же тогда говорить об оборудовании компании Grace Instruments, которое согласно общей формулировки вроде как подходит, но прочитав техническое задание и сравнив его с каталогами компании FANN Instruments (каталоги есть в свободном доступе), становиться понятно, под кого прописано техническое задание. Третье. Мы сразу бы хотели возразить на счет Вашего возможного ответа на этот вопрос. Скорее всего, мы можем предположить, что Вами будет предоставлен ответ следующего характера (проанализировав Ваши другие ответ по другим закупкам) – «Можно предлагать к рассмотрению аналогичное оборудование, которое будет иметь характеристики не хуже указанных». Но в техническом задании прописаны не просто требования к оборудованию, а технические особенности конкретного производителя. Некий потенциальный участник уже выложил большое количество вопросов собственно касающихся этих особенностей (например значение температуры, наличие потенциометра и прочее), на что Вами был дан ответ, что все прописанные требования важны и все указанное должно присутствовать, то есть Вы сами подтвердили обязательное соответствие прописанному техническому заданию. Из этого всего получается следующее – согласно Вашим заверениям участвовать может любой производитель (но в первую очередь ориентируетесь на мировых производителей Chandler Engineering, Fann Instruments, Grace Instruments), а по факту исходя из требований и Ваших ответов можно сделать вывод что полностью соответствовать будет только компания Fann Instruments. Единственным возможным вариантом на участие других производителей является подача сборного предложения, но в этому случае абсолютно каждом понятно что компания Chandler Engineering никогда не даст предложение представителю компании Grace Instruments на некоторые свои приборы чтобы дополнить предложение и последний смог полностью соответствовать техническому заданию. Соответственно мы осмеливаемся заявить, что данное техническое задание есть ни чем другим как лоббирование интересов одного производителя, чем Вы нарушаете принцип прозрачности закупки и уже на этапе уточнения вопросов и делаете единственным возможным победителем компанию Fann Instruments.

**Дати подачі:**

 29 трав. 17:06

**Дата зміни:**

29 трав. 17:06

**Тип скарги:**

 оскарження умов тендера

**ID:**

 80dc1f02d8a8476cb245e727db824bd9

**Ідентифікатор скарги:**

UA-2018-05-17-002329-a.a28

**Автор**

в поточному статусі інформація про автора не доступна