1.

<https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2018-05-17-002329-a/complaints/3f730b81bf72499ba97b65014eb9fbd3>

# 18Т-374\_Обладнання лабораторії тампонажних розчинів / Equipment of the laboratory of cementing slurry

## Дискримінація

Шановний Замовник! У відповіді на запитання, шодо участі у тендері виробників (Chandler Engineering, Fann Instruments, Grace Instruments) була отримана відповідь: Відповідно до технічної політики «Цементування свердловин» схваленої протоколом № 34 Науково-технічною ради ПАТ «Укргазвидобування» від 26 жовтня 2017р. та затвердженої директором з видобутку ПАТ «Укргазвидобування» Товариство орієнтується на світові компанії-лідери з виробництва спеціалізованого лабораторного обладнання для дослідження властивостей тампонажних розчинів, а саме на бренди зазначені в тендерній документації. Детально проаналізувавши технічне завдання (ТЗ) виявляється не відповідність жодного із зазначених брендів за виключенням - Fann Instruments, із технічних характеристик, якого і були прописані технічні вимоги до тендеру. Тобто в ТЗ перераховуються відомі світові виробники (Chandler Engineering, Fann Instruments, Grace Instruments), але фактично зможе прийняти участь в тендері і повністю відповідати ТЗ, лише Fann Instruments. Просимо відкорегувати ТЗ, щоб і інші виробники змогли прийняти участь у закупівлі обладнання.

**Дати подачі:**

29 трав. 14:17

**Дата зміни:**

29 трав. 14:17

**Тип скарги:**

оскарження умов тендера

**ID:**

3f730b81bf72499ba97b65014eb9fbd3

**Ідентифікатор скарги:**

UA-2018-05-17-002329-a.c27

**Автор**

в поточному статусі інформація про автора не доступна