18Т-405\_Установка реєстрації природної гама-активності по трьох елементах -Th, U, K, EGL - 255 (Coretest Systems) або аналог / The EGL-255 Elemental Gamma Logger (Coretest Systems) or analog

**Запитання щодо закупівлі**

**Технические характеристики установки**

5 черв. 10:50

Добрый день, для уточнения технических характеристик установки просим ответить на следующие вопросы: 1. Приведите, пожалуйста, формат выходных данных (структуру ASCII файла/ов и файлов типа LAS и прочих, которые используются в работе). 2. Укажите диапазон активностей природных радионуклидов (Th, U, K), которые требуется измерять. 3. Какая требуемая активность встроенного источника Сs-137? 4. Укажите характеристики калибровочных источников "Калібрувальний стандарт 200АРІ" и "Калібрувальний стандарт інертна смола", как то: геометрическая форма и размеры, суммарная активность и активность (содержание) каждого изотопа в источнике, тип наполнителя и оболочки (если применимо). 5. Какое программное обеспечение используется в настоящее время для визуализации данных (ASCII, LAS файла/ов и прочих)?