Замовник рішення, дії якого вимагаються переглянути:

Назва -  ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "УкрНДІгаз",

Код ЄДРПОУ – 00158764

Адреса - Україна, 61010, Харківська область, м. Харків, Гімназійна набережна, 20

Суб’єкт, що подає вимогу:

ТОВ "ГЛОБАЛ-МЕДИКА"

Код ЄДРПОУ – 33121464

Адреса: 62340, Харківська обл., Дергачівський

район, село Черкаська Лозова, ВУЛИЦЯ 50

РОКІВ СРСР, будинок 7-Б

ВИМОГА

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГлобалМедіка», код ЄДРПОУ- 33121464  (надалі – Товариство), зареєстроване юридичною особою у відповідності до законодавства України, провадить господарську діяльність у сфері торгівлі аналітичним обладнанням. Товариство бере активну участь у тендерах у якості Учасника.

З метою реалізації та захисту прав та законних інтересів Товариства під час проведення закупівель виникла необхідність подання вимоги, що до проведення процедури тендерної закупівлі «УкрНДІгаз 18Т-268_38430000-8 Детектори та аналізатори (Емісійний спектрометр з індуктивно зв'язаною плазмою)».

27.12.2019 року АТ "Укргазвидобування" в особі філії "УкрНДІгаз" через електронний майданчик в системі ProZorro розміщено оголошення та тендерну документацію про проведення закупівлі УкрНДІгаз 18Т-268_38430000-8 Детектори та аналізатори (Емісійний спектрометр з індуктивно зв'язаною плазмою Згідно оголошення, очікувана вартість предмету закупівлі становить 4 842 043,00 грн. з ПДВ.

Розділом II тендерної документації Замовника передбачено, що тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), та завантаження файлів, в тому числі:

- за формою Додатку 3 до тендерної документації – тендерна пропозиція учасника;

- перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам замовника відповідно до статей 16, 17 Закону (Додаток 1 до тендерної документації).

- за формою Додатку 2 до тендерної документації – інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

Встановлений строк для подачі пропозицій: з 27 груд. 2018 року 10:16  до 9 січ.  2019 року 10:00

Аукціон проведено 15.09.2019р.

02.05.2019 року Замовником опубліковано Акцепт № 268 пропозиції процедури допорогової закупівлі від 02.05.2019, яким визначено переможцем процедури закупівлі ТОВ "АЛТ Україна ЛТД", та прийнято рішення укласти договір про закупівлю з ТОВ "АЛТ Україна ЛТД".

Пропозицію учасника закупівлі ТОВ "ГЛОБАЛ-МЕДИКА" не розглядалась.

Проте, Учасник ТОВ “ГЛОБАЛ_МЕДИКА” з такою позицією і рішенням Замовника, які відбулися після оцінки пропозицій учасників, не згоден з огляду на наступне.

1. На момент оприлюднення рішення що до визначення переможця, в системі ProZorro вже були розміщені дві вимоги іншого учасника ТОВ "ІНТЕРТЕК-УКРАЇНА", які були залишені без розгляду.

2. До того ж вимоги учасника ТОВ "ІНТЕРТЕК-УКРАЇНА" були зафіксовані на офіційній web-сторінці конфліктної комісії замовника ПАТ “УкрГазВидобування” http://ugv.com.ua/uk/page/conflict-commission?ConflictSearch%5Berdpo%5D=&ConflictSearch%5Bname%5D=%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA&ConflictSearch%5Bprocedure%5D=&ConflictSearch%5Bcomplaint_status%5D=, які на момент оприлюднення знаходились в статусі “На розгляді”

Згідно п.9.18 «Положення про конфліктну комісію», затвердженого наказом АТ

«Укргазвидобування» №338 від 16.05.2018 р., загальний термін розгляду та прийняття рішень за відповідною скаргою не має перевищувати 15 робочих днів з дня отримання відповідної скарги від Контрагента.

2. Пропозиція переможця не відповідає вимогам, які вказані у додатку 2 «Технічні вимоги і якісні характеристики та основні умови, які будуть включені до договору про закупівлю», а саме:

- Спектрометр повинен бути економічним в частині профілактичного обслуговування, використовувати стиснене повітря для видалення “холодного хвоста” плазми, або інші рішення, які не потребують додаткового обслуговування та покупки додаткових витратних матеріалів;

Учасником не надана повна інформація що до системи або технічного рішення, яке використовується для видалення “холодного хвоста” плазми. Згідно лише посилань, які наведені в документі “Копія Інструкції”, яка розміщена учасником, на стор. 22 Вказано посилання на “Аргон продувочний газ для спектрометра та конусний газ”,  стор. 58 “Заміна окна в конусі”, тобто видалення “холодного хвоста” плазми здійснюється за допомогою системи конусів продувкою аргоном в зворотному напрямку, що підтверджує необхідність додаткового обслуговування — чистка конусів та покупки додаткових витратних матеріалів — заміна конусів та додаткові витрати аргону

3. В пункті Інші вимоги, додатка 2 “Технічні вимоги і якісні характеристики та основні умови”, вимагається наступне: “Проведення пуско-налагоджувальних робіт та навчання персоналу. Надання Свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки або Декларації відповідності Технічному регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, в період (не пізніше) проведення пусконалагоджувальних робіт.”

Учасник в тендерній пропозиції файл “Технічні вимоги” вказав наступне “Проведення пуско-налагоджувальних робіт та навчання персоналу. Надання свідоцтва про калібрування лабораторією, акредитованою згідно ISO 17025” - що повністю не відповідає вимогам тендерної документації.

Враховуючи вищевикладене, Учасник ТОВ «ГЛОБАЛ-МЕДИКА» вважає, що ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "УкрНДІгаз", всупереч Закону України «Про публічні закупівлі»,  необ`єктивно та упереджено оцінено тендерну пропозицію ТОВ "АЛТ Україна ЛТД".

Також доводимо до Вашого відома, що у разі залишення даної вимоги без розгляду,  згідно абзацу 2 ч. 2 ст. 18 Закону України «Про публічні закупівлі», скарги, що стосуються прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, які відбулися після оцінки пропозицій учасників, нами буде подана офіційна скарга до антимонопольного комітету України, що до оскарження результатів тендерної закупівлі «УкрНДІгаз 18Т-268_38430000-8 Детектори та аналізатори (Емісійний спектрометр з індуктивно зв'язаною плазмою)».

З повагою,

директор ТОВ «Глобал-Медика»

Світлана Петрівна Домніч